Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,

протезно-ортопедическими изделиями в 2019году.

1.     Форма торгов: Аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2019 году. Обувь ортопедическая сложная для взрослых. Количество всего 107 штук (пар) на сумму  1 173 044  рубля 00 копеек.

| Наименование | Технические характеристики | Цена за ед., руб. | Кол-во, шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки. Шифр 02-К19. Обувь ручного производства с высоким узким жестким задником. | 8620,00 | 35 | 301700,00 |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке. Шифр 02-К19У. Обувь ручного производства с высоким узким жестким задником, утепленная. | 10866,00 | 35 | 380310,00 |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Ботинки мужские/женские на укорочение от 16см до 20 см, шифр 02-К11 | 13174,00 | 3 | 39522,00 |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Ботинки мужские/женские на укорочение от 16см до 20 см (утепленные), шифр 02-К11У | 15728,00 | 3 | 47184,00 |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Ботинки мужские/женские на слоновую стопу, шифр 02-К13 | 10264,00 | 3 | 30792,00 |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Ботинки мужские/женские на слоновую стопу (утепленные), шифр 02-К13У | 13394,00 | 3 | 40182,00 |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости), шифр 04-К14 | 14186,00 | 4 | 56744,00 |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) утепленные, шифр 04-К14У | 15448,00 | 4 | 61792,00 |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Ботинки мужские/женские на укорочение от 7см до 9 см, шифр 02-К8 | 11834,00 | 4 | 47336,00 |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Ботинки мужские/женские на укорочение от 7см до 9 см утепленные, шифр 02-К8У | 12552,00 | 4 | 50208,00 |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Ботинки мужские/женские на укорочение от 10см до 12см, шифр 02-К9 | 13028,00 | 4 | 52112,00 |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Ботинки мужские/женские на укорочение от 10см до 12см утепленные, шифр 02-К9У | 13818,00 | 4 | 55272,00 |
| Обувь на аппарат | Ботинки на ортопедический аппарат, шифр 02-К1 | 9890,00 | 1 | 9890,00 |
| Все изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». |
| ИТОГО | 107 |  | 1173044,00 |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Начальная (максимальная) цена контракта: 1 173 044 рубля 00 копеек.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована затратным методом (прейскурант цен ГБУ РС(Я) «РСОЦКРИ» на 2019г.).

- Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, поставку товара на территорию г.Якутска, хранение товара, доставку товара Получателям до места жительства в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение работ на территории Республики Саха (Якутия) в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Перечисление средств Заказчик осуществляет по мере представления, подписанного Сторонами, Актов приема-передачи изделия, реестра выполненных работ, акта поставки товара, отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.

- Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта.