Техническое задание

Обеспечение застрахованных лиц, пострадавших на производстве изделиями медицинскими: обувь ортопедическая.

Таблица 1

| № п/п | Описание функциональных и технических характеристик | Количество (п/пары) | Цена за ед. (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02К3-20 жен Ботинок женский без утепления, изготовленный по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок, на сложнодеформированную и среднедеформированную стопу (эквиноварусную, половарусную, при косолапости, укорочении, сахарном диабете, при ампутации переднего отдела стопы). | 11 | 7 417,33 | 81 590,63 |
| 2 | 02К3-20 жен Ут. Ботинок женский утепленный, изготовленный по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок, на сложнодеформированную и среднедеформированную стопу (эквиноварусную, половарусную, при косолапости, укорочении, сахарном диабете, при ампутации переднего отдела стопы). | 11 | 7 771,00 | 85 481,00 |
| 3 | 02К3-20 муж Ботинок мужской без утепления, изготовленный по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок, на сложнодеформированную и среднедеформированную стопу (эквиноварусную, половарусную, при косолапости, укорочении, сахарном диабете, при ампутации переднего отдела стопы). | 76 | 7 344,67 | 558 194,92 |
| 4 | 02К3-20 муж Ут. Ботинок мужской утепленный, изготовленный по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок, на сложнодеформированную и среднедеформированную стопу (эквиноварусную, половарусную, при косолапости, укорочении, сахарном диабете, при ампутации переднего отдела стопы). | 76 | 7 599,00 | 577 524,00 |
| 5 | 02К1Умуж Ботинок мужской утепленный на сохраненную конечность и на протез по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок. | 94 | 5 189,33 | 487 797,02 |
| 6 | 03К1муж П/ботинок мужской на сохраненную конечность и на протез по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок. | 66 | 4 632,00 | 305 712,00 |
| 7 | 02К1У (п) муж Ботинок мужской утепленный на сохраненную конечность и на протез по индивидуальным обмерам. | 30 | 3 121,00 | 93 630,00 |
| 8 | 03К1 (п) муж П/ботинок мужской на сохраненную конечность и на протез по индивидуальным обмерам. | 52 | 2 779,67 | 144 542,84 |
| 9 | 03К1 (п) муж П/ботинок мужской на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей по индивидуальным обмерам. | 4 | 2 779,67 | 11 118,68 |
| 10 | 03К1жен П/ботинок женский на сохраненную конечность и на протез по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок. | 5 | 4 933,00 | 24 665,00 |
| 11 | 02К1 жен Ут. Ботинок женский утепленный на сохраненную конечность и на протез по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок. | 5 | 5 345,00 | 26 725,00 |
| 12 | 03К1 (п) жен П/ботинок женский на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей по индивидуальным обмерам. | 2 | 2 919,00 | 5 838,00 |
| 13 | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки). | 66 | 949,33 | 62 655,78 |
| 14 | Вкладной башмачок при ампутации по Шопару. | 2 | 13 122,00 | 26 244,00 |
|  | Итого: | 500 |  | 2 491 718,87 |

Требования к качеству выполнения работ

Выполняемые работы по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ортопедической обувью должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пострадавшими, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 999:2002) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация».

Ортопедическая обувь обеспечивает:

- достаточность опороспособности конечности.

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

Ортопедическая обувь не должна иметь дефекты: перелома подошв, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Требования к техническим характеристикам работ

Ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

Ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При обработке ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1. -001.

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С по ГОСТ 25644- 96 «Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования».

Гарантийный срок на ортопедическую обувь устанавливается с момента подписания Акта сдачи-приемки работ и составляет 1 месяц.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Выполнение работ должно быть осуществлено: РФ, Дальневосточный федеральный округ, по месту нахождения Исполнителя по заказам пострадавших на производстве при наличии направлений, выданных Филиалами Заказчика.

Сроки (периоды) выполнения работ: с даты подписания Контракта до 01.12.2018 года, не более 40 дней с даты обращения пострадавшего на производстве к Исполнителю с направлением, выданным Филиалами Заказчика.