### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение открытого аукциона на право заключения государственного контракта на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения и средств по уходу за стомой

Количество – 108185 шт.

Начальная максимальная цена контракта: 8178354,35 руб.

- по КБК 39310030312039630323 – 10865,88 руб. (204 шт.) для лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве,

- по КБК 39310030420239570323 – 8167488,47 – (107981шт.) для инвалидов.

ОКПД 32.50.50.000

Идентификационный код закупки 181100102181610010100101120013250323

| № | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Кол- во изд. (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер для самокатетеризации, лубрицированный | Катетеры ПВХ для чистой самокатетеризации (тип Нелатон, тип Тиманн), покрытые гидрофильным лубрикантом, увеличивающимся в объеме при контакте с водой. Катетер имеет различную длину: не менее 39 см (мужской), не менее 19 см (женский или детский), не менее 30 см (для мальчиков) и все размеры по Шарьеру: мужской в диапазоне не менее 8 не более 18, женский в диапазоне не менее 8 не более 16, детский в диапазоне не менее 8 не более 10, для мальчиков в диапазоне не менее 10 не более 12. | 25600 |
| 2 | Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив однократного применения, с двухсторонним пластырем, со сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи при перегибании на 90 градусов. Уропрезервативы должны быть не менее чем 5 размеров диаметром: в диапазоне не менее 20 мм не более 40мм, в индивидуальной упаковке. | 4400 |
| 3 | Уропрезерватив самоклеющийся | Уропрезерватив самоклеющийся однократного применения. Размер не менее 20 мм не более 40мм | 925 |
| 4 | Катетер Фолея 2- х ходовой | Катетер Фолея 2- х ходовой для стомы. Все размеры по Шарьеру в диапазоне от 6 до 30. | 3600 |
| 5 | Катетер Фолея 2- х ходовой | Катетер Фолея 2- х ходовой педиатрический 100 % силикон размер по Шарьеру от 8 до 10. Указанный размер по требованию Заказчика. | 180 |
| 6 | Катетер уретральный постоянного пользования | Урологический катетер предназначен для использования при длительной (постоянной) катетеризации. Все размеры по Шарьеру в диапазоне от 6 до 30. | 60 |
| 7 | Катетер уретральный длительного пользования | Урологический катетер предназначен для использования при длительной (постоянной) катетеризации. Все размеры по Шарьеру в диапазоне от 6 до 30. | 400 |
| 8 | Ремешок для крепления ножных мешков (мочеприемники) | Ремешок для крепления мочеприемного устройства на ноге | 3500 |
| 9 | Паста для защиты и выравнивания кожи | Паста для защиты кожи, герметезации калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, в тубе не менее 60г. | 1625 |
| 10 | Паста для защиты и выравнивания кожи в полосках | Паста для защиты кожи, герметезации калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, в полосках | 1440 |
| 11 | Очиститель кожи во флаконе | Очиститель (клинзер) для кожи вокруг стомы во флаконе – очищающее средство, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие вещества не менее 180мл. | 2940 |
| 12 | Очиститель кожи в форме салфеток | Очиститель (клинзер) для кожи вокруг стомы в салфетках – очищающее средство, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие вещества | 12000 |
| 13 | Защитный крем | Защитный крем для кожи вокруг стомы в тубе – профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи вокруг стомы не менее 60мл. | 2800 |
| 14 | Защитная пленка в форме салфеток | Защитная пленка в форме салфеток для кожи вокруг стомы – защитное водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении адгезивной пластины. | 34000 |
| 15 | Защитная пленка во флаконе | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении адгезивной пластины во флаконе не менее 50 мл. | 1100 |
| 16 | Порошок абсорбирующий | Пудра (порошок) абсорбирующая, не менее 25г. | 1000 |
| 17 | Нейтрализатор запаха | Бесцветный, концентрированный раствор, эффективно нейтрализующий любой запах в течение нескольких часов, не менее 50мл. | 1625 |
| 18 | Моделируемое защитное кольцо для кожи вокруг стомы | Моделируемое защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметезации пластин кало и уроприемников, обеспечивает длительную защиту от протекания, толщина не менее 2,0 не более 4,2мм. | 180 |
| 19 | Набор для самокатетеризации | Набор состоит: - катетер уретральный лубрицированный для периодической самокатетеризации не менее 39 см, размер по Шарьеру: в диапазоне не менее 10 не более 18, мешок для сбора мочи. Мешок оснащён мерной шкалой, ручкой. Объём мешка не менее 500 мл. | 3800 |
| 20 | Абсорбирующиежелирующие пакетики | Желируют сожержимое сборного мешка, поглощают нежелательные запахи, помещаются непосредственно в мешок. | 1500 |
| 21 | Система с катетером для нефростомии | Катетер для ЧПНС J тип, металический стилет, однопетлевой Отдельный катетер (нефростома) для замены. однопетлевой, длина 29 см, металлический стилет, коннектор, материал Vortek, размер по Шарьеру от 10 до 12. | 60 |
| 22 | Двухкомпонентный уроприемник в комплекте: уростомный мешок | Мешок уростомный, дренируемый многослойного не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой сливным клапаном, с фланцевым кольцом-защелкой. Диаметр в диапазоне не менее 50 мм не более 60мм. Не менее 2- х размеров. | 3150 |
| 23 | Двухкомпонентный уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская | Адгезивная пластина прозрачная, на натуральной гипоаллергенной основе, с защитным покрытием; диаметр фланцевого кольца пластины в диапазоне не менее 50мм не более 60мм. Не менее 2 – х размеров. | 1150 |
| 24 | Двухкомпонентный уроприемник в комплекте: мешок уростомный | Мешок уростомный, открытый из многослойного не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой и встроенным зажимом с диаметром не менее 45 не более 57 мм. | 300 |
| 25 | Двухкомпонентный уроприемник в комплекте: адгезивная уропластина плоская | Пластина адгезивная из натурального гиппоалергенного мягкого материала внутри фланцевого кольца и по его внешнему краю, с гипоаллергенным клеем, с защитным покрытием, с фланцевым кольцом не менее 45 не более 57 мм. | 150 |
| 26 | Двухкомпонентный уроприемник для втянутых стом в комплекте: уростомный мешок | Уростомный мешок, дренируемый из многослойного не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой и сливным клапаном, с фланцем для крепления мешка к пластине, диаметр не менее 50 мм. | 300 |
| 27 | Двухкомпонентный уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная уропластина, конвексная | Пластина конвексная, гипоаллергенная с гидроколлоидным адгезивом, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с фланцем для крепления мешка. Диаметр фланца не менее 50 мм. | 150 |
| 28 | Адгезивная пластина полукольцо | Эластичная пластина-полукольцо обеспечивает надежное крепление клеевой (адгезивной) пластины калоприемника на коже, следует формам тела, не стесняет движений. | 200 |
| 29 | Пояс для калоприемника | Применяется для дополнительной фиксации кало/уроприемников, регулируется по длине. | 50 |
|  | Итого: |  | 108185 |

* Технические характеристики и требования к товару установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации ограничений жизнедеятельности, позволяя им вести активный образ жизни, способствует их социально-бытовой и профессионально-трудовой адаптации.

Требования к товару:

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы товара;

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии).

Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Контракта предоставить Отделению заверенные копии регистрационных удостоверений, а также при наличии декларации о соответствии и сертификаты соответствия на ТСР;

Место поставки: по адресу места жительства Получателей, по месту нахождения пунктов выдачи ТСР, по месту нахождения Поставщика (по желанию Получателя).

Сроки поставки: в течение 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику или сопоставщику, но не позднее 45 календарных дней со дня получения разнарядки Отделения.