**Электронный аукцион**

**Поставка подгузников для обеспечения инвалидов**

**Техническое задание**

Подгузники применяются как средство реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала с целью устранения стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.).

Классификация подгузников представлена в «ГОСТ Р ИСО 9999-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Подгузники должны соответствовать требованиям «ГОСТ Р 55082-2012 Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- наименование страны – изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группы и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату, (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение Национального стандарта;

- штриховой код изделия (при наличии).

Подгузники должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки или пачки в соответствии с «ГОСТ 12302-2013. Межгосударственный стандарт. Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия» или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование подгузников должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта («ГОСТ 6658-75. Государственный стандарт Союза ССР. Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», раздел 3).

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.

Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузников мужчинами и женщинами. Форма подгузника для взрослых должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, обеспечивать максимальную свободу движений инвалида и комфорт.

Внутренняя поверхность подгузников должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны иметь водонепроницаемые защитные барьерные элементы по бокам.

Остаточный срок годности на подгузники на момент передачи их Получателю должен составлять не менее 1 года.

**Количество закупаемых товаров** – 153 570 штук (подгузников).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование изделия** | **Показатели**  **и их минимальные и/или максимальные значения** | **Кол-во (шт.)** |
| 1 | Подгузники для взрослых размер «S» (объем талии/бедер до 90 см, включительно) | - полное влагопоглощение - не менее 1000 г  - обратная сорбция – не более 4,4 г  - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с | 7 650 |
| 2 | Подгузники для взрослых размер «М» (объем талии/бедер до 120 см, включительно) | - полное влагопоглощение - не менее 1300 г  - обратная сорбция – не более 4,4 г  - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с | 58 920 |
| 3 | Подгузники для взрослых размер «L» (объем талии/бедер до 150 см включительно) | - полное влагопоглощение - не менее 1450 г  - обратная сорбция – не более 4,4 г  - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с | 72 450 |
| 4 | Подгузники для взрослых размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см включительно) | - полное влагопоглощение - не менее 1450 г  - обратная сорбция – не более 4,4 г  - скорость впитывания – не менее 2,3 см3/с | 14 550 |
|  | ИТОГО: |  | 153 570 |

Место поставки (доставки) товара: поставка Товара осуществляется Поставщиком по выбору Получателя: до места жительства Получателей, либо по месту нахождения Поставщика, либо по месту нахождения организованных Поставщиком «пунктов выдачи» на территории Республики Алтай.

Срок поставки: поставка осуществляется с момента заключения Государственного контракта по 30.07.2019 г.

Поставка осуществляется: по г. Горно – Алтайску – в течение 10 рабочих дней со дня получения от Заказчика Реестра выдачи Товара; в районах Республики Алтай - в течение 15 рабочих дней со дня получения от Заказчика Реестра выдачи Товара.