ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Выполнение работ в 2019 году по осуществлению ремонта протезов и протезно-ортопедических изделий для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний.

Перечень видов выполняемых работ в 2019 году по осуществлению ремонта протезов и протезно-ортопедических изделий для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний:

Наименование видов выполняемых работ

Сменить гильзу защитную

Вставить блочки или застежку «молния»

Выклеить приемник протеза со вспененным полиэтиленом

Замена замков

Замена каблука

Замена набоек

Замена пряжек, ремней

Заменить изношенные резинки во всех видах обуви

Обклеить пробку в аппарате

Обклеить шину кожей в протезах нижних конечностей

Покрыть нитролаком деревянную гильзу

Поставить заплатку

Поставить заплатку внутреннюю

Поставить клапан от западания брюк в протезе голени

Поставить стельки или полустельки их мягких кожтоваров

Поставить супинаторы с полустельками без замены каблуков в обуви на низком и среднем каблуке

Приклейка подошвы

Прошив подошвы

Прошить верха обуви двойная строка

Сменить регулировочно-соединительное устройство

Сменить регулировочно-соединительное устройство

Сменить регулировочно-соединительное устройство

Сменить регулировочно-соединительное устройство

Сменить регулировочно-соединительное устройство

Сменить регулировочно-соединительное устройство

Сменить регулировочно-соединительное устройство

Сменить регулировочно-соединительное устройство

Сменить аккумуляторную батарейку

Сменить бандаж на верхнюю конечность

Сменить башмачок в ортопедическом аппарате нижней конечности

Сменить блочек для протеза бедра

Сменить вертлуг кожаный

Сменить вертлуг металлический

Сменить втулку

Сменить втулку

Сменить гелевый замковый чехол

Сменить гильзу акрилоновую т/б сустава

Сменить гильзу аппаратную из акрилона

Сменить гильзу бедра акрилоновую

Сменить гильзу голени акрилоновую

Сменить гильзу кожаную в протезе нижней конечности

Сменить гильзу плеча

Сменить гильзу предплечья

Сменить голеностопный шарнир в шинно-кожаном протезе

Сменить гольфы косметические

Сменить заготовку для протеза нижней конечности

Сменить задний клапан на шнуровке к поясу в протезах бедра при короткой культе

Сменить замковое устройство

Сменить замок для силиконового чехла, лайнера

Сменить застежку

Сменить кабель аккумулятора

Сменить кисть

Сменить кисть

Сменить клапан вакуумный

Сменить клапан вакуумный

Сменить клапан вакуумный

Сменить клапан винтовой

Сменить клапан коленного шарнира

Сменить комплект полуфабрикатов 16 М

Сменить косметическую оболочку кисти

Сменить косметическую оболочку протеза нижней конечности

Сменить косметическую оболочку протеза нижней конечности

Сменить косметическую оболочку протеза нижней конечности

Сменить косметическую оболочку протеза нижней конечности

Сменить косметическую оболочку протеза нижней конечности

Сменить крепление протеза

Сменить крепление протеза

Сменить крепление протеза

Сменить крепление протеза

Сменить крепление протеза

Сменить крепление Шувалова

Сменить лайнер силиконовый

Сменить лайнер силиконовый

Сменить микропористую подошву с перетяжкой

Сменить модуль коленный

Сменить модуль коленный

Сменить модуль коленный

Сменить модуль коленный

Сменить модуль коленный

Сменить модуль коленный

Сменить модуль коленный

Сменить модуль коленный

Сменить модуль коленный

Сменить модуль коленный

Сменить модуль коленный

Сменить модуль коленный

Сменить модуль коленный

Сменить модуль коленный

Сменить модуль на тазобедренный сустав

Сменить модуль несущий

Сменить модуль несущий

Сменить модуль несущий

Сменить настрочку кожаную для шнуровки аппарата или корсета

Сменить настрочку кожаную на сиденье в протезе

Сменить настрочку на металлическом вертлуге

Сменить опору деревянную

Сменить опору РСУ лепестковую

Сменить переходник к чашке

Сменить пилон с адаптером

Сменить подкладку в башмачке ортопедического аппарата нижней конечности

Сменить полукольцо металлическое

Сменить полукорсет в протезе после вычленения бедра

Сменить помочь

Сменить пояс кожаный

Сменить пробку в аппарате нижней конечности

Сменить профилактику

Сменить ремень-подхват в протезе бедра

Сменить ролик с пластиной для протезов бедра

Сменить сиденье

Сменить силезский бандаж модифицированный

Сменить силиконовый чехол

Сменить силиконовый чехол

Сменить силиконовый чехол

Сменить силиконовый чехол

Сменить системную скобу для стопы

Сменить стельку металлическую в башмачке аппарата нижней конечности

Сменить стопу

Сменить стопу

Сменить стопу

Сменить стопу

Сменить стопу

Сменить стопу

Сменить стопу

Сменить стопу

Сменить термоформируемый конус из вспененного материала

Сменить трубку соединительную

Сменить тянку голенооткидную двойную в протезе голени

Сменить тянку резиновую в аппарате нижней конечности

Сменить уздечку для крепления протеза

Сменить узел № 23 ПЛ

Сменить фланцы

Сменить чашку метал. в протезе голени по Пирогову

Сменить чашку протеза бедра

Сменить чехол махровый

Сменить чехол перлоновый

Сменить чулок капроновый

Сменить шарнир системный голеностопный

Сменить шину в аппарате без движения в коленном суставе

Сменить шину на гильзе плеча

Сменить шину-лапку в аппарате нижней конечности

Сменить шины (комплект)

Сменить шины коленные

Сменить шины коленные

Сменить шины коленные

Сменить шнур

Сменить штрипку или капку

Сменить щиколотку

Сменить щиколотку в деревянном протезе

Сменить щиколотку деревянную в шинно-кож.протезе голени

Сменить щиколотку для стопы

Сменить щиколотку из алюминиевого сплава

Обоснование не использования Заказчиком, при составлении описания объекта закупки, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и законодательством Российской Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Поскольку объектом закупки является выполнение работ в 2019 году по осуществлению ремонта протезов и протезно-ортопедических изделий для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний, а работы по ремонту этих протезов и изделий выполняются с учетом индивидуальных анатомических дефектов конечности, Исполнитель должен выполнять ремонтные работы, руководствуясь соответствующей инструкцией по ремонту.

Материалы, применяемые для ремонта изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды и кожи Получателя и т.д.), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Работы по ремонту изделий следует выполнять с учетом анатомических дефектов конечности, индивидуально для Получателя.

Работы по ремонту изделий следует считать эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Отремонтированные изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством ремонта, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Упаковка отремонтированного изделия должна обеспечивать защиту изделий от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка отремонтированного изделия должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащихся в ней изделий (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Транспортировка отремонтированного изделия должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Срок предоставления гарантии на качество выполненных работ – не менее 90 календарных дней со дня выдачи отремонтированного изделия Получателю (единица измерения срока предоставления гарантии на качество выполненных работ – один календарный день).

В течение гарантийного срока Исполнителем производится бесплатный ремонт или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Место выполнения работ: Выполнение работ должно быть осуществлено в Республике Башкортостан по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя) или при необходимости по месту жительства застрахованного лица, по индивидуальному заказу застрахованного лица, при наличии направления Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан (далее - Фонд).

В целях удобства застрахованного лица осуществлять приемку изделия и выдачу отремонтированного изделия в местах, максимально приближенных к месту жительства застрахованного лица, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Исполнителя, в оборудованных кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан, а также организацию выезда на дом и др.

Срок выполнения работ: Со дня заключения государственного контракта до 23.12.2019г. включительно должно быть выполнено 100% общего объема работ, который может быть оказан по государственному контракту.

Исполнитель гарантирует, что отремонтированные изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.