### Техническое задание

Наименование объекта закупки: поставка технических средств реабилитации (кресла-коляски c ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочные и комнатные) для обеспечения инвалидов в 2019г.

Место поставки товара: Республика Дагестан г.Махачкала.

Сроки действия контракта: 30.11.2019года.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам для кресел-колясок.

Кресла-коляски, предназначенные для передвижения детей в возрасте от 2 до 7 лет, и от 8 до 15 лет, больных детским церебральным параличом соответствуют требованиям следующих стандартов:

1.ГОСТ Р ИСО 7176-1-2005 Кресла-коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости.

2.ГОСТ Р ИСО 7176-3-2007 Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы.

3.ГОСТ Р 51081-97 (ИСО 7176-8-96) Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность.

4.ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 Кресла-коляски. Часть 15.  Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации.

Требования к безопасности кресел-колясок.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддается санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, обладают свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски.

Сроки предоставления гарантий качества кресел-колясок.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок – один год со дня ввода в эксплуатацию.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, отгрузке кресел-колясок.

Комплектность

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007.

Маркировка

На каждой кресле-коляске должна быть табличка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007.

Упаковка

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка изделий, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002.

Поставка товара Получателям осуществляется по месту жительства инвалида на условиях DDP (при согласии получателя о предоставлении информации личного характера поставщику)

Требование к размерам, упаковке и отгрузке товара.

На каждой кресле-коляске должна быть табличка, выполненная по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-1996 «Кресла-коляски. Требования к информационному описанию, документированию и маркировке», ГОСТ 12969, на которой указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (год, месяц);

- надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация, выполненная по    ГОСТ 2.061.

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация, выполненная по ГОСТ 2.061.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка изделий, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации один год с момента ввода в эксплуатацию.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида 20 рабочих дней. Выдаются гарантийные талоны, дающие право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, на территории Махачкалы и других городов Республики Дагестан, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов кресло-колясками (стульями) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

| Наименование изделия | Характеристики изделия | Кол-во. |
| --- | --- | --- |
| Кресла-коляски c ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатные. | Кресла-коляски комнатные для детей в возрасте от 2 до 7 лет, и от 8 до 15 лет, больных ДЦП, управляемые сопровождающим лицом, предназначена для преимущественного использования внутри помещения. Основные технические характеристики должны быть: габаритные размеры: ширина – (± 5%) 50-61 см; длинна – (± 5%) 95 см; высота – (± 5%) 110 см. масса кресла-коляски не более - (± 5%) 17,5 кг. ширина сиденья – (± 5%) 32- 38 см. глубина сиденья – (± 5%) 32-39 см. высота спинки – (± 5%) 52-70 см. грузоподъемность – (± 5%) 55-75 кг. Кресло-коляска должна иметь: подголовник; нагрудник для фиксации тела; сидение и спинка на жестком основании; обязательное наличие антиопрокидывателя; изменяемый наклона спинки стульчика, регулируемый до горизонтального положения; подножка с креплением ступней ног и установленными под икроножные мышцы ложементами; регулируемые ремни для фиксации туловища и ног; распорки между ног; оснащение столиком; багажник для перевозки мелких вещей. В комплект поставки входит: руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 50 |
| Кресла-коляски c ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочные. | Кресло-коляска прогулочная для детей, страдающих детским церебральным параличом, приводимая в движение сопровождающим лицом, должна соответствовать следующим требованиям: - сидение должно иметь регулировку по ширине (± 5%) 32 - 38 см.; - глубина сиденья должна быть регулируемая, (± 5%)32-39 см; - рама кресло – коляски должна иметь возможность складываться (раскладываться) с сиденьем и без него; - должно быть наличие быстросъёмного ортопедического кресла, которое можно использовать отдельно от кресло – коляски; - сиденье должно устанавливаться на раму двумя способами - спинкой по ходу движения или лицом к сопровождающему; - угол наклона спинки должен изменятся до 60 градусов от вертикального положения; - ручка для сопровождающего лица должна регулироваться по углу наклона; - спинка должна быть оснащена быстросъемным подголовником; - сидение должно быть на твёрдом основании с прокладкой из пенополеуретана с установленным абдуктором; - обивка сиденья должна быть съемная, из прочной нейлоновой, дышащей, ячеистой ткани; - впереди на сиденье должна быть съемная перекладина; - съемная моно подножка регулируемой длины с упором для голени; - передние колеса должны быть цельнолитые, самоориентирующиеся, с регулировкой по вертикали в 2-х положениях с шагом 2 см; - на задние (пневматические) колёса должны быть установлены стояночные тормоза; -диаметр передних/задних колес -(± 5%) 20/30 см. - максимальная допустимая нагрузка (вес ребенка – инвалида) – (± 5%) 75 кг; - вес коляски –(± 5%)19,6 кг. - кресло-коляска должна быть оснащена пятиточечным ремнем безопасности, который регулируется по длине и должен иметь надежную застежку; - должен иметь съемный, складывающийся капюшон, сумку внизу рамы для личных вещей. В комплект поставки входит: насос, руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 50 |
| ИТОГО: |  | 100 |

Обязательно наличие у Поставщика (или Представителя) в г.Махачкала Товара в следующих объемах:

| На дату | % от общего объема товара у представителя Поставщика на складе |
| --- | --- |
| В течении 10 дней со дня заключения контракта | 100 % |