ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (специальными средствами при нарушениях функций выделения) в 2019 году.

Средства при нарушениях функций выделения – 52 100 шт.

| Название ТСР | Технические и функциональные характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Калоприемник однокомпонентный дренируемый с плоской пластиной | Дренируемый стомный мешок неразъемный, с зажимом, со встроенной плоской адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с угольным фильтром или без фильтра. Размеры в соответствии с потребностью Получателей. С вырезаемым отверстием под стому в диапазоне: |  |  |
|  | Диаметр стартового отверстия не менее 10 мм. Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 60 мм и не более70 мм. | шт. | 16000 |
|  | Диаметр стартового отверстия не менее 10 мм. Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 80 мм и не более 90 мм. | шт. | 2000 |
| Калоприемник однокомпонентный дренируемый с конвексной пластиной | Дренируемый стомный мешок неразъемный, с зажимом, со встроенной конвексной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной для втянутых стом, спиралевидной структуры, состоящая из двух чередующихся адгезивов, набухающая при взаимодействии с мочой или жидким кишечным отделяемым, обеспечивающая плотное герметичное прилегание к стоме,. Мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с угольным фильтром или без фильтра. | шт. | 600 |
| Калоприемник однокомпонентный недренируемый | Недренируемый стомный мешок со встроенной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе, c клеевым слоем, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром. Диаметр стартового отверстия не менее 10 мм. Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 60 мм и не более 80 мм. | шт. | 900 |
| Адгезивная пластина для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | Адгезивная плоская пластина двухкомпонентного калоприемника диаметром в ассортименте: не менее 40 мм, не менее 50 мм, не менее 60 мм, не менее 70 мм (в соответствии с потребностью Получателей). | шт. | 800 |
| Дренируемый стомный мешок для двухкомпонентного калоприемника | Дренируемый стомный мешок разъемный. Мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра. Диаметр отверстия мешка должен соответствовать диаметру отверстия адгезивной пластины. | шт. | 2400 |
| Адгезивная пластина для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | Адгезивная плоская пластина двухкомпонентного калоприемника диаметром в ассортименте: не менее 40 мм, не менее 50 мм, не менее 60 мм, не менее 70 мм (в соответствии с потребностью Получателей). | шт. | 120 |
| Недренируемый стомный мешок для двухкомпонентного калоприемника | Недренируемый стомный мешок разъемный. Мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра. Диаметр отверстия мешка должен соответствовать диаметру отверстия адгезивной пластины. | шт. | 720 |
| Мочеприемник ножной (дневной) | Мешок для сбора мочи из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена с антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером или уропрезервативом, наличие эластичных лент для фиксации на ноге, конического коннектора с колпачком. Объем мешка не менее 0,75л. | шт. | 5000 |
| Мочеприемник прикроватный со спускным краном (ночной) | Мешок для сбора мочи, снабжен клапаном против обратного тока мочи; винтовой спускной кран на дне мешка; стенки мешка из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена; снабжен длинной, гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, на конце трубки конический коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера; наличие уплотненных колец для крепления мочеприемника. Объем мешка не менее 2,0л. | шт. | 5000 |
| Адгезивная пластина двухкомпонентного уроприемника | Адгезивная плоская пластина двухкомпонентного уроприемника диаметром в ассортименте: не менее 40 мм, не менее 50 мм, не менее 60 мм, не менее 70 мм (в соответствии с потребностью Получателей). | шт. | 2000 |
| Уростомный мешок для пластины 2-х компонентного уроприемника | Мешок уростомный дренируемый из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем (кольцом-защелкой) для крепления мешка к пластине диаметром, соответствующим фланцу пластины. | шт. | 6000 |
| Уроприемники однокомпонентные дренируемые | Дренируемый уростомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому (не менее10 мм и не более 80 мм, шаг 5 мм) из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами. | шт. | 5000 |
| Катетеры Фолея | Предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций. Размеры в соответствии с потребностью Получателей | шт. | 100 |
| Катетер Нелатона | Лубрицированный катетер для самокатетеризации, изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом. Наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, коннекторы имеют различные цвета в зависимости от размера катетера по Шарьеру. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке. Катетер Нелатона мужской, женский, детский. Размеры в соответствии с потребностью Получателей | шт. | 3000 |
| Защитные кольца для кожи | Моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. Обеспечивает длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не содержит парабенов, в индивидуальной упаковке. Защитное кольцо легко моделируется и плотно прилегает к стоме, обеспечивая дополнительную защиту, комфорт и надежность. | шт. | 500 |
| Набор – мочеприемник для самокатетеризации | Набор включает в себя мешок – мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации, Также, может иметь емкость с раствором хлорида натрия. Набор стерильный в индивидуальной упаковке. По краям широкой части мешка имеются насечки для возможности ее разрыва для опорожнения, а также нанесена мерная шкала для возможности определения сбора количества мочи в широкой части мочеприемника после катетеризации. Размеры в соответствии с потребностью Получателей. | набор | 500 |
| Мочеприемное устройство для мужчин | Состоит из улавливателя мочи (уропрезерватива), герметизирующей полоски и мешка-мочеприемника. Улавливатели мочи изготовлены из натурального латекса. Герметизирующая полоска предназначена для фиксирования улавливателя на пенисе и предотвращения подтекания мочи между кожей и улавливателем. Полоска представляет собой эластичную ленту, клейкую с двух сторон. Нижний конец улавливателя мочи соединяется с трубкой мешка-мочеприемника, который закрепляется на бедре или на голени эластичными застежками. Мешок опорожняется с помощью выпускного устройства. Трубка мешка-мочеприемника имеет изначальную длину не менее 50 см, мешок снабжен мягкой тканью на стороне, прилегающей к ноге. В комплект изделия входят 10 улавливателей мочи, 10 герметизирующих полосок и мешок-мочеприемник с двумя лентами-застежками, комплект рассчитан на 10 дней. Размеры в соответствии с потребностью Получателей. | комплект | 50 |
| Латексный самоклеящийся уропрезерватив | Уропрезерватив с адгезивной (клеящейся) полоской на внутренней поверхности, с усиленным сливным портом и ригидным концом, с аппликатором и раскручивающей ленточкой. Присоединяется к мешку для сбора мочи (диаметр не менее20 мм и не более 40 мм). Размеры в соответствии с потребностью Получателей. | шт. | 150 |
| Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив с двухсторонним гидроколлоидным пластырем, обладающим «памятью материала», с предохраняющей половой орган от констрикции; с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и бесрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов (диаметр не менее 20мм и не более 40 мм). Размеры в соответствии с потребностью Получателей. | шт. | 360 |

Требования к функциональным характеристикам

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом;

-сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

-на каждой упаковке должен быть нанесен товарный знак (при наличии), установленный для предприятия-изготовителя и маркировка в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования»;

-транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта;

-специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования (введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 1315-ст), ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сроки предоставления гарантии качества

Данные технические средства реабилитации являются продукцией одноразовой, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения.

Требования к результатам поставки

Поставка технических средств реабилитации должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные сроки. При поставке технических средств реабилитации и его комплектующих компонентов поставщиком не должны нарушаться права третьих лиц. Заказчик вправе проверить соответствие поставляемого товара техническим и функциональным характеристикам до начала отгрузки товара получателю.

Место, условия и сроки поставки

Место поставки: все районы Сахалинской области, непосредственно инвалидам или их представителям (получателям) по месту их жительства (дом, квартира) в соответствии с реестром получателей, предоставленным заказчиком.

Поставщик обязан предварительно согласовать фактический адрес, дату и время передачи товара получателю по телефонам, указанных в реестре получателей. В случае невозможности связаться с получателями посредством телефонной  связи, поставщик обязан обеспечить подвоз товара по фактическому адресу проживания получателя.

По желанию инвалида или его представителя получить товар самостоятельно поставщик обязан обеспечить возможность получения средства реабилитации в централизованном пункте выдачи в г. Южно-Сахалинске.

Реестры получателей предоставляются поставщику в течение 5 рабочих дней после составления и подписания заказчиком акта выборочной проверки соответствия поставляемых технических средств реабилитации.  Отношения между заказчиком и инвалидом (получателем) носят  заявительный характер, поэтому измененные реестры получателей предоставляются не позднее 10 (Десяти) календарных дней до даты окончания срока поставки.

Срок поставки до инвалида – с момента заключения контракта по 30.06.2018 г.

Форма, сроки и порядок оплаты поставки

Расчет между сторонами осуществляется путем безналичной оплаты в течение 10 (Пяти) банковских дней с момента получения заказчиком оформленных надлежащим образом (количество полученных средств реабилитации и дата получения написаны собственноручно инвалидом) актов сдачи-приемки, подписанных получателями, реестра выдачи изделий получателям, счета, отрывных талонов к направлениям. После исполнения обязательств, сторонами подписываются итоговый акт сдачи-приемки технических средств реабилитации и итоговый акт выверки расчетов по настоящему контракту. Аванс не предусмотрен.

Обеспечение исполнения контракта – 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

Источник финансирования – средства федерального бюджета, выделенные исполнительному органу Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

Код бюджетной классификации  393 1003 04202 39570 323.

В стоимость поставки включены все расходы по исполнению условий государственного контракта (в т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).