Раздел IV. Техническое задание

на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2018 году

1. Основные требования к товару:

| № п.п. | Наименование товара | Описание товара | Количество (шт) | Стоимость за ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемники однокомпонентные дренируемые: - дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, с зажимом; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. | 22800 | 93,91 |
|  |  | Калоприемники однокомпонентные дренируемые: - дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, без фильтра, с зажимом; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. | 20760 | 73,54 |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Калоприемники однокомпонентные конвексные дренируемые: - дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, с зажимом; - встроенная адгезивная конвексная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. | 180 | 169,94 |
| 3 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемник однокомпонентный недренируемый: -недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром; - встроенная пластина с полным адгезивным слоем на натуральной, гиппоаллергенной гидрокодллоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. | 120 | 72,00 |
| 4 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Уроприемник однокомпонентный неразъемный: мешок уростомный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с антирефлюксным и сливным клапанами, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. | 240 | 109,45 |
| 5 | Двухкомпонентный дренирумый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская | - адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, состоящая из двух слоев с защитным покрытием с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. | 480 | 76,88 |
|  | Двухкомпонентный дренирумый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый | -мешок дренируемый анатомической формы из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягким нетканым покрытием, с фильтром, с зажимом, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующих фланцу пластины. | 1500 | 70,55 |
| 6 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная | -адгезивная пластина конвексная с креплением для пояса, на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, спиралевидной структуры состоящая из двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. | 60 | 123,00 |
|  | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый | -мешок дренируемый анатомической формы из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягким нетканым покрытием, с фильтром, с зажимом, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующих фланцу пластины. | 180 | 70,55 |
| 7 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская | -адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка; | 180 | 76,50 |
|  | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок | -мешок уростомный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. | 540 | 94,24 |
| 8 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | - мешки для сбора мочи объемом (от 750 мл. до 1500 мл.) из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, с катетером; | 5200 | 100,50 |
| 9 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | мешки для сбора мочи объемом (не менее 2000 мл.) из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, с катетером; | 5200 | 100,26 |
| 10 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | - ремешки для крепления ножных мешков на ноге, регулируемой длины (2 шт. - 1 пара). | 780 | 135,58 |
| 11 | Уропрезерватив с пластырем | - уропрезервативы с пластырем различных размеров | 1800 | 40,14 |
| 12 | Уропрезерватив самоклеящийся | - уропрезервативы самоклеящиеся различных размеров | 780 | 46,15 |
| 13 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный различных размеров (Нелатона) | Катетер лубрицированный для самокатетеризации различных размеров — катетер из поливинилхлорида (ПВХ) тип Нелатон для чистой самокатетеризации, покрытые гидрополимерным лубрикантом, стерильные, одноразовые. | 16120 | 72,16 |
| 14 | Катетеры для эпицистостомы различных размеров | Катетеры Пеццера. Катетер Пеццера должен быть изготовлен из высококачественного латекса, предназначен для однократного применения. Грибовидный закрытый дистальный конец должен надежно фиксировать катетер после его установки. Стандартный коннектор должен обеспечивать качественное соединение катетера с любым типом мочеприемника. | 177 | 83,55 |
| 15 | Катетеры для эпицистостомы, катетер уретральный длительного пользования, катетер уретральный постоянного пользования | Катетеры Фолея. Катетеры Фолея двухходовые должны быть изготовлены из латекса, с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противовозвратным клапаном. Катетеры должны иметь универсальную форму коннектора для использования катетера с мочеприемниками любого типа. | 1300 | 47,73 |
| 16 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | Паста для защиты кожи, герметизации уроприемников и калоприемников, выравнивания кожи вокруг стомы, масса не менее 60 гр. | 880 | 384,76 |
| 17 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи в полосках | Паста для защиты кожи, герметизации уроприемников и калоприемников, выравнивания кожи вокруг стомы, масса не менее 6 гр. | 340 | 58,84 |
| 18 | Крем защитный в тубе | Крем защитный для кожи вокруг стомы- профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы, объем не менее 60 мл. | 1266 | 186,03 |
| 19 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе | Порошок абсорбирующий для ухода за мацерированной кожей в перистомальной области, масса не менее 25гр. | 760 | 173,81 |
| 20 | Защитная пленка во флаконе | Пленка защитная для кожи вокруг стомы - защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины, объем не менее 50 мл. | 560 | 291,86 |
| 21 | Защитная пленка в форме салфеток | Пленка защитная для кожи вокруг стомы - защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины. | 18900 | 15,73 |
| 22 | Очиститель для кожи во флаконе | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки, объем не менее 180 мл. | 960 | 172,60 |
| 23 | Очиститель для кожи в форме салфеток | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки. | 9000 | 14,44 |
| 24 | Нейтрализатор запаха во флаконе | Нейтрализатор запаха — эффективное средство для нейтрализации любого запаха в течение 8 часов. Нейтрализатор запаха представляет собой концентрированную жидкость, объем не менее 50 мл. | 950 | 291,86 |
| 25 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | Абсорбирующее средство в виде пакетиков-саше, которые размещаются внутри сборного мешка калоприемника и должны преобразовывать содержимое мешка в гель. Средство должно минимизировать неприятные запахи, а также уменьшать профиль мешка для более незаметного ношения под одеждой. | 540 | 23,08 |
| 26 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников | Эластичная пластина-полукольцо подходит для людей любого телосложения, следует рельефу и движениям тела, должно обеспечивать дополнительную фиксацию пластины калоприемника (уроприемника) по внешнему краю, продлевать срок использования калоприемников (уроприемников). Пластина-полукольцо должна легко удаляться вместе с калоприемником (уроприемником) или отдельно. | 3760 | 172,70 |
| 27 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. Должно обеспечивать длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не содержит парабенов, в индивидуальной упаковке. Защитное кольцо должно легко моделироваться и плотно прилегать к стоме, обеспечивая дополнительную защиту, комфорт и надежность. | 660 | 210,29 |
| 28 | Тампон для стомы | Представляет собой полиуретановый тампон, покрытый растворимой пленкой, установленный на круглую клеевую пластину. Пластина должна быть оснащена фильтром, устраняющим запах и выпускающим из кишки воздух. При введении тампона в стому пленка должна растворяться под воздействием тепла и влаги, тампон должен разворачиваться и принимать форму кишки. Тампон должен надежно блокировать выход частиц кала и слизи. | 150 | 218,30 |
| 29 | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочепр-к, катетер лубрицир. для самокатетеризации | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации, стерильные в индивидуальной упаковке, должны состоять из мешка-мочеприемника и интегрированного в него катетера для самокатетеризации, Катетер из ПВХ должен быть покрыт гидрофильным стерильным лубрикантом. | 300 | 128,40 |
| 30 | Система с катетером для нефростомии | Катетер Фолея двухходовой для урологии. 100% силикон. Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря, может использоваться у пациентов с аллергией на латекс. | 2 | 520 |
| 31 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон должен защищать от непроизвольного опорожнения кишечника. Должен быть изготовлен из полиуретана и покрыт растворимой пленкой, должен иметь форму и размер анальной свечи. Шнур для удаления анальных тампонов должен быть изготовлен из текстиля. | 660 | 171,50 |

2.Требования к качеству, транспортировке, упаковке, маркировке, сроку годности товара:

| 1 | Требования к качеству | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении). В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.). Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10933 «Оценка биологического действия медицинских изделий, ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсигологических испытаний». Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к транспортировке | Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта |
| 3 | Требования к упаковке | Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. |
| 4 | Требования к маркировке | Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать: -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); -страну -изготовителя; -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); -номер артикула (при наличии); -количество изделий в упаковке; -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); -правила пользования (при необходимости); -штриховой код изделия (при наличии) -информацию о сертификации (при наличии). |
| 5 | Срок годности | Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. |
| 6 | Наличие регистрационного удостоверения, декларации о соответствии, либо сертификата соответствия на поставляемый товар | Обязательно. |

3. Место поставки: Вологодская область.

Обеспечить выдачу изделий по выбору получателя по месту жительства инвалида или в стационарном пункте выдачи товара.