**Техническое задание**

**на выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2019 году экзопротезами и бюстгальтерами для протезирования женщин после мастэктомии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Описание изделия | Кол-во, шт. | Цена за единицу, руб. |
| Экзопротез молочной железы | Протез грудной железы из силикона с вкладным трикотажным чехлом. Должен отвечать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».Гарантийный срок эксплуатации не менее 7 месяцев. | 707 | 2097,23 |
| Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы из комбинированной ткани с содержанием хлопка более 60 % | Бюстгальтер максимальной готовности из полуфабриката, предназначен для крепления протеза грудной железы из комбинированной (эластичной и х/б) ткани.Назначение - постоянное.Должен соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».Гарантийный срок эксплуатации не менее 40 дней. | 1356 | 579,32 |
| Информация о сроке службы на изделия | В течение 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования протокола подведения итогов в сети Интернет Заказчику будет представлен документ, содержащий данные о конкретном сроке службы по каждому виду изделий/срок службы не установлен (указать конкретное условие). |

Выполнение работ по протезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по протезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

 Протез грудной железы должен быть изготовлен из силикона с вкладным трикотажным чехлом для одновременного протезирования дефектов тканей молочной железы и подмышечной области. Бюстгальтер для фиксации экзопротеза должен быть изготовлен из хлопчатобумажных, эластичных тканей, максимальной готовности из полуфабрикатов и модулей.

Выполняемые работы должны обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Экзопротезы, бюстгальтеры для фиксации экзопротезов должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; 06 03-06 15, 31 03, 04 13 04 13 21, 04 12, 06 31 15, 06 31 ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности», ГОСТ Р 52877-2007 «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения», ГОСТ Р 53874-2010 «Реабилитация инвалидов. Основные виды реабилитационных услуг», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Экзопротезы, бюстгальтеры для фиксации экзопротезов для протезирования женщин после мастэктомии должны создавать условия для предупреждения развития деформации, а также должны быть надлежащего качества и поставлены в установленные сроки.

 Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка экзопротезов, бюстгальтеров для фиксации экзопротезов для протезирования женщин после мастэктомии к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) /ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские. Часть 1. Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2000 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка экзопротезов, бюстгальтеров для фиксации экзопротезов для протезирования женщин после мастэктомии должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**Срок выполнения работ:** до 01.09.2019 года.

**Место выполнения работ:** по месту жительства получателей, либо по согласованию с получателями в стационарном пункте.

**Объем выполняемых работ:** 2063 шт.