**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Поставка подгузников, предназначенных для обеспечения в 2019 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

1. **Наименование, характеристики и количество Изделий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристика | Кол-во, шт. |
| 1 | Подгузники (памперсы) ночного и дневного применения: | Подгузники должны быть одноразового использования, обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий у мужчин и женщин с нарушениями функций выделения, должны иметь двойной или тройной впитывающий слой на основе натурального хлопчатобумажного сырья с суперабсорбентом, превращающим жидкость в гель. Наружный слой подгузника должен быть изготовлен из специального гипоаллергенного воздухопроницаемого материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Внутренняя поверхность подгузников должна быть изготовлена из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. По бокам подгузник должен быть оснащен внутренними и наружными водонепроницаемыми защитными барьерами (оборками).  Крепление подгузника должно осуществляться с помощью двойных застежек-липучек(с каждой стороны не менее 2-х) многократного использовании.  Эластичные элементы не должны содержать латекс. Обязательно наличие индикатора влагонасыщения на внешней стороне подгузника. |  |
| 1.1 | Подгузники (размер М) | должны иметь следующие характеристики: обхват талии не менее 70 см, не более 110 см, полное влагопоглащение: не менее 2 300 гр. | 3000 |
| 1.2 | Подгузники (размер L) | должны иметь следующие характеристики: обхват талии не менее 100 см, не более 150 см, полное влагопоглащение: не менее 2 400 гр. | 8500 |
| 1.3 | Подгузники (размер ХL) | должны иметь следующие характеристики: обхват талии не менее 110 см, не более 170 см, полное влагопоглащение: не менее 3 300 гр. | 6000 |
|  |  |  | 17500 |

|  |
| --- |
| 1. **Условия поставки** |
| Передача Товара Получателю осуществляется поставщиком после предоставления Получателем следующих документов:  - паспорта;  - Направления на получение товара.  Товар должен быть упакован в заводскую упаковку (пакеты) из полимерной пленки с запаянными швами с нанесенной заводской маркировкой и в транспортную упаковку из плотного картона с нанесенной заводской маркировкой.  Транспортировка должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 6658 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. |
| 1. **Требования к гарантиям качества и безопасности** |
| Поставляемый Товар должен быть новым, не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, неровные края и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным взглядом, должен быть с симметричными и ровными краями (размерами) всех частей. Сырье и материалы, используемые при изготовлении Товара должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).  В соответствии с единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982, товар подлежит подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии.  Товар должен соответствовать требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993 «Оценка биологического действия медицинских изделий» Часть 1 - Оценка и исследования; Часть 5 - Исследование на цито токсичность; Часть 10 - Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские требования безопасности методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».  ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» |