Техническое задание

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам товара – гигиенических абсорбирующих изделий (впитывающие простыни (пеленки)).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер вида тех-ническо-го сред-ства реа-билита-ции (из-делий)[[1]](#footnote-1) | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики | Коли-чество (шт.) | Средняя цена единицы товара,руб. | Начальная (макси-мальная) цена контракта, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 22-01-03 | Пелёнки впитывающие | Гигиенические абсорбирующие изделия - впитывающие простыни (пеленки). Впитывающие простыни (пеленки). Впитывающие простыни (пеленки) много-слойные, с наружным слоем из водонепро-ницаемого, нескользящего материала, впи-тываемостью абсорбирующего слоя от 1200 до 1900 мл., размер 60x90 см. | 260800 | 11,56 | 3014848,00 |
|  |  |  | **Итого** | **260800** | **х** | **3014848,00** |

Указание дополнительной информации обусловлено необходимостью закупки товара в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, представляемых инвалиду, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н.

 Гигиенические абсорбирующие изделия – впитывающие простыни (пеленки) (далее- Товар) предназначены для обеспечения впитывания мочи и/или жидкого кала и защиты постели и/или сидения от протекания.

 Товар должен иметь регистрационные удостоверения на медицинские изделия или регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, которые считаются действительными в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий».

В случае, если в период срока действия государственного контракта истек срок их действия, заверенные надлежащим образом копии новых регистрационных удостоверений предоставляются вместе с отчётной документацией для оплаты поставленного Товара.

В Товаре должны отсутствовать механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т. П.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на Товаре должно быть четким. Без искажений и пробелов. Должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности Товара и отмарывания краски.

Маркировка должна быть достоверная, проверяемая и читаемая.

Маркировка упаковки Товара должна соответствовать ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия».

Сырье и материалы, применяемые для изготовления Товара, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также соответствовать требованиям действующих стандартов.

 Поставка Товара должна осуществляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность, защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения, от воздействия механических и климатических факторов в индивидуальной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды во время доставки до места жительства (дом, квартира) Получателя или до места нахождения организованного Поставщиком пункта выдачи.

 Транспортировка Товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

 Поставщиком должно быть осуществлено обязательное обеспечение инструктажа Получателей и консультативной помощи по правильному пользованию Товаром.

 Доставка Товара должна осуществляться до места жительства (дом, квартира) Получателя, либо по согласованию с Получателем, выдача Товара должна осуществляться по месту нахождения организованного Поставщиком пункта выдачи.

Поставщик должен согласовать с Получателем способ доставки Товара не позднее 2 (Двух) календарных дней со дня получения от Заказчика Списка Получателей, которым Заказчик выдал направления, с соответствующей регистрацией выбранного Получателем способа доставки в регистрационном журнале.

 Доставка Товара должна быть осуществлена до места жительства (дом, квартира) Получателя в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения списка Получателей, которым Заказчик выдал направления, а в случае отсутствия Получателя в списке, в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения от Получателя направления Заказчика.

 Выдача Товара в пункте выдачи должна осуществляться с соответствующей регистрацией выбранного Получателем способа доставки в регистрационном журнале.

 В случае самостоятельного обращения к Поставщику Товар должен выдаваться в день обращения Получателю либо лицу, представляющему его интересы на основании документа, подтверждающего его полномочия и направления, выданного Заказчиком.

 Свободный доступ Получателя и представителей Заказчика в пункт выдачи должен обеспечиваться в часы работы пункта выдачи.

 Для получения телефонных звонков от Получателей по вопросам поставки Товара должно быть наличие не менее двух телефонных номеров.

 О предстоящей доставке Товара до места жительства (дом, квартира) Получателя Поставщик должен уведомить Получателя не позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до предполагаемой даты доставки. Доставка Товара до места жительства (дом, квартира) Получателя должна осуществляться ежедневно не ранее 08 часов 00 минут и не позднее 22 часов 00 минут.

 Не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня заключения государственного контракта Поставщик должен предоставить Заказчику адрес, номера телефонов и график работы пункта выдачи.

 В случае привлечения Поставщиком к исполнению обязанностей по государственному контракту третьего лица, Поставщик должен предоставить Заказчику доверенность, подтверждающую его право действовать от имени Поставщика. При этом ответственность за выполнение государственного контракта несет Поставщик.

 Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 1 (Одного) года со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом (далее – Получатель).

 В случае предъявления претензий Получателей к качеству полученного Товара Поставщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня обращения Получателя должен произвести замену имеющего недостатки или дефекты (брак) Товара на аналогичный надлежащего качества. Замена должна производиться Поставщиком за счет собственных средств по месту жительства (дом, квартира) Получателя.

 Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в том числе у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц и не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Срок поставки товара – 01 декабря 2019 года.

Место доставки товара: г.Санкт-Петербург и Ленинградская область.

1. Классификация ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н. [↑](#footnote-ref-1)