Техническое задание на поставку специальных средств при нарушении  функций выделения (калоприемники, мочеприемники и средства по уходу за стомой) с целью обеспечения инвалидов

Объект закупки

Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация средств представлена в соответствии с  ГОСТ Р ИСО 9999-2014. Вспомогательные средства для индивидуального ухода (для самообслуживания) и индивидуальной защиты: изделия для защиты кожи и для ухода за кожей, моче- и калоприемники.

Требования к качеству товара

В вспомогательных средствах для индивидуального ухода (для самообслуживания) и индивидуальной защиты: изделия для защиты кожи и для ухода за кожей, моче- и калоприемники не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Требования к безопасности товара

Вспомогательные средства для индивидуального ухода (для самообслуживания) и индивидуальной защиты: изделия для защиты кожи и для ухода за кожей, моче- и калоприемники должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-3-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-6-2011, ГОСТ ISO  10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011 , ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014.

Сырье и материалы для изготовления защиты кожи и для ухода за кожей, моче- и калоприемники должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Продукция должна иметь регистрационные удостоверения медицинского изделия Росздравнадзора. Наличие сертификата соответствия системы  Госстандарт РФ или декларации о соответствии.

Требования к функциональным характеристикам товара

Кало- и мочеприемники - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция калоприемников и мочеприемников должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Специальные средства при нарушениях фукций выделения (калоприемников, уроприемников и средств ухода за стомой) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», а также должны соответствовать межгосударственным стандартам ГОСТ ISO10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка  и исследования», ГОСТ ISO 109993-3-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию», ГОСТ ISO 10993-4-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью», ГОСТ ISO 10993-4-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-6-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологическогодействия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизурующего действия», ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия».

Требования к хранению, транспортировке, упаковке товара (кало- мочеприемники и специальные средства ухода за стомой)

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка  упаковки должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии),

-обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  (кало-  мочеприемники и специальные средства ухода за стомой)

Изделия для защиты кожи и для ухода за кожей, моче- и калоприемники должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Срок годности изделий для защиты кожи и для ухода за кожей, моче- и калоприемников на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Требования к месту, срокам  и условиям поставки (кало- мочеприемников и специальных средств ухода за стомой)

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства на территории г.Калуги и Калужской области в течение 15 календарных дней (но не позднее 30.09.2019г.) с момента получения направленного Заказчиком реестра поставки при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра поставки произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Срок поставки до конкретного получателя  по 30.09.2019 года.

Срок предоставления документов не позднее 16.09. 2019 года.

Срок действия Государственного контракта по 30.09.2019 года.

Сведения о включенных в цену товара расходах

В цену контракта  включены расходы по поставке товара с учетом НДС _____% (указать размер налога на добавленную стоимость в процентах, в зависимости от системы налогообложения), а также расходы, связанные с  доставкой товара до места жительства инвалидов; страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате при исполнении государственного контракта.

| № п/п | Наименование изделия медицинского назначения предлагаемого к поставке с указанием шифра (модели) изделия (при наличии), страны происхождения, товарного знака, указанных в регистрационном удостоверении; описание по функциональным и техническим характеристикам | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Калоприемники однокомпонентные дренируемые: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена или полиэстера, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, с зажимом; встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Объем мешка не менее 745мл.Диаметр вырезаемого отверстия адгезивной пластины от 10 до 80 мм. | 1 740 |
| 2 | Калоприемники двухкомпонентные разъемные в комплекте: - облегченная адгезивная пластина из натурального гипоаллергенного гидроколлоида содержащего желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен. Внутри фланцевого кольца и по его внешнему краю окантовка из мягкого материала с гипоаллергенным клеем, с фланцевыми кольцами размеры 38мм, 45мм, 57мм, 70 мм. Пластина гибкая может быть легко адаптирована к форме живота. Индивидуальная клинически чистая упаковка; | 570 |
| 3 | - мешок дренируемый из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой сетчатой подложкой, с фильтром, с зажимом, с фланцевыми кольцами размеры 38мм, 45мм, 57мм, 70 мм. Мешки полностью совместимы и адаптированы к пластинам, в том числе и к замку фланцевого соединения. Объем мешка не менее 595мл. Наличие фиксатора — зажима для выпускного отверстия в комплекте (не менее 1 пластмассового на 10шт., и не менее 1 одноразового самоклеящегося гибкого на каждый мешок) | 1 530 |
| 4 | - мешок не дренируемый из непрозрачного пятислойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой сетчатой подложкой, с угольным фильтром площадью не менее 490мм2 для предотвращения возникновения запаха и раздувания мешка, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины, фланцевое кольцо — размеры 38мм, 45мм, 57мм, 70 мм. Мешки полностью совместимы и адаптированы к пластинам, в том числе и к замку фланцевого соединения. | 270 |
| 5 | Калоприемники двухкомпонентные разъемные в комплекте: - адгезивная пластина различных диаметров с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, спиралевидной структуры, состоящим из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка; диаметр 40 мм, 50 мм, 60 мм | 984 |
| 6 | -мешок стомный, соответствующий фланцу пластины, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена или полиэстера, с мягкой нетканой подложкой, без фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины; Фиксатор — зажим в комплекте (не менее 1 одноразового самоклеящегося гибкого на каждый мешок) диаметр 40 мм, 50 мм, 60 мм | 2 265 |
| 7 | Калоприемники однокомпонентный дренируемый: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного пятислойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой сетчатой подложкой, с зажимом; встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколоидной основе, содержащей желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому диаметром от 19 до 64 мм. Объем мешка не менее 594мл. В наличии может быть фильтр для предотвращения возникновения запаха и раздувания мешка. Фиксатор-зажим в комплекте (не менее 1 многоразового пластмассового на 10шт., и не менее 1 одноразового самоклеящего гибкого на каждый мешок). | 4 950 |
| 8 | Калоприемник однокомпонентный илеостомный дренируемый: - дренируемый стомный мешок, вырезаемое отверстие в диапазоне от 20 до 70 мм со встроенной пластиной из гидроколлоида содержащего альгинат натрия и косторовое масло с сетчатой подложкой из полиэстера или мягкой нетканой подложкой. Наличие мягкой гиппаллергенной нетканой перфарированной окантовки вокруг адгезивной пластины и под ней. Мешок из запахонепроницаемой прозрачной бесцветной пленки без подложки. Наличие двойной системы крепления — липкий фланец и герметезирующее кольцо. Фиксатор — зажим проволочный расположен непосредственно на мешке. | 3 780 |
| 9 | Калоприемник однокомпонентный илеостомный дренируемый: – дренируемый стомный мешок, вырезаемое отверстие в диапазоне от 20 до 80 мм со встроенной пластиной из гидроколлоида содержащего альгинат натрия и косторовое масло. Наличие мягкой гиппоаллергенной нетканой перфаррованной окантовки вокруг адгезивной пластины и под ней. Мешок из запахонепроницаемой непрозрачной пленки телесного цвета с мягкой сетчатой подкладкой. Наличие двойной системы крепления – липкий фланец и герметизирующее кольцо. Фиксатор – зажим пластиковый многоразовый (не менее 1 шт. на 30 мешков). | 8 790 |
| 10 | Уроприемники двухкомпонентные разъемные в комплекте: – адгезивная пластина различных диаметров с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка; диаметр 40мм, 50мм, 60мм. | 888 |
| 11 | - мешок уростомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой гидрофильной подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. диаметр 40мм, 50мм, 60мм. Объем не менее 495 мл. | 2 289 |
| 12 | Катетеры для самокатетеризации различных размеров: - катетеры ПВХ тип Нелатон для чистой самокатетеризации, увеличивающиеся в объеме при контакте с водой; стерильные одноразовые: мужские, женские, детские. Размеры от 08 СН до 18 СН. Катетеры имеют различную длину: не менее 13см, но не более 40 см. | 6 900 |
| 13 | Уропрезервативы из силиконизированного латекса с антирефлюксным клапаном и 2-х сторонней клеющейся лентой – полоской для крепления и герметизации различных размеров от 25 мм до 35 мм. Не менее 3 размеров. | 2 415 |
| 14 | Мешки для сбора мочи различных объемов из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом. | 276 |
| 15 | Ремешки (1 пара) | 72 |
| 16 | Устройство мочеприемное для мужчин- комплект, состоящий из наружного катетера, герметизирующей полоски и мешка-мочеприемника. Наружный катетер из натурального латекса в комплекте с герметизирующей гипоаллергенной эластичной полоской клейкой с 2-х сторон в количестве не менее 10 шт. (10 катетеров+10 полосок). Мочеприемник объемом не менее 0,5 л. с кремплением на бедро или голень с не менее чем 2-мя эластичными застежками, мягкая нетканая подложка. Антирефлюксный клапан. Трубка слива длиной не менее 50 см и в комплекте с заглушкой в количестве не менее 1 шт. на комплект. | 72 |
| 17 | Катетеры тип Фолея различных размеров СН 12-28. | 1 167 |
| 18 | Катетер Фолея 2-х ходовой: изготовлен из натурального высококачественного силиконизированного латекса. Размер 30Fr, Длина не более 40см. Баллон не более 30мл. | 6 |
| 19 | Катетеры Пеццера различных размеров СН 18-36. Материал латекс. | 132 |
| 20 | Мешки (дневные) различного объема из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером. Объем не менее 500 мл и не более 800 мл. | 3 873 |
| 21 | Мешки (ночные) различного объема из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером. Объем не менее 1000 мл и не более 2000 мл. | 4 017 |
| 22 | Катетеры нефростомические различных размеров. Катетер в форме Pigtail с атравматическими отверстиями на одном конце из полиуретана, закрытого типа. Гладкая поверхность для уменьшения образования инкрустации. Длина не менее 90 см. Спиральный стилет-струна из нержавеющей стали, с тефлоновым покрытием и длиной не менее 150 см, гибкий сердечник. Пластиковый зажим. Стерильно. Размер СН 8-10 | 8 |
| 23 | Нефростомический катетер Нефростомическийе дренаж (тип пигтейл) Материал: алифатический полиуретан с PC-покрытием (фосфорилхолинбиосовместимое, биостабильное вещество, которое при длительном нахождении в организме сводит к нулю риск возникновения инфекции, не вызывает раздражение у пациента и не вызывает образование камней. Свойства: гладкая поверхность, мало травматичен, постановочные метки Цвет: белый, желтый; Тип кончика: пигтейл. Длина не менее 24 см и не более 30 см. Диаметр: 9, 10, 12FR | 5 |
| 24 | Катетер для нефростомы. Система (с катетером и проводником) для нефростомии - набор инструментов для чрескожного дренирования полостных образований. Набор с дренажем 12 СН, не более 30 см состоит из: -дренажа типа «свиной хвост" с симметричным расположением завитка, не менее 6 отверстий на "свином хвосте", из рентгеноконтрастного полиуретана (мягкий), диаметром 12СН длиной 30 см, адаптер Люер-Лок, фиксатор (кожный диск); -установочной канюли из нержавеющей стали длиной не менее 30 см, но не более 31см; -удлинителя (переходника) диаметр трубки 14СН длина не более 25см, имеет адаптер Люер-Лок и адаптер Жане; -мочеприемника прикроватного объемом не менее 1000мл, изготовлен из поливинилхлорида, длина трубки не менее 90см, на конце конический коннектор с колпачком, имеют специальный клапан против обратного тока мочи. Одноразовый в стерильной упаковке Проводник силиконизированный изогнутый J-типа сверхжесткий диаметром 0,032 дюйма (0,8мм), длиной не менее 100см, дистальный конец мягкий длиной не менее 12см, радиус изгиба не более 3мм.Одноразовый в стерильной упаковке | 3 |
| 25 | Катетеры лубрицированные для самокатеризации детские. Катетеры лубрицированные для самокатетеризации, изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП). Длина не менее 19см, но не более 25см. Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон с двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мешком-мочеприемником, цвет коннектора отличается в зависимости от размера катетера по Шарьеру; либо коннектор Луэра с защитным колпачком. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию. Не менее 3-х размеров в предложении. | 4 680 |
| 26 | Катетеры лубрицированные для самокатеризации мужские. Катетеры лубрицированные для самокатетеризации, изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП). Длина не менее 30см, но не более 41 см. Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон (или эквивалент), с двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мешком-мочеприемником; либо коннектор Луэра с защитным колпачком. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию. Не менее 5 размеров в предложении. | 8 100 |
| 27 | Мочеприемники прикроватные ночные в комплекте (3 ножных мешка + 1 пара ремешков) Из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, анатомической формы, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, с отверстиями для крепления ремней. Объем не более 1500 мл. Длина дренажной трубки регулируемой длины от 25 до 90 см. | 8 |
| 28 | Мешок уростомный однокомпонентный неразъемный из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой с одной или двух сторон, с антирефлюксным и сливным клапанами; со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе (содержащей натрий карбоксиметилцеллюлозу, пектин, желатин), c клеевым слоем из не менее, чем двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием.Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 55 мм. Объем мешка не менее 535 мл. Нестерильный. | 2 655 |
| 29 | Катетер Фолея 2-х ходовой: Изготовлен из натурального высококачественного силиконизированного латекса. Комплектуется гибким стилетом. Размер 10Fr, Длина не более 30см. Баллон не более 5мл. | 12 |
| 30 | Катетеры лубрицированные для самокатеризации женские. Катетеры лубрицированные для самокатетеризации, изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП). Длина не менее 19 см, Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон с двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мешком-мочеприемником, цвет коннектора отличается в зависимости от размера катетера по Шарьеру; либо коннектор Луэра с защитным колпачком. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию | 5 040 |
| 31 | Калоприемник двухкомпонентный дренируемый для втянутой стомы разъемный в комплекте «Alterna Extra» или эквивалент: - адгезивная пластина конвексная для втянутых стом с клеевым слоем из натуральной гипоаллергенной пектин-желатиновой гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым покрытием под стому, с фланцем для крепления мешка. Диаметр фланца не менее 40 мм, вырезаемое отверстие не менее 32мм. | 30 |
| 32 | - дренируемый стомный мешок анатомической формы из непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, со встроенной скрытой застежкой на дренажном конце мешка, с фильтром, с фланцем (кольцом-защелкой) для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца не более 40мм | 90 |
| 33 | - адгезивная пластина конвексная для втянутых стом с клеевым слоем из натуральной гипоаллергенной пектин-желатиновой гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым покрытием под стому, с фланцем для крепления мешка. Диаметр фланца не менее 50 мм, вырезаемое отверстие не менее 32мм. | 150 |
| 34 | дренируемый стомный мешок анатомической формы из непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, со встроенной скрытой застежкой на дренажном конце мешка, с фильтром, с фланцем (кольцом-защелкой) для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца не более 50мм | 630 |
| 35 | дренируемый стомный мешок анатомической формы из непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, со встроенной скрытой застежкой на дренажном конце мешка, с встроенным фильтром, с фланцем (кольцом-защелкой) для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца не более 60 мм | 180 |
| 36 | Калоприемник однокомпонентный дренируемый (дышащий): Калоприемник однокомпонентный дренируемый (дышащий) – дренируемый стомный мешок анатомической формы неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, со встроенной закрытой застежкой на липучке на дренажном конце мешка, с угольным фильтром;.со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, содержащей натрий карбоксиметилцеллюлозу, пектин, желатин, c клеевым слоем спиралевидной структуры, состоящим из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 70 мм, стартовое отверстие не менее 12 мм. | 2 700 |
| 37 | Калоприемник однокомпонентный дренируемый (дышащий): Калоприемник однокомпонентный дренируемый (дышащий) – дренируемый стомный мешок анатомической формы неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, со встроенной закрытой застежкой на липучке на дренажном конце мешка, с угольным фильтром;.со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, содержащей натрий карбоксиметилцеллюлозу, пектин, желатин, c клеевым слоем спиралевидной структуры, состоящим из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 40 мм, стартовое отверстие не менее 12 мм. | 180 |
| 38 | Калоприемники двухкомпонентные в составе - пластина пластичная плоская - полная адгезивная из 2-х натуральных гипоаллергенных гидроколлоидов содержащих желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен, один из гидроколлоидов включает компоненты улучшающие впитываемость жидкости для лучшей герметизации пластины, с высокой пластичностью и способностью к моделированию по форме, виду и размеру стомы ( эффект «черепашья шея».) Пластина адаптируется к меняющемуся размеру стомы – обладает эффектом «памяти» («запоминания»).Внутри фланцевого кольца и по его внешнему краю окантовка из мягкого материала с гипоаллергенным клеем, с фланцевым кольцом размеры не менее 45мм, 38 мм. | 60 |
| 39 | Мешки илеостомные двухкомпонентного калоприемника дренируемые непрозрачные из многослойного полиэтилена с сетчатой подложкой или с мягкой нетканной подложкой, с фланцевыми кольцами размеров не менее 45 мм, 38 мм. Объем мешка менее 630 мл . Фиксатор – зажим для выпускного отверстия в комплекте (1 пластмассовый на 10 шт., и 1 одноразовый самоклеящийся гибкий на каждый мешок). Мешки полностью совместимы и адаптированы к пластинам, в том числе и к замку фланцевого соединения пластины. Наличие ушек на фланце мешка для использования фиксирующего пояса. Нестерильные. | 180 |
| 40 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала). - Анальный тампон изготовлен из полиуретана или целлюлозы, покрыт биодеградирующей пленкой, должен иметь форму анальной свечи. Диаметр – не менее 37 мм. Шнур для извлечения анального тампона должен быть изготовлен из хлопка. Каждый анальный тампон находится в индивидуальной упаковке. Анальные тампоны укомплектованы с водорастворимым гелем-смазкой. | 1 080 |
| 41 | Ремешки (1пара) | 200 |
| 42 | мешок стомный, соответствующий фланцу пластины, недренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с газовым фильтром, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины; диаметр не менее 40 мм, 50 мм, 60 мм. | 450 |
| 43 | Средство для опорожнения колостомы (ирригационная система) для проведения процедуры промывания кишечника через стому у пациентов с колостомой представляет собой резервуар для воды со шкалой, объемом два литра, со встроенным термометром, регулятором подачи воды и воронкой для стомы. В набор также входит прижимная пластина с поясом для фиксации ирригационного рукава в области стомы и ирригационный рукав для сбора и отвода кишечного отделяемого вовремя процедуры | 2 |
| 44 | Калоприемники однокомпонентные недренируемые: - недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с двухсторонней мягкой нетканой подложкой, с волновым фильтром; встроенная адгезивная пластина различных диаметров на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, тисненой импрессионной структуры из двух адгезивов, овальной формы, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому.Диаметр вырезаемого отверстия адгезивной пластины от 20 до 75 мм. Объем мешка не менее 550 мл | 90 |
| 45 | Калоприемник однокомпонентный «Альтерна» или эквивалент: Калоприемник однокомпонентный колостомный недренируемый (для длительного ношения). Недренируемый стомный мешок непрозрачный со встроенной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с клеевым слоем спиралевидной структуры, состоящим из двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие от 10 до 70 мм. Объем мешка не менее 540мл. Мешок изготовлен из непрозрачного многослойного полиэтилена с мягкой нетканной подложкой из флизелина. Имеется фильтр для предотвращения возникновения запаха и раздувания мешка. | 90 |
| 46 | Калоприемник илеостомный для детей (педиатрический): Калоприемник однокомпонентный илеостомный дренирумый стомный мешк неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной из натурального гипоаллергенного гидроколлода, содержащего желатин, пектин, натрий, карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен с вырезаемым отверстием под стому в диапазоне от 8 до 50 мм. Пластина гибкая, легко адаптируется к форме живота. Мешок непрозрачный из пятислойного полиэтилена с сетчатой подложкой. Объем мешка не менее 300 мл. Наличие фильтра для предотращения возникновения запаха и раздувания мешка. | 90 |
| 47 | Уропрезерватив самоклеящийся. Уропрезерватив должен быть изготовлен из материала, не содержащего латекс. Материал должен быть гипоаллергенным, не вызывающим раздражение кожи. Уропрезерватив должен быть самоклеющийся. Уропрезерватив должен обеспечивать постоянный и беспрепятственный отток мочи. Уропрезерватив с усиленным сливным портом и ригидным концом, самоклеющийся (без необходимости использования клеящихся полосок для крепления), физиологичный и обеспечивающий надежную защиту от протекания. Уропрезерватив должен быть изготовлен из материала не содержащего латекс. Материал должен быть гипоаллергенным, «дышашим», что препятствует возникновению мацерации кожи. Уропрезерватив должен иметь коннектор для присоединения к ножному или ночному мешку. Уропрезервативы должны иметь следующие размеры по диаметру 21 ±1, 25±1, 30±1, 35±1, 40±1 мм. Должна быть индивидуальная упаковка. | 1 890 |
| 48 | Калоприемники однокомпонентные дренируемые: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом; встроенная адгезивная пластин на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с клеевым слоем спиралевидной структуры, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Объем мешка не менее 585мл. Диаметр вырезаемого отверстия адгезивной пластины от 10 до 70мм. Фиксатор — зажим в комплекте (не менее 1 одноразового встроенного в каждый мешок). | 29 000 |
| 49 | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное средство, предохраняющее кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении адгезивных пластины, салфетки, индивидуальная упаковка.Стерильно. Упаковка не менее 30 штук. | 25 000 |
| 50 | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – пленка в виде флакона со спрейем, изготовлена на основе силикона, наносится на кожу вокруг стомы при смене кало- мочеприемников, позволяет надежно защитить кожу в области стомы от агрессивного влияния биологических жидкостей. Не содержит спирта и прочих химических веществ, является гипоаллергенной и не вызывает раздражения. Быстро впитываясь, создает на поверхности кожи тонкую пленку, которая высыхает на несколько секунд. Позволяет предупредить раздражение и серьезные кожные проблемы. Флакон не менее 50 мл. | 210 |
| 51 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы. Паста на основе натурального гипоаллергенного гидроколлоида содержащего желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен — герметичный защитный барьер для кожи, предназначена для применениявокруг кишечной или уростомы. Образует водонепроницаемый барьер между стомой, отверстием пластины и кожей. Защищает кожу от возможного затекания содержимого под пластину и развития раздражения. Применяется к уро/колостомным мешкам. Тюбик не менее 57г. | 1 410 |
| 52 | Паста в полосках. Паста герметизирующая к уро- и калоприемнику в полосках предназначена для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравниванию шрамов и складок на коже вокруг стомы, упаковка из 10 полосок в индивидуальной упаковке, объем упаковки не менее 60г. | 5 |
| 53 | Очиститель для кожи вокруг стомы, не высушивающее кожу, удаляющее остатки пасты, адгезивов, и других средств ухода за кожей, флакон не менее 180мл к колостомным/уростомным мешкам. | 1 280 |
| 54 | Очиститель для кожи вокруг стомы в салфетках, не высушивающее кожу, предназначены для удаления остатков адгезива после использования моче- и калоприемников. Упаковка не менее 30 штук. | 2 700 |
| 55 | Крем защитный для кожи вокруг стомы – профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы. Тюбик не менее 60г. | 970 |
| 56 | Порошок (абсорбирующий) - для защиты поврежденной кожи вокруг стомы. Разработан специально для защиты мокнущей кожи, впитывая влагу, создает поверхность, на которую можно приклеить пластину или калоприемник. Не менее 25г., индивидуальный пакет/туб. | 180 |
| 57 | Нейтрализатор запаха для кало- мочеприемников должен быть концентрированной нейтрализующей любой запах жидкостью, обеспечивающей длительный контроль в течении не менее 8 часов. Объем флакона не менее 50 мл. | 160 |
| 58 | Пояс для кало/уроприемников - Предназначены для крепления кало/уроприемников. Регулируемая длина. | 20 |
| 59 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы Моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. Обеспечивает длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не содержит парабенов, в индивидуальной упаковке, толщина кольца не более 2,0 мм Защитное кольцо легко моделируется и плотно прилегает к стоме, обеспечивая дополнительную защиту. Защитное кольцо моделируемое не более 2,0 мм Упаковка включает в себя не менее 30 колец. | 540 |
| 60 | Тампон для стомы. Однокомпонентный неразъемный полиуретановый тампон для стомы, покрытый растворимой пленкой, встроенный в адгезивную пластину на гиппоаллергенной гидроколлоидной основе, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с фильтром, длина не менее 35мм | 180 |
| 61 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников. Эластичная пластина-полукольцо предназначена для герметизации и укреплению пластины кало- или мочеприемника по внешнему краю. Благодаря своей высокой адгезии, пластичности, она заполняет неровности тела и следует движениям кожи, позволяет добиться отличной герметичности и избавится от подтекания. Продлевает срок использования пластины кало- мочеприемника. Легко удаляется вместе с пластиной кало- уроприемника. Подходит для людей с различной комплекцией. | 1200 |
|  | ИТОГО | 138 444 |