**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** **изде­лия** | **Описание по функциональной классификации**  | **Кол-во, шт.** |
| Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы - бюстгальтер из эластичных материалов, с регулируемыми бретелями во всех размерах (размеры подбираются поставщиком индивидуально согласно потребностям инвалидов), застежка спереди или сзади. Бюстгальтеры больших размеров должны иметь расширенные разгружающие бретели. В конструкции бюстгальтеров должны быть предусмотрены двухсторонние клапана из эластичных материалов для крепления экзопротеза к лифу. Наличие не менее 2-х цветов (черного и белого). | 1700 |

Гарантийный срок устанавливается не менее 40 (сорока) календарных дней со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества поставщик осуществляет ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.

**Дополнительные условия**

Необходимо наличие регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия либо деклараций о соответствии.

**Срок и место поставки товара:** поставка осуществляется по месту жительства (нахождения) инвалида, либо по согласованию с инвалидом ТСР выдаются в пункте выдачи на территории Тамбовской области в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента обращения инвалида с направлением к Исполнителю, но не позднее 20 декабря 2019 года.

В течение 10 рабочих дней со дня получения реестра выданных направлений, поставщик обязан посредством телефонной связи согласовать с инвалидами дату поставки с оформлением журнала телефонных разговоров.

По требованию заказчика исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней предоставить журнал телефонных разговоров.