Поставка инвалидам чехлов из полимерного материала (силиконовых) на культи нижних конечностей

| Наименование товара | Описание товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Полимерный чехол на культю голени - вкладной элемент для крепления протеза голени должен обладать высокой эластичностью, улучшать адгезию между культей голени и чехлом точно повторять формы голени, обладать высокой комфортностью и безопасностью. Чехол изготовлен из полимерного материала (силикона), подбирается поставщиком индивидуально для каждого инвалида. | шт. | 20 |
| Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Полимерный чехол на культю бедра – вкладной элемент для крепления протеза бедра должен обладать высокой эластичностью, улучшать адгезию между культей бедра и чехлом, точно повторять форму культи бедра, обладать высокой комфортностью и безопасностью. Чехол изготовлен из полимерного материала (силикона), подбирается поставщиком индивидуально для каждого инвалида. | шт. | 16 |
| Итого: | шт. | 36 |

Обязательные требования

Материалы контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению, должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота).

Чехлы для культей нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования, ГОСТ ISO 10993-5-2011. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro, ГОСТ ISO 10993-10-2011. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия, ГОСТ ISO 10993-11-2011. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия, ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4). Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 51191-2007. Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ

Гарантийный срок устанавливается не менее 6 (шести) месяцев со дня выдачи технического средства реабилитации.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида технического средства реабилитации бесплатно.

Требования к месту и сроку поставки.

Поставка товара осуществляется на территории Тамбовской области путем примерки, подбора и выдачи чехлов на культи нижних конечностей в пункте по обслуживанию инвалидов, при необходимости по месту жительства инвалидов в течение 30 календарных дней с даты получения Направления, выданного Заказчиком, но не позднее 25.12.2019.

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению инвалидов в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

Дополнительные условия

Необходимо наличие действующих деклараций о соответствии.