Техническое задание

| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта. |
| --- |
| Наименование объекта закупки | Поставка подгузников для взрослых с целью обеспечения инвалидов |
| Количество товара | 109 592 |
| Единицы измерения | шт. |
| Срок и место поставки | Срок действия контракта по 30.04.2019 года. В течение 4 (четырех) рабочих дней с даты подписания контракта, в пункте поставки Товара Поставщика, расположенном в г.Саратове, должно находиться 100 (Сто) процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным контрактом. Поставщик уведомляет Заказчика о времени, дате и месте поставки Товара в пункт поставки Товара при помощи факсимильной связи или электронной почты не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки Товара. Срок поставки Товара Получателям в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения реестра получателей, выданного Заказчиком. Поставщик уведомляет Получателя о дате, времени и месте поставки Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Товар поставляется Получателю по месту жительства в пределах Саратовской области или по согласованию с Получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в пределах Саратовской области. |
| Порядок поставки | Поставщик осуществляет поставку Товара Получателям только после подписания Сторонами Акта выборочной проверки Товара. Получателям предоставляется право выбора способа получения Товара: доставка по месту жительства получателю или по согласованию с получателем в пункте выдачи Поставщика. Товар поставляется непосредственно Получателю при предоставлении им направления, выданного Заказчиком, и документа, удостоверяющего личность. В случае получения Товара законным представителем Получателя Товар выдается представителю при наличии у него документа, подтверждающего его полномочия на совершение таких действий, с указанием сведений о представителе в реестре и отрывном талоне к Направлению. Поставщик ведет журнал телефонных звонков Получателям из реестра, выданного Заказчиком, с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа, места, даты и времени доставки товара, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения товара. При необходимости журнал телефонных звонков предоставляется Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта в течение 3 (трех) рабочих дней. При выдаче Товара Получателю оформляется Акт приема-передачи Товара, который подписывается Поставщиком и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Товара реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |
| Порядок оплаты | Оплата Товара производится поэтапно по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке поставленного товара на основании оформленных Актов приема-передачи товара. |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |
| Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики товара | Кол-во, шт. |
| 1. Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г | Бумажный подгузник для взрослых- многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Сорбционная способность после центрифугирования: не менее 120г. Обратная сорбция: не более 4,4г. Скорость впитывания: не менее 2,3 см3/с. | 6 600 |
| 2. Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | Бумажный подгузник для взрослых- многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Сорбционная способность после центрифугирования: не менее 300г. Обратная сорбция: не более 4,4г. Скорость впитывания: не менее 2,3 см3/с. | 1 600 |
| 3. Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г | Бумажный подгузник для взрослых- многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Сорбционная способность после центрифугирования: не менее 220г. Обратная сорбция: не более 4,4г. Скорость впитывания: не менее 2,3 см3/с. | 34 000 |
| 4. Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | Бумажный подгузник для взрослых- многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Сорбционная способность после центрифугирования: не менее 440г. Обратная сорбция: не более 4,4г. Скорость впитывания: не менее 2,3 см3/с. | 10 987 |
| 5. Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | Бумажный подгузник для взрослых- многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Сорбционная способность после центрифугирования: не менее 330г. Обратная сорбция: не более 4,4г. Скорость впитывания: не менее 2,3 см3/с. | 39 050 |
| 6. Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | Бумажный подгузник для взрослых- многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Сорбционная способность после центрифугирования: не менее 500г. Обратная сорбция: не более 4,4г. Скорость впитывания: не менее 2,3 см3/с. | 9 380 |
| 7. Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | Бумажный подгузник для взрослых- многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Сорбционная способность после центрифугирования: не менее 330г. Обратная сорбция: не более 4,4г. Скорость впитывания: не менее 2,3 см3/с. | 6 375 |
| 8. Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | Бумажный подгузник для взрослых- многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Сорбционная способность после центрифугирования: не менее 560г. Обратная сорбция: не более 4,4г. Скорость впитывания: не менее 2,3 см3/с. | 1 600 |
| Документы, подтверждающие качество (соответствие) товара | Поставляемые изделия должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделия подлежали обязательной сертификации, допускается поставка Изделий, имеющих действующий сертификат соответствия. |

### Требования к качеству товара

Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с  ГОСТ Р 55082 – 2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»

- Требования к техническим характеристикам

Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):

- верхний покровный слой;

- распределительный слой;

- абсорбирующий слой, состоящий из двух впитывающих слоев;

- защитный слой;

- барьерные элементы;

- фиксирующие элементы;

- индикатор наполнения подгузника.

Техническое исполнение подгузников: Подгузники изготовлены в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами.

Декоративное исполнение подгузников: Фиксирующие элементы подгузников изготовлены без отделки.

В изделиях нет механических повреждений (разрыв края, разрезы и т.п.), пятен различного происхождения, посторонних включений, видимых невооруженным глазом.

Печатное изображение на изделиях четкое без искажений и пробелов. Нет следов выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления изделий разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Слои подгузников скреплены клеем горячего расплава, обеспечивающего прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы непрерывные.

- Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара

Маркировка достоверная, проверяемая и читаемая. Маркировка нанесена на упаковку и на этикетку, прикрепленную к упаковке. Маркировка нанесена печатным способом, обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. Отмарывание краски отсутствует.

Маркировка на потребительской упаковке  содержит:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак;

- наименование подгузника, товарную марку, вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер);

- правила по применению подгузника (в виде рисунка);

- указания по утилизации подгузника: рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков);

- номер артикула;

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение соответствия изделия ГОСТ Р 55082-2012;

- штриховой код (при наличии).

Маркировка нанесена на русском языке.

Маркировка грузовых мест (транспортной тары) – с нанесением манипуляционного знака "Беречь от влаги". Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, -  с указанием номера партии, наименования группы подгузников, артикула.

Подгузники, впитывающие простыни (пеленки) в количестве, определяемом производителем, упакованы в пакеты из полимерной пленки,  обеспечивающие сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки заварены.

В одну пачку упакованы Товары одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Нет механических повреждений упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Товары, упакованные в потребительскую упаковку, упакованы в кипу, ящик.

В один ящик, кипу упакованы Товары одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, с одной датой изготовления (месяц, год).

Предлагаемый к поставке товар будет поставляться Заказчику в таре, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологических норм, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении. Тара при поставке не будет иметь признаков ее нарушения и порчи, и будет предохранять предлагаемый к поставке товар от повреждений.

Поставщик гарантирует, что на момент поставки Заказчику целостность упаковки не будет нарушена.

Доставка предлагаемого к поставке товара, будет осуществляться транспортом Поставщика, позволяющим сохранить его качественные характеристики в период транспортировки.

Сроки предоставления гарантии качества

Срок предоставления гарантии качества подгузников не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения. Остаточный срок годности изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 6 месяцев.