Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, ортопедической обувью и ортопедическими изделиями в 2019 году

Предмет государственного контракта

Выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, ортопедической обувью и ортопедическими изделиями в 2019 году.

# Ортопедическая обувь и ортопедические изделия должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация».

Выполняемые работы по обеспечению ортопедической обувью и ортопедическими изделиями должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с застрахованными лицами, пострадавшими вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Техническое задание подготовлено на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 № 286.

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 096 603,11 (Один миллион девяносто шесть тысяч шестьсот три рубля 11 копеек).

При определении начальной (максимальной) цены ортопедической обуви учитываются расходы, связанные с исполнением государственного контракта, включая расходы на перевозку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.

Количество изделий (полупара): 85 (восемьдесят пять) пар обуви и 2 штуки башмачков.

Место и сроки выполнения работ

Место выполнения работ – Российская Федерация, Дальневосточный Федеральный округ, по месту нахождения исполнителя.

Срок обеспечения – с момента заключения государственного контракта до 25 декабря 2019 года.

Срок выполнения работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ортопедической обувью и ортопедическими изделиями в течение 30 дней с момента обращения застрахованного лица к исполнителю с направлениями, выданными филиалами государственного заказчика.

Условия выполнения работ – соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Сроки и условия оплаты

Оплата работ, услуг по изготовлению ортопедической обуви осуществляется по их фактическому выполнению в течение 10 дней с момента предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры, акта приема-передачи выполненных работ и отрывного талона к направлению на выполнение работ в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Требования к качественным характеристикам выполняемых работ

# Работы по изготовлению ортопедической обуви следует выполнять в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014  «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 17706-2013 «Обувь. Методы испытаний верха обуви. Предел прочности при разрыве и относительное удлинение», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 20872-2011 «Обувь. Методы испытания подошв. Прочность на разрыв».

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий должны быть направлены на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, с помощью ортопедической обуви, имеющей специальную форму и конструкцию и изготавливаемой для лиц с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Ортопедическая обувь и ортопедические изделия должны обеспечивать:

- достаточную опороспособность конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения благоприятных условий функционирования;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Требования к техническим характеристикам работ

Сложная ортопедическая обувь и ортопедические изделия должны быть ручного или полумеханического производства.

Сложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из следующего перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой);

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка;

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные;

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов. Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При обработке сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь и изделия должны быть устойчивы к воздействию физиологической жидкости (пота).

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка, хранение и транспортирование ортопедической обуви должны осуществляться в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к сроку и объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок носки Изделий устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю или начала сезона и составляет:

- на кожаной подошве – 40 (сорок) дней;

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта –70 (семьдесят) дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине Получателя, бесплатно.

Текущее обслуживание Изделия производится Получателем в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

Если Изделие выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Исполнителем.

| Наименование ортопедической обуви по функциональной классификации | Техническое описание и характеристика | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Обувь на протез | Виды обуви: полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли. Обувь изготавливается по колодке. | 40 | пары |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность без утепленной подкладки (при односторонней ампутации) | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации (без утепленной подкладки). Виды обуви: сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли. В процессе изготовления должно быть предусмотрено от 2-х примерок | 10 | пары |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность на утепленной подкладке (при односторонней ампутации) | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации (на утепленной подкладке). Виды обуви: сапожки, полусапожки, ботинки. | 10 | пары |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая сложная (без утепленной подкладки). Виды обуви: - полуботинки мужские на сложную деформированную стопу | 15 | пары |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая сложная (на утепленной подкладке). Виды обуви: - ботинки мужские на сложную деформированную стопу утепленные | 10 | пары |
| Вкладной башмачок | Вкладной башмачок (в обувь нормальную) после ампутации переднего отдела стопы. | 2 | Шт. |
| ИТОГО: |  | 87 |  |