**Техническое задание**

на поставку подгузников для взрослых (размер XS) для обеспечения ими

 инвалидов в 2019 году

**Предмет:** поставка подгузников для обеспечения ими инвалидов в 2019 году.

**Источник финансирования:** средства федерального бюджета, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств.

**Максимальная цена контракта:** 1 199 416,50 (Один миллион сто девяносто девять тысяч четыреста шестнадцать) рублей 50 копеек.

**Цена контракта** включает в себя все расходы на поставку Товара, доставку Товара до Получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Обеспечение исполнения контракта:** 30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 359 824,95 (Триста пятьдесят девять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 95 копеек.

**Объем поставляемого товара:** общее количество Товара, поставляемого в рамках настоящего Контракта 61 770(Шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) штук.

**Оплата** производится путем перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика, в течении 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения и оформленных надлежащим образом отчетных документов.

**Действие контракта:** Настоящий Контракт вступает в силус момента заключения и действует по 30.11.2019 г.

**Требование к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:**

Поставщик гарантирует, что Товар надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Требование к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:

- Обязательное указание адресов пунктов и контактных номеров в актах приема передачи Товара выдаваемых на руки получателю, в которые следует обращаться для решения вопросов замены Товара.

- Срок годности товара с момента передачи получателю не менее 12 месяцев, но не менее срока годности производителя;

 Использование Товара производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует действующим стандартам и техническим условиям на данные виды Товара, а также требованиям Технического задания.

Если выданный Товар имеет брак, Поставщик обязуется незамедлительно произвести замену Товара в течение **5 (пяти)** календарных дней, с момента выявления брака.

**Место, условия и сроки (периоды) поставки:**

Передать Товар, соответствующий техническому заданию контракта (Приложение №1) непосредственно Получателю на основании направления в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Заказчиком (филиалом Заказчика) Списка Получателей на электронную почту Поставщика, или в Кабинет Поставщика (по требованию Заказчика). Последняя выдача Товара Получателям в рамках государственного контракта должна быть осуществлена не позднее 30.09.2019 г.

Поставка осуществляется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на выбор Получателя: по месту жительства Получателя или до специально оборудованного для маломобильных групп населения пункта выдачи, находящегося в одном с получателем населенном пункте.

Поставщик обязан исключить ситуации длительного ожидания и обслуживания Получателей при получении Получателями Товара в случае выбора ими способов получения Товара по месту нахождения Поставщика либо по месту нахождения, организованных Поставщиком «пунктов выдачи».

**Изделия должно соответствовать требованиям государственных стандартов, в том числе:**

- ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя для подгузников видов и групп |
| Для средней степени недержания | Для тяжелой степени недержания |
| Сверхмалые, малые | Сверхмалые |
| 1. Полное влагопоглощение, г не менее | 1000 | 1200 |
| 3.Обратная сорбция, г, не более | 4,4 |
| 4. Скорость впитывания, см/с не менее | 2,3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование (без указания товарного знака) | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя(неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться(неизменяемое) | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) |
| 1 | Подгузники для взрослых размер ХS | обхват талии/бедер | до 60 см. |  | Шт. | 23 520 |
| Тип подгузника | закрытого типа, одноразового пользования, закрывает боковые поверхности бедер, крепится по бокам на многоразовые застёжки-липучки |  |
| Вид подгузника в зависимости от количества впитываемой жидкости | для средней степени недержания |  |
| Полное влагопоглощение, грамм |  | Не менее 1000  |
| Индикатор наполнение подгузника | наличие |  |
| Материал внутренней поверхность (верхний покровный слой) подгузника  | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Материал впитывающего слоя, превращающая жидкость в гель. | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером |  |
| Подгузник оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. | соответствует |  |
| Форма подгузника  | соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковой части |  |
| Форма впитывающего слоя подгузника  | дает возможность использования мужчинами и женщинами |  |
| Материал наружного слоя (нижний покровный слой) подгузника  | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |
| ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |
| 2 | Подгузники для взрослых размер ХS | обхват талии/бедер | до 60 см. |  | Шт. | 38 250 |
| Тип подгузника | закрытого типа, одноразового пользования, закрывает боковые поверхности бедер, крепится по бокам на многоразовые застёжки-липучки |  |
| Вид подгузника в зависимости от количества впитываемой жидкости | для тяжелой степени недержания |  |
| Полное влагопоглощение, грамм |  | Не менее 1200  |
| Индикатор наполнение подгузника | наличие |  |
| Материал внутренней поверхность (верхний покровный слой) подгузника  | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Материал впитывающего слоя, превращающая жидкость в гель. | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером |  |
| Подгузник оснащен водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. | соответствует |  |
| Форма подгузника  | соответствует развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковой части |  |
| Форма впитывающего слоя подгузника  | Дает возможность использования мужчинами и женщинами |  |
| Материал наружного слоя (нижний покровный слой) подгузника  | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |
| ГОСТ Р 55082-2012 | соответствует |  |
|  | ИТОГО: | 61 770 |