УТВЕРЖДАЮ

Управляющий

ГУ-УРО ФСС РФ

______________С.В. Фролов

« ____» _______________ 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к аукциону в электронной форме на выполнение работ в 2019 году по обеспечению пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами верхних конечностей

ИКЗ 191732501972073250100100070013250323

1. Цель.

Настоящий аукцион проводится с целью определения исполнителя на выполнение работ в 2019 году по обеспечению пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами верхних конечностей, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006г. №286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и на основании федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Объект закупки.

Выполнение работ в 2019 году по обеспечению пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - Получателей) протезами верхних конечностей, а именно:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кисть косметическая к протезу предплечья | Кисть из высокопрочного медицинского силикона с манжеткой, по размеру, форме, цветовому решению приближена к утраченной части конечности. Кисть имеет фланец для соединения с приемной гильзой протеза. | 4 |
| 2 | Протез кисти косметический индивидуального изготовления | Предназначен при отсутствии верхней конечности на уровне пястья, в том числе при вычленении в пястнофаланговых суставах и лучезапястном суставе. Без косметической облицовки и оболочки. Кисть изготовлена из полимерных материалов, по форме и цвету, косметике, рисунку ногтей и фаланг пальцев приближена к утраченной части конечности. В конструкции протеза предусматривается крепление. В комплект протеза входит: 1 пара шерстяных перчаток. Тип протеза по назначению : постоянный. Соответствует Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9999:2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности». Классификация 06 18 24. Срок службы технического средства реабилитации - 3 месяца. | 4 |
| 3 | Протез кисти косметический | Предназначен при отсутствии верхней конечности на уровне пястья, в том числе при вычленении в пястнофаланговых суставах и лучезапястном суставе. Без косметической облицовки и оболочки. Кисть изготовлена из полимерных материалов, по форме и цвету, косметике, рисунку ногтей и фаланг пальцев приближена к утраченной части конечности. В конструкции протеза предусматривается крепление. В комплект протеза входит: 1 пара шерстяных перчаток. Тип протеза по назначению : постоянный. Соответствует Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9999:2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности». Классификация 06 18 24. Срок службы технического средства реабилитации - 3 месяца. | 8 |
| 4 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический. Приемная гильза индивидуальная и изготовлена по слепку с культи получателя. Предусмотрено изготовление промежуточной гильзы. Кисть протеза состоит: из оболочки с внутренним армирующим слоем, каркаса, формообразующего вспененного материала и фланца, кисти из полимерного материала со встроенным каркасом и узлом запястья ( по показаниям) Оболочка кисти косметической изготовлена из полимерного материала (силикона), по размеру, форме, цветовому решению в области ногтей и фаланг пальцев приближена к утраченной части конечности. С длинной оболочки до локтя со скользящей поверхностью. Кисть имеет переходник для соединения с гильзой протеза. В комплект поставки входят 2 чехла из х/б ткани, шерстяные печатки . Тип протеза по назначению: постоянный Соответствует Национальному стандарту ГОСТ Р (ИСО 9999:2014) Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация. (Протезы предплечья) 06 18 09 | 1 |
| 5 | Косметическая оболочка к протезу верхней конечности | Оболочка изготовлена из полимерного материала телесного цвета, предназначена для системных кистей. Для индивидуальной подборки тона кисти имеется 18 цветовых оттенков . Для постоянного ношения. | 8 |
| 6 | Косметическая оболочка к протезу верхней конечности | Оболочка кисть из высокопрочного медицинского полимера с удлиненной манжеткой и фланцем, по форме и цвету, косметике, рисунку ногтей и фаланг пальцев соответствует сохранившейся кисти руки пользователя. | 8 |
| 7 | Протез плеча косметический | Протез назначаемый при односторонней ампутации плеча. Формообразующая косметическая облицовка мягкая, косметический чулок эластичный телесного цвета. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку. Постоянная и две промежуточные гильзы из термопластичного материала. Протез имеет узел без замка в локте, сформированный из специальных шин. Кисть протеза состоит: из оболочки с внутренним армирующим слоем, формообразующего вспененного материала и фланца, кисти из полимерного материала со встроенным каркасом и узлом запястья с винтом (по показаниям). Метод крепления – бандаж с тягами , индивидуальное крепление(по показаниям). В комплект протеза входят: два чехла из х/б ткани, одна пара шерстяных перчаток. Тип протеза по назначению: постоянный. Соответствует Национальному стандарту ГОСТ Р (9999:2014). Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация. (Протезы после ампутации на уровне плеча) 06 18 15 | 1 |

  - Место выполнения работ: Ульяновская область.

  - Условия выполнения работ: по направлениям Заказчика, включая выполнение работ на дому по заявке Получателя.

  - Срок выполнения работ: с момента подписания Контракта по 19.12.2019г.

  - Начальная (максимальная) цена Контракта (Прил. №1) – 1 315 092,94 руб.

Обоснование цены Контракта:

Для установления максимальной цены Контракта использованы сведения о стоимости аналогичных протезно-ортопедических изделий трех организаций:

Руководствуясь статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ,  Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567, максимальная цена определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка):

| Наименование | Коммерческое предложение №1 (Запрос о представлении ценовой информации исх.№01-15/7308-20519 от 21.12.2018, ответ на запрос входящ.№01-15/7308-20519 отв. от 14.01.2019г.(исх.2156 от 25.12.2018г.)) | Коммерческое предложение №2 (Запрос о представлении ценовой информации исх.№01-15/7308-20514 от 21.12.2018, ответ на запрос входящ.№01215/7308-20514 отв. от 14.01.2019г.(исх.2000 от 29.12.2018г.)) | Коммерческое предложение №3 (Запрос о представлении ценовой информации исх.№01-15/7308-20518 от 21.12.2018, ответ на запрос входящ.№01-15/7308-20518 отв. от 14.01.2019г.(исх.2734 от 27.12.2018г.)) | Среднее значение, руб. | Кол-во, шт | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кисть косметическая к протезу предплечья | 12 458,23 | 13 008,00 | 12 031,16 | 12 499,13 | 4 | 49 996,52 |
| Протез кисти косметический индивидуального изготовления | 126 121,05 | 124 242,00 | 121 674,12 | 124 012,39 | 4 | 496 049,56 |
| Протез кисти косметический | 9 636,03 | 9 820,00 | 9 296,27 | 9 584,10 | 8 | 76 672,80 |
| Протез предплечья косметический | 71 297,88 | 70 530,00 | 68 784,18 | 70 204,02 | 1 | 70 204,02 |
| Косметическая оболочка к протезу верхней конечности | 6 300,00 | 6 435,00 | 6 100,71 | 6 278,57 | 8 | 50 228,56 |
| Косметическая оболочка к протезу верхней конечности | 55 240,00 | 56 970,00 | 53 870,00 | 55 360,00 | 8 | 442 880,00 |
| Протез плеча косметический | 129 830,00 | 132 102,00 | 125 252,44 | 129 061,48 | 1 | 129 061,48 |
| ИТОГО: | 34 | 1 315 092,94 |

7. Условия оплаты:

Оплата за выполненные Работы производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере стоимости выполненных Работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов: Реестра выполненных работ с приложенными Актом сдачи-приемки работ, счета за соответствующий период, счет-фактуры (если данный вид деятельности Исполнителя облагается НДС), Акта выполненных работ и отрывных талонов к Направлениям.

В цену выполненных работ включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателя Работам, содержащимся в программе реабилитации, доставке результата Работ Получателю, а также с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Цена остается фиксированной на протяжении всего срока действия Контракта и не подлежит изменению, за исключением случая, а именно - цена может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

В случае если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов, или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов, Стороны вправе, по соглашению сторон, изменить с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цену Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены за единицу работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

    - Объем выполняемых работ: протезы верхних конечностей – 34 шт.

    - Объем финансирования и источник финансирования:

Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выделенные региональному отделению на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на 2019 год в пределах лимитов бюджетных обязательств.

10. Требования к качеству работ:

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52877-2007 «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 13405-3-2001 «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 3. Описание узлов протезов верхних конечностей».

Протезы изготавливаются с использованием материалов в соответствии с Техническими условиями предприятия-изготовителя, в зависимости от индивидуальных физиологических особенностей Получателя.

Проведение работ по обеспечению Пострадавших протезами верхних конечностей должно осуществляться при наличии на протезно-ортопедические изделия действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или сертификатов соответствия (выданных до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982), либо декларации о соответствии (выданной после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

11. Требования к товарам, используемым для работы:

Рабочая насадка - прибор или инструмент надетый на стержень.

Фланец - цилиндрической формы деталь, скрепляющая концы двух стыковочных изделий.

Косметическая оболочка - футляр на жесткий корпус, выполненный из синтетического непромокаемого материала телесного цвета, имеет конфигурацию кисти, длиной не менее 25 мм.

Вспененный материал - двухкомпонентный синтетический материал сметанообразной формы, при соединении компонентов образуется жесткая рыхлая масса в объеме в несколько раз превышающая исходную.

Полимерный материал - мягкий, упругий, вязкий, антибактериальный синтетический материал, которому под воздействием температуры придается определенная форма.

Силикон - мягкая пластичная масса, которая при воздействии кислорода превращается в прочное устойчивое к воде, нейтральное к химическим жидкостям, стабильное к экстремальным температурам соединение.

12. Требования к техническим характеристикам работ:

Выполняемые работы по обеспечению пострадавших протезами верхних   конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру пациента и быть предназначена для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения получателей должна осуществляться с соблюдением требований Межгосударственного стандарта ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезов верхних конечностей должна  производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы верхних конечностей конкретных групп, типов (видов, моделей)

13. Требования к результатам работ:

Работы по обеспечению пострадавшего протезом верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у пострадавшего полностью или частично восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы по обеспечению пострадавшего протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. При использовании изделия пострадавшие не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Максимальное время ожидания Получателей в очереди при приеме, примерке и выдачи изделия не должно превышать 30 минут.

14. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

Исполнитель должен гарантировать, что результаты работ, выполненных в соответствии с условиями Контракта, будут являться новыми, надлежащего качества и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявятся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации. Данная гарантия должна быть действительна со дня подписания Акта сдачи-приемки работ и выдачи готового изделия в эксплуатацию.

Гарантийный срок на протез верхних конечностей должен быть не менее 12 месяцев.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель должно произвести замену или ремонт изделия за счет собственных средств. Замена или ремонт изделия должна быть произведена в течение 30 рабочих дней с даты обращения Получателя.

Получатель должен быть обеспечен гарантийным талоном и информирован об условии проведения гарантийного обслуживания.

Текущее обслуживание результата работ должно производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если результат работ выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования должен определить Исполнитель.

Гарантия на выполненные работы должна быть предоставлена за счет средств Исполнителя в период гарантийного срока эксплуатации. Гарантия качества результата работ должна распространяться на все составляющие результата работ. К гарантиям качества результатов работ должны применяться правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответственность по претензиям Получателей за качество результата работ должна лежать на Исполнителе.

Выдача изготовленного протеза должна осуществляться непосредственно Получателю, либо лицу, представляющему интересы Получателя, при наличии надлежащим образом оформленных документов.

15. Обеспечение исполнения Контракта

15.1. Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 394 527,88 руб. (Триста девяносто четыре тысячи пятьсот двадцать семь руб. 88 коп.).

Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется Исполнителем в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. В случае принятия решения о передаче Заказчику в залог денежных средств, денежные средства должны быть перечислены до момента подписания Контракта на следующий счет Заказчика:

ИНН 7325019720, КПП 732501001

р/с 40302810373087000002

Отделение Ульяновск г. Ульяновск

УФК по Ульяновской области

(ГУ-Ульяновское РО Фонда социального страхования Российской Федерации,

л/с 05684999970), БИК 047308001, ОКТМО 73701000001.

Заказчик вправе требовать от гаранта, выдавшего обеспечение, выплатить денежную сумму, указанную выше в настоящем Контракте, или удержать перечисленный Исполнителем залог в случае невыполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту.

Денежные средства возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в письменном требовании.

В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии, в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту.

Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В случае если по каким-либо причинам предоставленное обеспечение исполнения обязательств перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств, Исполнитель обязуется в течении 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере.

15.2. Если в ходе проведения аукциона начальная (максимальная) цена Контракта, не превышающая 15 миллионов рублей, снижена на 25% и более, то Исполнитель должен предоставить по выбору либо повышенное обеспечение исполнения Контракта (в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п. 10.1. Контракта, что составляет 591791,82 руб. (Пятьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто один руб. 82 коп.), либо информацию, подтверждающую его добросовестность, в соответствии с ч.ч. 2,3 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

| Начальник отдела страхования профессиональных рисков |  | Т.П. Илюхина |
| --- | --- | --- |

Дата составления ______________ 20__г.

Согласовано:

| Главный бухгалтер |  | Е.А. Вдовина |
| --- | --- | --- |
| Начальник правового отдела |  | И.И. Кольник |

Консультант — руководитель группы

организации размещения заказов

для государственных нужд                                   ______________          С.А. Великанова

Согласовано по объему средств финансирования и источнику финансирования:

Начальник планово-экономического отдела     _________________А.А. Абдульмянова