Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов в 2019 году экзопротезами молочной железы, чехлами для экзопротезов молочной железы, бюстгальтерами  (лифами-креплениями) и/или грацией (полуграцией) для фиксации экзопротезов молочной железы.

Требования к качеству работ

Выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов в 2019 году экзопротезами молочной железы, чехлами для экзопротезов молочной железы, бюстгальтерами  (лифами-креплениями) и/или грацией (полуграцией) для фиксации экзопротезов молочной железы, женщин после мастэктомии должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении  инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Требования к техническим характеристикам

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими неустранимые анатомические дефекты и деформации.

Экзопротезы, бюстгальтеры, чехлы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология",  а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-97 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

На данные изделия должны предоставляться декларации о соответствии.

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению экзопротезами молочной железы, чехлами для экзопротезов молочной железы, бюстгальтерами  (лифами-креплениями) и/или грацией (полуграцией) для фиксации экзопротезов молочной железы, женщин после мастэктомии должно осуществляться на основании документов согласно законодательству Российской Федерации.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов экзопротезами молочной железы, чехлами для экзопротезов молочной железы, бюстгальтерами  (лифами-креплениями) и/или грацией (полуграцией) для фиксации экзопротезов молочной железы, женщин после мастэктомии должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка экзопротезов, бюстгальтеров, чехлов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование готовых изделий должны производиться в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к сроку и объему предоставления гарантий

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия.

Его продолжительность должна составлять:

- для экзопротеза молочной железы составляет - не менее 1 года,

- для бюсгальтера для экзопротеза молочной железы– не менее 40 дней

- для чехла для экзопротеза молочной железы – не менее 40 дней.

Место поставки.

Обеспечение инвалидов осуществляется до конкретного инвалида по месту их фактического проживания (г. Смоленск и Смоленская область), по индивидуальным заказам инвалидов, при наличии направлений Фонда.

| Наименование изделия | Функциональные и технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Экзопротез молочной железы 32.50.22.190-00005050 | Экзопротез грудной (молочной) железы различных модификаций должен быть симметричной или асимметричной формы (с потоотводными канавками, двухслойный различной плотности, облегченный, с возможностью коррекции объема) на основе гелеобразующего силиконового двухкомпонентного компаунда и полиуретановой пленки для женщин с размером груди от 0 до 12 размера. Исполнитель работ должен иметь в ассортименте весь модельный ряд экзопротезов молочной железы. Форма и модель применяемого экзопротеза должна определяться индивидуально для конкретного инвалида в зависимости от индивидуальных особенностей. Исполнитель работ обязан обеспечить инвалида любой модификацией и формой экзопротезов, перечисленных выше в соответствии с индивидуальными особенностями и предпочтениями обеспечиваемого инвалида. | 630 |
| Бюстгальтер (лиф-крепление)и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы 32.50.23.000-00003435 | Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы. Чашки должны быть из кружевного, трикотажного, вышитого полотна. Подкладка должна быть из х/б ткани и х/б трикотажного полотна (по желанию инвалида). бретели эластичные, регулируемые спереди (сзади) (по желанию инвалида). Застежка на два – три крючка, два уровня крючков. Боковые детали – из эластичного материала. С карманами для фиксации экзопротеза. Исполнитель работ должен иметь возможность обеспечить инвалида бюстгальтером не менее 5 цветов (белый, черный, бежевый, красный, серый) и не менее 10 моделей. Модель бюстгальтера зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений инвалида. Цвет бюстгальтера – в зависимости от индивидуальных предпочтений инвалида. | 1120 |
| Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный 32.50.23.000-00001820 | Чехол для экзопротеза молочной железы, должен быть выполнен из антиаллергенного хлопчатобумажного трикотажного материала телесного цвета. Чехол должен соответствовать форме и размеру экзопротеза молочной железы. | 1080 |
| Итого |  | 2830 |