**Техническое задание**

Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения (средств по уходу за стомой) для инвалидов в 2019 году

Изделия должны отвечать следующим требованиям [[1]](#footnote-1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия | Наименование характеристики Изделия | Показатель характеристики | ГОСТ, технический регламент\обоснование использования показателя (в том числе его характеристика) | Количество (шт.) |
| 1. | Паста - герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | Масса тубы | не менее 60 грамм | Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 86н | 2500 |
| 2. | Паста - герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках | Паста в полосках (каждая полоска в индивидуальной упаковке) | наличие | Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 86н | 350 |
| Масса упаковки полосок | не менее 60 грамм | Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 86н |
| 3. | Крем защитный в тубе | Используется для защиты кожи от воздействия выделений из стомы или при недержании мочи, и заживления раздражений кожи; является водоотталкивающим средством, смягчает кожу, восстанавливает нормальный уровень pH кожи | наличие | Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами МСЭ ТСР инвалида и методика их рационального подбора (далее – Методические рекомендации) | 3600 |
| Объем тубы | не менее 60 мл | Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 86н |
| 4. | Пудра (порошок) абсорбирующая  | Используется для защиты и лечения мокнущей мацерированной кожи вокруг стомы | наличие | Методические рекомендации  | 1200 |
| Масса пудры (порошка) в упаковке | Не менее 25 г | Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 86н |
| 5. | Защитная пленка во флаконе  | Используется для ухода за кожей вокруг стомы с целью предотвращения контактного дерматита и защиты кожи от агрессивного воздействия мочи и кала. Пленка не растворяется в воде и обеспечивает защиту при купании | наличие | Методические рекомендации  | 5400 |
| Объем флакона | не менее 50 мл | Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 86н |
| 6. | Защитная пленка в форме салфеток | Предотвращает контактный дерматит и защищает кожу от агрессивного воздействия мочи и кала, и механических повреждений, вызываемых при удалении адгезива с кожи вокруг стомы | наличие | Методические рекомендации  | 81000 |
| Каждая салфетка в индивидуальной упаковке  | наличие | Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 86н |
| Количество салфеток в упаковке | не менее 30 штук | Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 86н |
| 7. | Очиститель для кожи во флаконе | Средство, замещающее мыло и воду, растворители или другие вещества для очищения кожи вокруг стомы | наличие | Методические рекомендации  | 4860 |
| Объем флакона | не менее 180 мл | Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 86н |
| 8. | Нейтрализатор запаха во флаконе | Бесцветная жидкость для устранения запаха в течение нескольких часов | наличие | Методические рекомендации  | 2700 |
| Объем флакона | не менее 50 мл | Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 86н |
| Итого: | 101610 |

Упаковка Изделия должна обеспечивать защиту Изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

1. Показателихарактеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем. [↑](#footnote-ref-1)