Техническое задание

**Поставка специальных средств (средств ухода) при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | НаименованиеТовара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Кол-во |
| **1** | **Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной** | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должен иметь дренируемый неразъемный стомный мешок из непрозрачного, прозрачного (представить два вида мешков в соответствии с индивидуальной потребностью получателя) многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с фильтром, без фильтра (представить два вида мешков в соответствии с индивидуальной потребностью получателя), - встроенная плоская адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому не более 70 мм. (в соответствии с индивидуальной потребностью получателя)  |  70000 |
| **2** | **Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной** | Однокомпонентный недренируемый (закрытый) калоприемник должен быть со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной, гидроколлоидной основе. Калоприемник должен быть из непрозрачного, прозрачного (представить два вида мешков в соответствии с индивидуальной потребностью получателя) многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с фильтром, без фильтра (представить два вида мешков в соответствии с индивидуальной потребностью получателя).  |  8000 |
| **3** | **Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская;****мешок дренируемый** | Адгезивная пластина гипоаллергенная гидроколлоидная, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления (должно быть представлено не менее трех типоразмеров диаметра фланцевого кольца, соответствующим фланцу мешка).Мешок дренируемый из непрозрачного, прозрачного (представить два вида мешков в соответствии с индивидуальной потребностью получателя). многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с фланцем для крепления мешка к пластине (должно быть представлено не менее трех типоразмеров диаметра фланца мешка, соответствующим фланцу пластины. |  пластин3000 мешков9000 |
| **4** | **Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская,****мешок недренируемый** | Адгезивная пластина гипоаллергенная гидроколлоидная, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (должно быть представлено не менее трех типоразмеров диаметра фланцевого кольца, соответствующим фланцу мешка.Мешок недренируемый из непрозрачного, прозрачного (представить два вида мешков в соответствии с индивидуальной потребностью получателя) многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с фланцем для крепления мешка к пластине (должно быть представлено не менее трех типоразмеров диаметра фланца мешка, соответствующим фланцу пластины. |  пластин2000 Мешков 12000 |
| **5** | **Пояс для калоприемников и уроприемников** | - пояс из прочной эластичной ленты для дополнительной поддержки и фиксации, кало-и мочеприемников, регулируемый по длине до 120 см.Должен фиксироваться на фланце пластины с помощью специальных крепежей | 50 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 50444-92.

**Требования к безопасности товара**

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение специальных средств при нарушениях функций выделения.

**Требования к функциональным характеристикам товара**

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого или мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара**

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение специальных средств при нарушениях функций выделения должны осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии);

- наименование страны происхождения товара;

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

**Сроки предоставляемой гарантии качества**

Остаточный срок годности не менее года от даты передачи инвалиду.

**Дополнительные условия**

Необходимо наличие декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

1. **Срок поставки товара:** Товар поставляетсяв полном объеме в пункт поставки товара в течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения государственного контракта. Получателям товар поставляется в течение 15 рабочих дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 01 сентября 2019 года.
2. **Место поставки товара:** поставка товара получателю осуществляется по месту его фактического проживания (в пределах Курской области) или по желанию инвалида по месту нахождения пункта выдачи Поставщика в г. Курске.