Техническое задание

на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2019 году.

1.  Способ определения поставщика: Запрос котировок

  - Предмет государственного контракта: Поставка технических средств реабилитации инвалидам  в 2019 году. Подгузники для взрослых:

- Подгузники для взрослых размер S (объем талии/бедер — до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г. Количество: 59670 шт Начальная максимальная цена:  1720286,10 руб.

- размер М (объем талии/бедер — до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г. Количество: 377700 шт. Начальная максимальная цена контракта:  10375419,00 руб.;

- размер L (объем талии/бедер — до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г. Количество: 300000 шт. Начальная максимальная цена контракта:  9075000,00руб.;

- размер  ХL (объем талии/бедер — до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г.

Количество: 54450 шт. Начальная максимальная цена контракта:  1827342,00 руб.;

- Подгузники для взрослых размер S (объем талии/бедер — до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г. Количество: 10440 шт. Начальная максимальная цена: 226652,40 руб.

- Подгузники для взрослых размер М (объем талии/бедер — до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г. Количество: 44910 шт. Начальная максимальная цена:  989367,30 руб.

- Подгузники для взрослых размер L (объем талии/бедер — до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г. Количество: 33840 шт.  Начальная максимальная цена:  801331,20 руб.

- Подгузники для взрослых размер XL (объем талии/бедер — до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г. Количество: 9720 шт.  Начальная максимальная цена: 268369,20 руб.

Количество: 890730 шт. Начальная максимальная цена контракта:  25 283 767,20 руб.;

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед. (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых размер S (объем талии/бедер — до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г. Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, дающий возможность использования его мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Крепление обеспечивается за счёт самоклеющихся эластичных многоразовых застёжек-липучек. Наличие эластичного пояса. Наличие нейтрализатора запаха. Наличие водонепроницаемых защитных бортиков с резинками. Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников. Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными. Подгузники должны соответствовать пункту 5.10.2. ГОСТ Р 55082-2012: полное влагопоглощение — не менее 1400 гр. Сорбционная способность после центрифугирования - не менее 240 гр. Обратная сорбция — не более 4,4 гр. Скорость впитывания — не менее 2,3 см3/с. Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). | 28,83 | 59670 | 1720286,10 |
| Подгузники для взрослых размер М (объем талии/бедер — до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г. Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, дающий возможность использования его мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Крепление обеспечивается за счёт самоклеющихся эластичных многоразовых застёжек-липучек. Наличие эластичного пояса. Наличие нейтрализатора запаха. Наличие водонепроницаемых защитных бортиков с резинками. Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников. Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными. Подгузники должны соответствовать пункту 5.10.2. ГОСТ Р 55082-2012: полное влагопоглощение — не менее 1800 гр. Сорбционная способность после центрифугирования - не менее 240 гр. Обратная сорбция — не более 4,4 гр. Скорость впитывания — не менее 2,3 см3/с. Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). | 27,47 | 377700 | 10375419,00 |
| Подгузники для взрослых размер L (объем талии/бедер — до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г. Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, дающий возможность использования его мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Крепление обеспечивается за счёт самоклеющихся эластичных многоразовых застёжек-липучек. Наличие эластичного пояса. Наличие нейтрализатора запаха. Наличие водонепроницаемых защитных бортиков с резинками. Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников. Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными. Подгузники должны соответствовать пункту 5.10.2. ГОСТ Р 55082-2012: полное влагопоглощение — не менее 2000 гр. Сорбционная способность после центрифугирования - не менее 240 гр. Обратная сорбция — не более 4,4 гр. Скорость впитывания — не менее 2,3 см3/с. Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). | 30,25 | 300000 | 9075000,00 |
| Подгузники для взрослых размер ХL (объем талии/бедер — до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г. Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, дающий возможность использования его мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Крепление обеспечивается за счёт самоклеющихся эластичных многоразовых застёжек-липучек. Наличие эластичного пояса. Наличие нейтрализатора запаха. Наличие водонепроницаемых защитных бортиков с резинками. Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников. Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными. Подгузники должны соответствовать пункту 5.10.2. ГОСТ Р 55082-2012: полное влагопоглощение — не менее 2800 гр. Сорбционная способность после центрифугирования - не менее 240 гр. Обратная сорбция — не более 4,4 гр. Скорость впитывания — не менее 2,3 см3/с. Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). | 33,56 | 54450 | 1827342 |
| Подгузники для взрослых размер S (объем талии/бедер — до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г. Полное влагопоглощение подгузника — 1000 г. Объем талии — 90 см. Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, дающий возможность использования его мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Крепление обеспечивается за счёт самоклеющихся эластичных многоразовых застёжек-липучек. Наличие эластичного пояса. Наличие нейтрализатора запаха. Наличие водонепроницаемых защитных бортиков с резинками. Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников. Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными. Подгузники должны соответствовать пункту 5.10.2. ГОСТ Р 55082-2012: полное влагопоглощение — не менее 1000 гр. Сорбционная способность после центрифугирования - не менее 120 гр. Обратная сорбция — не более 4,4 гр. Скорость впитывания — не менее 2,3 см3/с. Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). | 21,71 | 10440 | 226652,40 |
| Подгузники для взрослых размер М (объем талии/бедер — до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г. Полное влагопоглощение подгузника — 1300 г. Объем талии — 120 см. Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, дающий возможность использования его мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Крепление обеспечивается за счёт самоклеющихся эластичных многоразовых застёжек-липучек. Наличие эластичного пояса. Наличие нейтрализатора запаха. Наличие водонепроницаемых защитных бортиков с резинками. Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников. Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными. Подгузники должны соответствовать пункту 5.10.2. ГОСТ Р 55082-2012: полное влагопоглощение — не менее 1300 гр. Сорбционная способность после центрифугирования - не менее 220 гр. Обратная сорбция — не более 4,4 гр. Скорость впитывания — не менее 2,3 см3/с. Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). | 22,03 | 44910 | 989367,30 |
| Подгузники для взрослых размер L (объем талии/бедер — до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г. Полное влагопоглощение подгузника — 1450 г. Объем талии — 150 см. Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, дающий возможность использования его мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Крепление обеспечивается за счёт самоклеющихся эластичных многоразовых застёжек-липучек. Наличие эластичного пояса. Наличие нейтрализатора запаха. Наличие водонепроницаемых защитных бортиков с резинками. Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников. Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными. Подгузники должны соответствовать пункту 5.10.2. ГОСТ Р 55082-2012: полное влагопоглощение — не менее 1450 гр. Сорбционная способность после центрифугирования - не менее 330 гр. Обратная сорбция — не более 4,4 гр. Скорость впитывания — не менее 2,3 см3/с. Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). | 23,68 | 33840 | 801331,20 |
| Подгузники для взрослых размер XL (объем талии/бедер — до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г. Полное влагопоглощение подгузника — 1450 г. Объем талии — 175 см. Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, дающий возможность использования его мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Крепление обеспечивается за счёт самоклеющихся эластичных многоразовых застёжек-липучек. Наличие эластичного пояса. Наличие нейтрализатора запаха. Наличие водонепроницаемых защитных бортиков с резинками. Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников. Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными. Подгузники должны соответствовать пункту 5.10.2. ГОСТ Р 55082-2012: полное влагопоглощение — не менее 1450 гр. Сорбционная способность после центрифугирования - не менее 330 гр. Обратная сорбция — не более 4,4 гр. Скорость впитывания — не менее 2,3 см3/с. Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). | 27,61 | 9720 | 268369,20 |

3. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

4. Начальная (максимальная) цена контракта:  25 283 767 рублей 20 копеек.

5. Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места жительства Получателя, до специального пункта выдачи   и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Территория г. Якутска; после уведомления Заказчика о поставке Товара и получения списка получателей – Республика Саха (Якутия) до Получателей (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию г. Якутска - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в направлении,  в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение следующего срока:

- в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «31» августа 2019г.  поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки;

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), за исключением Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «31» августа 2019г. поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки.

9.  Размер обеспечения заявки:  1% от начальной (максимальной) цены контракта.

10. Размер обеспечения исполнения государственного контракта:  30% от начальной (максимальной) цены контракта.