Техническое задание

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации:

(впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60*90 см. (впитываемостью от 1200 до 1900 мл.) для обеспечения инвалидов в 2019г.

Количество поставки товара: 200000 штук.

Место поставки товара: _г. Махачкала_.

Сроки действия Контракта: _до 25.12.2019 г.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, безопасности, упаковке.

Впитывающие пеленки должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделении.

Впитывающая пеленка должна представлять многослойное изделие прямолинейной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала должен не пропускать влагу.  В пеленках не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.

Допускается использовать необходимые международные символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1.

6.3 Допускается дополнительно наносить основную информацию о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой.

Остаточный срок годности товара должен истекать не ранее чем через 6 месяцев после окончания срока действия контракта.

Сырье и материалы для изготовления впитывающих пеленок должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Маркировка упаковки впитывающих пеленок должна включать:

- условное обозначение группы впитывающих пеленок, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики впитывающих пеленок в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Впитывающие пеленки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57762-2017 «Изделия медицинские. ГОСТ ИСО 10993-1 Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.

Впитывающие пеленки упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781, или коробки по ГОСТ 33781, или потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность белья при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, в соответствии с ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

Гарантийный срок не предусмотрен, так как товар разовый.

Характеристики изделий и их впитывающая способность

| № п/п | Наименование товара, размеры | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Абсорбирующее белье (Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл.)) (22-01-03) | 200000 |
| Итого: | 200000 |

Наличие у Поставщика (или его представителя) в г. Махачкале товара в следующих объемах:

| На дату | % от общего объема Товара у представителя Поставщика на складе |
| --- | --- |
| В течение 10 дней со дня заключения контракта | 100 % |

Поставка впитывающих пеленок осуществляется непосредственно Получателю в течение срока, установленного государственным контрактом, предварительно согласовав с Получателем способ доставки (по месту проживания, либо в пункте выдачи, либо иное), в течение 10 календарных дней со дня получения Поставщиком списка Получателей с направлениями, которые выданы Заказчиком.