**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по обеспечению инвалидов экзопротезами молочной железы, бюстгальтерами для экзопротезов молочной железы и чехлами для экзопротезов молочной железы в 2019 году**

1. **Предмет Контракта**

Выполнение работ по обеспечению инвалидов экзопротезами молочной железы, бюстгальтерами для экзопротезов молочной железы и чехлами для экзопротезов молочной железы в 2019 году.

Объем выполняемых работ — 1 500 шт.

1. **Требования к качеству выполняемых работ**

Соответствие стандартам, установленным в соответствии с действующим законодательством.

Экзопротезы молочной железы, бюстгальтеры для экзопротезов молочной железы и чехлы для экзопротезов молочной железы должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

В экзопротезах молочной железы, бюстгальтерах для экзопротезов молочной железы, чехлах для экзопротезов молочной железы не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т. п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров для экзопротезов молочной железы и чехлов для экзопротезов молочной железы должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и Российской Федерации.

Экзопротез грудной (молочной) железы (левый или правый) по нуждаемости инвалида, различных модификаций симметричной или асимметричной формы, с потоотводными канавками, верхнее покрытие однослойная или двухслойная матированная пленка из полиуретана, изготовлен на основе гелеобразующего силиконового двухкомпонентного компаунда.

Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы специальной конструкции с фиксирующим карманом, выполненный из различных материалов: хлопчатобумажной ткани, эластичных материалов, хлопчатобумажной вышитой ткани, кружевного полотна. Бретели эластичные, регулируемые спереди или сзади. Застежка спереди или сзади на крючках.

Чехлы для экзопротеза молочной железы из антиаллергенного х/б трикотажного материала телесного цвета.

Экзопротезы молочной железы, бюстгальтеры для экзопротезов молочной железы и чехлы для экзопротезов молочной железы - это устройства, носимые на себе.

Конструкция экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров для экзопротезов молочной железы и чехлов для экзопротезов молочной железы должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

1. **Требования к размерам, упаковке и хранению**

Упаковка экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров для экзопротезов молочной железы, чехлов для экзопротезов молочной железы должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

Транспортировка товара должна осуществляться по ГОСТ 6658 (раздел 3) любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Маркировка и упаковка должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 50460-92.

1. **Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполняемых работ**

Экзопротезы молочной железы, бюстгальтеры для экзопротезов молочной железы и чехлы для экзопротезов молочной железы должны соответствовать требованиям стандартов в соответствии с действующим законодательством.

Должен быть указан срок годности изделий и условия хранения (остаточный срок годности на момент выдачи должен составлять не менее 80 процентов срока годности, установленного производителем).

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия.

1. **Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ**

Выполнение работ по обеспечению инвалидов экзопротезами молочной железы, бюстгальтерами для экзопротезов молочной железы и чехлами для экзопротезов молочной железы должно быть начато не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков Получателей от Заказчика и исполнено в срок не позднее 16 августа 2019 года (включительно), а в случае обращения инвалида с Направлением – в срок не более 60 дней со дня обращения, но не позднее 16 августа 2019 года (включительно).

О предстоящем выполнении работ по обеспечению инвалидов экзопротезами молочной железы, бюстгальтерами для экзопротезов молочной железы и чехлами для экзопротезов молочной железы инвалид должен быть уведомлен Исполнителем не позднее, чем за два рабочих дня до предполагаемой даты замера.

Место выполнения работ – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения Исполнителя.

Передача экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров для экзопротезов молочной железы и чехлов для экзопротезов молочной железы инвалиду Исполнителем подтверждается передачей Заказчику счета на оплату с приложением Актов сдачи-приемки работ, отрывных талонов к Направлениям, Реестра выполненных работ по Контракту и Акта выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по обеспечению инвалидов экзопротезами молочной железы, бюстгальтерами для экзопротезов молочной железы и чехлами для экзопротезов молочной железы, налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Описание функциональных и технических характеристик**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Описание функциональных и технических характеристик** | **Количество, шт.** |
| Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы от 00 до 12 размера:  Экзопротез грудной (молочной) железы (левый или правый) по нуждаемости инвалида, различных модификаций симметричной или асимметричной формы по нуждаемости инвалида, с потоотводными канавками, верхнее покрытие однослойная или двухслойная матированная пленка из полиуретана, изготовлен на основе гелеобразующего силиконового двухкомпонентного компаунда для женщин с размером груди от 0 до 12 размера. | 300 |
| Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер для экзопротезов молочной железы от 00 до 12 размера: Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы специальной конструкции с фиксирующим карманом, выполненный из различных материалов: хлопчатобумажной ткани, эластичных материалов, хлопчатобумажной вышитой ткани, кружевного полотна. Бретели эластичные, регулируемые спереди или сзади. Застежка спереди или сзади на крючках. | 600 |
| Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный | Чехол к экзопротезу молочной железы из антиаллергенного х/б трикотажного материала телесного цвета для женщин с размером груди от 0 до 12 размера. | 600 |
| **ИТОГО** |  | **1 500** |