Техническое задание

на поставку  инвалидам специальных средств при нарушениях

функций выделения в 2019 году.

Наименование товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения и вспомогательные принадлежности к ним.

Классификация средств для самообслуживания и индивидуальной защиты представлена в Национальном стандарте  ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Требования к качеству товара

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т. п.), видимые невооруженным глазом.

Требования к техническим характеристикам

Специальные средства при нарушениях функций выделения состоят из адгезивной пластины для крепления изделия к коже и мешка для сбора отделяемого из стомы. Пластина может составлять с мешком единое целое или крепиться к нему при помощи фланцевого соединения с различными конструктивными особенностями.

Пластины могут иметь различную форму: круглые, овальные, квадратные, конвексные (для втянутых стом) и т.д.,  клеевой слой из полимерных материалов: гидроколлоидов, которые предохраняют кожу, обладают противовоспалительными и эпителизирующими и выраженными адгезивными свойствами монослойной или спиралевидной структуры, при необходимости фланцевое соединение комплиментарное соответствующее  фланцу мешка. Отверстие для стомы на пластине может быть как вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы), так и предварительно вырезанное. Размер предварительно вырезанного отверстия или максимальный диаметр вырезаемого отверстия являются важной характеристикой пластины. Для предохранения от загрязнения клеевой слой пластины должен иметь защитное покрытие.

Мешки могут изготавливаться из биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. Мешки могут быть прозрачными и непрозрачными с сетчатой или мягкой нетканой подложкой. Форма мешков может быть симметричная, ассиметричная или анатомическая.

Дренируемые мешки должны иметь выпускное отверстие со встроенными или поставляемыми в комплекте зажимами. Дренируемые мешки для улучшения потребительских качеств могут иметь газовый фильтр. При комплектации фланцевые соединения пластин должны соответствовать фланцевым соединениям мешков.

Требования к безопасности товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям  Национального стандарта РФ ГОСТ ISO  10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», идентичный международному стандарту ISO 10993-1:2003 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения  должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого, мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка  специальных средств при нарушениях функций выделения должна осуществляться по ГОСТ 6658 (раздел 3) любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка  должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка  упаковки  специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

-  условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии),

- обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при   наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования на русском языке;

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Маркировка и упаковка должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 50460-92.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников и мочеприемников) не устанавливается,  но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения (срок годности изделий на момент выдачи должен быть не менее 1 года).

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и  сертификаты соответствия (при наличии).

| № п/п | Технические характеристики | Ед. изм., шт. | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Катетеры Пеццера 32.50.13.110 | Катетеры самоудерживающиеся крупноголовчатые латексные типа Пеццера предназначены для длительного дренирования мочевого пузыря и для проведения лечебных процедур. Катетеры Пеццера подходят для однократного применения. Размеры СH 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). | шт. | 1110 |  |  |
| 2. Катетеры Фолея 32.50.13.110 | Уретральный катетер длительного стояния должен быть изготовлен из натурального латекса, двухходовой. Длина – не менее 40см. Размеров CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). | шт. | 61 |  |  |
| 3. Ремешки для крепления 32.50.13.190 | Ремешки для крепления ножных мешков на ноге, регулируемые по длине — 2 шт | шт. | 460 |  |  |
| 4. Катетер для самокатеризации32.50.13.110 | Катетеры лубрицированные для самокатетеризации должны быть изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ) и по всей поверхности должны быть покрыты гидрофильным лубрикантом (поливинипирролидоном), который активируется при контакте с водой. Лубрикант должен быть прочно зафиксирован на поверхности катетера, поэтому при введении урерту должен увлажнять мочеиспускательный канал по всей длине. Катетеры имеют различную длинну: мужской, для мальчиков – не более 400 мм; женский и детский – не более 200 мм; Размеры по Шарьеру: мужской Ch 8 – 20*, женские Ch 8 – 16*, детские 8 – 10* мм, для мальчиков 10 – 12*. (в зависимости от возраста и медицинских показаний). | шт. | 16400 |  |  |
| 5. Катетер для нефростомы 32.50.13.110 | Катетер для чрескожной пункционной нефростомии, однопетлевой, тип кончика катетера - J тип. Длина - 29 см*. Имеется 6 боковых отверстий на петле, расположенных в шахматном порядке, торцевое отверстие, градуировка на катетере по сантиметрам, материал - термопластичный рентгенконтрастный полимер, металлический стилет для выпрямления петли катетера. Переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи, длина 25 см*, материал ПВХ, коннектор, безигольный механизм для крепления с запирательным механизмом; силиконовая фиксирующая муфта.Размеры: Ch 8, Ch 9, Ch 10, Ch 12, Ch 14*, (по индивидуальному подбору Получателям). | шт. | 5 |  |  |
| 6. Уропрезерватив самоклеящийся 32.50.13.190 | Уропрезерватив самоклеящийся с утолщенным сливным портом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи, с адгезивной (клеящейся) полосой, нанесенной на внутреннюю поверхность широкой части уропрезерватива, с раскручивающей лентой и пластиковым аппликатором для бесконтактной фиксации. Размеры уропрезервативов диаметром не менее 5 размеров, диаметр: не менее 20мм и не более 41мм | шт. | 750 |  |  |
| 7. Уропрезерватив самоклеящийся 32.50.13.190 | Уропрезерватив должен быть изготовлен из 100% силикона, с усиленным сливным портом. Уропрезерватив должен быть самоклеящимся (без использования дополнительных приспособлений), легко применяться и удаляться благодаря адгезиву, который надежно фиксируется на коже. Длина не менее 4,5 см и не более 7,5см. Диаметр: 29 мм. | шт. | 150 |  |  |
| 8. Уропрезерватив с пластырем 32.50.13.190 | Уропрезерватив с пластырем изготовлен из латексного или безлатексного материла с утолщенным, гофрированным сливным портом и ригидным концом. Пластырь представляет собой полоску с двусторонним адгезивным слоем. Пластырь эластичный. Размеры уропрезервативов диаметров: не менее 20мм и не более 41мм. | шт. | 450 |  |  |
| 9. Крем защитный в тубе 32.50.13.190 | Защитный крем для ухода за кожей вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражении и воспалении кожи вокруг стомы. Должен защищать кожу от воздействия кишечного содержимого, мочи и гноя. Должен успокаивать раздраженную и увлажнять сухую кожу. Защитный крем должен обладать водоотталкивающими свойствами. Смягчает кожу и восстанавливает нормальный уровень pH кожи, предохраняет кожу от повреждения. Тюбик не менее 60 мл. | шт. | 798 |  |  |
| 10. Паста герметизирующая в тубе 32.50.13.190 | Консистенция пасты - гладкая, однородная мазеподобная масса. Паста при заполнении зазоров между стомой и пластиной должна образовывать высокоэффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под пластину. Также паста должна обладать свойством выравнивания неровностей при нанесении на перистомальную кожу, что делает более продолжительным период ношения кало/уроприемника. Объем одного тюбика должен быть не менее 60 гр. Паста должна быть сделана на основе гидроколлоидного адгезива. | шт. | 500 |  |  |
| 11. Паста герметизирующая в полосках 32.50.13.190 | Паста-герметик в полосках для защиты кожи и герметизации уроприемников и калоприемников, а также выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, в полосках. Не содержит спирта, может наноситься на чувствительную или слабораздраженную кожу. Препятствует протеканию под пластину. | шт. | 360 |  |  |
| 12. Очиститель для кожи во флаконе 32.50.13.190 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180мл предназначен для эффективного и безболезненного снятия адгезивного диска (пластины) кало/уроприемника. Иметь свойство быстро испаряться после попадания на перистомальную кожу, а также не оставлять следов на коже стомированного после использования. Не препятствует дальнейшей эффективной адгезии адгезивного диска (пластины) калоприемника. | шт. | 300 |  |  |
| 13. Очиститель в форме салфеток 32.50.13.190 | Мягкие, нетканые целлюлозные салфетки, пропитанные специальным разработанным раствором. Состав салфетки должен быть маслянистым. Это способствует быстрому и безболезненному удалению остатков адгезива с кожи при замене кало/уроприемника. Также использование салфетки должно способствовать упрощению и облегчению процедуры замены калоприемника. Каждая салфетка предназначена для однократного применения. Каждая салфетка должна быть в индивидуальной блистерной упаковке, что способствует надежному сохранению действующего раствора на протяжении всего срока годности. | шт. | 12000 |  |  |
| 14. Защитная пленка (салфетки) 32.50.13.190 | Защитная пленка - прозрачная светло-желтая жидкость, при нанесении на кожу и высыхании образующая на поверхности коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды, усиливающую адгезивные свойства уропрезерватива и обеспечивающие защиту кожи от агрессивного воздействия мочи, а также от механических повреждений. | шт. | 5000 |  |  |
| 15. Защитная пленка (флакон) 32.50.13.190 | Защитная пленка – прозрачная жидкость на силиконовой основе, не содержащая спирт. Предназначена для кожи вокруг стомы. При нанесении и высыхании образует на коже эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды. Предотвращает развитие контактного дерматита и защищает кожу от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механического повреждения. Должна предохранять кожу от контакта с агрессивными выделениями из стомы, вызывающими мацерацию или раздражение, защищать кожу от механических повреждений при удалении мешка или пластины. Флакон должен быть объемом не менее 50 мл. | шт. | 80 |  |  |
| 16. Порошок абсорбирующий 32.50.13.190 | Пудра (порошок) абсорбирующий в тубе, не менее 25г — для ухода за мацерированной кожей в перистомальной области. | шт. | 50 |  |  |
| 17.Нейтрализатор запаха во флаконе 32.50.13.190 | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50мл. — средство для нейтрализации запаха в кало или уроприемниках. Препятствует слипанию стенок калоприемников или уроприемников. | шт. | 190 |  |  |
| 18. Абсорбирующие желирующие пакетики 32.50.13.190 | Абсорбирующие пакетики с веществом, которое желируют содержимое сборного мешка пациентов с илеостомой / колостомой, поглощают нежелательные запахи непосредственно в мешке. | шт. | 800 |  |  |
| 19. Тампон для стомы 32.50.13.190 | Тампон для стомы представляет собой полиуретановый тампон, покрытый растворимой пленкой, установленный на круглую клеевую пластину. Пластина оснащена фильтром, устраняющим запах. | шт. | 360 |  |  |
| 20. Защитные кольца для кожи вокруг стомы 32.50.13.190 | Гипоаллергенное, моделируемое адгезивное защитное кольцо, должно быть предназначено для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, должно обеспечивать длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не должно содержать парабенов, толщина кольца не более 2,1 мм. Каждое кольцо должно быть в индивидуальной упаковке. | шт. | 360 |  |  |
| 21. Пояс для уро- и калоприемников32.50.13.190 | Пояс для дополнительной фиксации уро- и калоприемников. Пояс должен быть изготовлен из натуральных гипоаллергенных материалов. | шт. | 30 |  |  |
| 22. Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому. 32.50.13.190 | Средство для опорожнения колостомы (ирригационная система) для проведения процедуры промывания кишечника через стому у пациентов с колостомой должен представлять собой резервуар для воды со шкалой, объемом два литра, со встроенным термометром, регулятором подачи воды и воронкой для стомы. В набор также должна входить прижимная пластина с поясом для фиксации ирригационного рукава в области стомы и ирригационный рукав для сбора и отвода кишечного отделяемого вовремя процедуры. | шт. | 9 |  |  |
| 23. Анальный тампон 32.50.13.190 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала). Имеет форму и размер анальной свечи и покрыт растворимой в кишечнике пленкой. Изготовлен из полиуретана. Шнур для извлечения анального тампона изготовлен из нейлона. Каждый анальный тампон находится в индивидуальной упаковке. Размеры по требованию заказчика (37мм, 45мм). | шт. | 700 |  |  |
| 24. Наборы – мочеприемники для самокатеризации: мешок – мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатеризации 32.50.13.190 | Набор для самокатетеризации состоящий из мешка-мочеприемника объемом не более 700 мл и лубрицированного катетера из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом, активирующимся при контакте с водой, длина катетера не более 40 см, наконечник катетера типа Нелатон с двумя боковыми отверстиями. Узкая часть мешка-мочеприемника имеет насечку для возможности отрыва дистального конца и освобождения катетера для осуществления самокатетеризации. Широкая часть мешка-мочеприемника имеет ручку для удобства удерживания его во время использования при самокатетеризации. Набор для самокатетеризации стерильный в индивидуальной упаковке. | шт. | 720 |  |  |
| 25. Однокомпонентные калоприемники дренируемые 32.50.13.190 | Дренируемый стомный мешок должен быть неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запаха полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, имеет /не имеет фильтр, с встроенным зажимом; должен быть со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным бумажным покрытием, с кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации. Вырезаемое отверстие должно быть в диапазонах не уже 10-70мм и объемом мешка: не более 540 мл, но не менее 490 мл | шт. | 16500 |  |  |
| 26.Однокомпонентные калоприемники дренируемые 32.50.13.190 | Дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, имеет /не имеет фильтр, с зажимом; со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие должно быть в диапазонах не уже 10-70мм | шт. | 8700 |  |  |
| 27.Однокомпонентные калоприемники дренируемые 32.50.13.190 | Дренируемый стомный мешок должен быть неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запаха полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, имеет /не имеет фильтр, с встроенным зажимом; должен быть со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным бумажным покрытием, с кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации. Вырезаемое отверстие должно быть в диапазонах не уже 10-80 мм; | шт. | 6000 |  |  |
| 28.Однокомпонентные калоприемники дренируемые 32.50.13.190 | Калоприемник однокомпонентный илеостомный дренируемый со встроенным (спаянным) гидроколлоидным адгезивным покрытием (пластиной), содержащим пектин, желатин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен. Гидроколлоидное адгезивное покрытие имеет готовое стартовое отверстие для вырезания не менее 100 мм и сверху покрыто защитной бумажной пленкой. Мешок из многослойного прозрачного/ непрозрачного запахонепроницаемого полиэтилена с мягкой односторонней/ двухсторонней нетканной /сетчатой подложкой. | шт. | 600 |  |  |
| 29.Однокомпонентные калоприемники недренируемые 32.50.13.190 | Калоприемник однокомпонентный недренируемый неразъемный: недренируемый стомный мешок из прозрачного/непрозрачного многослойного, непропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканной подложкой, с фильтром; встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной, гидроколоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не более 80 мм. | шт. | 1230 |  |  |
| 30. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной 32.50.13.190 | Однокомпонентный дренируемый стомный мешок симметричной, анатомической формы, из непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой. Мешок надежный и гигиеничный, с зажимом. Стомный мешок представляет собой единое целое со встроенной конвексной гипоаллергенной адгезивной пластиной круглой формы, содержащей гидроколлоиды спиралевидной структуры, с защитным покрытием. Не имеет дополнительное фиксирующее кольцо, имеет фильтр. Диаметр вырезаемого отверстия адгезивной пластины определяется индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом потребности получателя. | шт. | 450 |  |  |
| 31.Мешки ночные 32.50.13.190 | Мешки для сбора мочи из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с антивозвратным клапаном, переходником для соединения с уропрезирвативом или катетером объемом не менее 2000 мл, трубка не более 100 см. | шт. | 3400 |  |  |
| 32.Мешки дневные 32.50.13.190 | Мешки для сбора мочи из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с антивозвратным клапаном, переходником для соединения с уропрезирвативом или катетером, объемом не менее 750 мл, трубка не более 50 см. | шт. | 2550 |  |  |
| 33.Двухкомпонентные калоприемники: адгезивная пластина 32.50.13.190 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник состоит из 2 разъемных отдельных частей: адгезивная пластина и сборный мешок. Адгезивные пластины должны быть: на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе; с клеевым слоем, который должен состоять из двух чередующихся адгезивов (один из которых является абсорбирующим); набухающая при взаимодействии с мочой или жидким кишечным отделяемым; с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стому; с вырезаемым отверстием под стому; с креплением для пояса; с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида): для плоских стом 60 мм, 50 мм, 40 мм; | шт. | 830 |  |  |
| 34.Двухкомпонентные калоприемники: мешки дренируемые 32.50.13.190 | Дренируемый стомный мешок должен быть анатомической формы, из непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, с фильтром/без фильтра. Требуется наличие встроенной кольца-защелки для крепления мешка к пластине, соответствующего фланцу пластины. Диаметр фланца должен быть 60 мм, 50 мм, 40 мм (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). | шт. | 2640 |  |  |
| 35.Двухкомпонентные калоприемники: адгезивная пластина 32.50.13.190 | Адгезивная пластина облегченная. из натурального гипоаллергенного гидроколоида, с окантовкой по краю пластины из дышащего мягкого эластичного материала, пластина гибкая, легко адаптируется к форме живота. Размер фланцевого кольца 45 мм | шт. | 100 |  |  |
| 36. Двухкомпонентные калоприемники: мешки дренируемые 32.50.13.190 | Мешок дренируемый из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, без фильтра. Диаметр фланцевого кольца мешка, соответствует диаметру фланцевого кольца пластины 45 мм. | шт. | 300 |  |  |
| 37. Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная конвексная пластина 32.50.13.190 | Адгезивная конвексная пластина для втянутых стом должна быть на натуральной гипоаллергенной, гидроколоидной основе с защитным бумажным покрытием, с креплениями для пояса, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка соответствующим фланцу мешка 2-х размеров: 50 мм, 60 мм (в соответствии с потребностью Получателей). | шт. | 80 |  |  |
| 38. Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый 32.50.13.190 | Мешок дренируемый должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой и зажимом, с фланцем для крепления мешка к пластине 2-х размеров: 50 мм, 60 мм (в соответствии с потребностью Получателей), соответствующим фланцу пластины. | шт. | 240 |  |  |
| 39. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная 32.50.13.190 | Адгезивная конвексная пластина для втянутых стом должна быть на натуральной гипоаллергенной, гидроколоидной основе с защитным бумажным покрытием, с креплениями для пояса, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка соответствующим фланцу мешка диаметром 50 мм, 60 мм (в соответствии с потребностью Получателей). | шт. | 80 |  |  |
| 40. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: уростомный мешок 32.50.13.190 | Мешок дренируемый должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины диаметром 50 мм, 60 мм (в соответствии с потребностью Получателей). | шт. | 240 |  |  |
| 41.Однокомпонентный уроприемник 32.50.13.190 | Уроприемник однокомпонентный неразъемный, мешок уростомный дренируемый должен быть из прозрачного/непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому 10-55мм. | шт. | 1720 |  |  |
| 42.Однокомпонентный уроприемник 32.50.13.190 | Уроприемник однокомпонентный дренируемый стомный мешок анатомической формы, неразъемный, из прозрачного/непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, со встроенной адгезивной пластиной, с гипоаллергенным гидроколлоидным адгезивом, обладающим повышенной устойчивостью к эрозии при воздействии мочи, пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием от не более 15 до не более 76мм | шт. | 150 |  |  |
| 43.Однокомпонентный уроприемник 32.50.13.190 | Уроприемник однокомпонентные неразъемный, мешок уростомный дренируемый должен быть из прозрачного/непрозрачная многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с встроеннным краном с невозвратным клапаном, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому 19-45 мм | шт. | 360 |  |  |
| 44.Двухкомпонентные уроприемники: адгезивная пластина 32.50.13.190 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник состоит из 2 разъемных отдельных частей: адгезивная пластина и сборный мешок. Адгезивная пластина Адгезивная пластина должна быть на натуральной гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным бумажным покрытием, с кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации. Адгезив должен содержать ранозаживляющие добавки. Основными компонентами гидроколлоидного липкого слоя должны быть: полиизобутилен, карбоксиметилцеллюлоза, пектин. Пластина должна иметь усиленный адгезив по краям, который обеспечивает заполнение в естественных складках кожи и позволяет избегать подтекания кишечного содержимого. Должен быть специальный запирающий замок, обеспечивающий надежную фиксацию калоприемника к пластине и удобные в применении «ушки» для пояса. Диаметр фланца: 40,50,60 мм. | шт. | 480 |  |  |
| 45.Двухкомпонентные уроприемники: мешки дренируемые 32.50.13.190 | Мешки дренируемые Мешок должен быть из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена со специальными направляющими для стока мочи, с мягкой нетканой подложкой из 100% полиэстера, с надежным антирефлюксным клапаном и уникальным, поворачивающимся на ½ оборота, сливным клапаном, позволяющим четко определить положение клапана (открыт/закрыт), простым в использовании, гигиеничным имеющим округлую форму для большей незаметности; должен быть совместим с катетерами типа Нелатон. В комплект должен входить коннектор для обеспечения надежности и высокой безопасность с увеличенным диаметром выпускного клапана + 20%. Диаметр фланца: 40,50,60мм. (30 шт. в упаковке). Диаметр фланца пластины должен совпадать с диаметром фланца мешка. | шт. | 1600 |  |  |
|  | Итого: |  | 89 893 |  |  |