Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации - абсорбирующего белья (впитывающие простыни (пеленки) для обеспечения ими  в 2019 году инвалидов

| Наименование товара | Функциональные характеристики и технические требования | Впитываемость, мл. | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки) | Абсорбирующее белье (впитывающие простыни, пеленки) должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов, с нарушениями функций выделения, обеспечивать сухость кожи, защиту постельного белья, постели и сиденья и препятствовать размножению болезнетворных микробов. Абсорбирующее белье должно быть предназначено для впитывания и удерживания мочи и/или жидкого кала, используемого для ухода за больными, страдающими недержанием мочи легкой, средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях. Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 57762-2017 ГОСТ 52770-2016. Абсорбирующее белье должно представлять многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем. Впитывающий слой должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри белья и состоять из целлюлозных волокон, целлюлозной ваты, целлюлозного полотна, с добавлением химических волокон или без них. Функциональным предназначением абсорбирующего белья должно быть обеспечение впитывания мочи и/или жидкого кала и защиты постели и/или сиденья от протекания. Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья. Отмарывание краски печатного изображения не допускается. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать: - наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак; - наименование страны-изготовителя; - местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии); - наименование белья; - товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии); - правила по применению белья (в виде рисунков или текста); - указания по утилизации белья: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания; - наименование материала(-ов); - информацию о наличии специальных ингредиентов; - отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста); - номер артикула (при наличии); - количество белья в упаковке; - номер партии (серии); - слова "Для однократного применения"; - слово "Нестерильно"; - слово "Нетоксично"; - дату (месяц, год) изготовления; - срок годности, устанавливаемый изготовителем; - штриховой код (при наличии); - обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий). Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др. Изделия должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении. Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.на абсорбирующее белье должно быть обязательно. |  |  |  |  |  |
|  | Простыни не менее 60х90 см | от 1200 до 1900 мл | Диапазон значений | 700 000 | 10,96 | 7 672 000,00 |

Итого количество:  700 000 шт.

Начальная (максимальная) цена  7 672 000 рублей 00 копеек.