|  |
| --- |
| **Описание объекта закупки (техническое задание)**Исполнитель должен осуществить выполнение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы и бюстгальтеров для экзопротезов молочной железы (далее- Изделия) для инвалидов (далее – Получатели) в 2019 году в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия государственного контракта.**Срок выполнения работ:** со дня, следующего за днем заключения государственного контракта, до 11.12.2019 включительно.**Сроки завершения работы:** до 11.12.2019 включительно.1. Функциональные, технические и качественные характеристики Изделий.1.1. Функциональные и технические характеристики Изделий[[1]](#footnote-1): |
| №п/п | Наименование Изделия | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Кол-воИзделий (шт.) |
| 1. | Экзопротез молочной железы  | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 67 |
| Размер экзопротеза - 00 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры получателя |
| 2. | Экзопротез молочной железы  | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 68 |
| Размер экзопротеза - 01 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры получателя |
| 3. | Экзопротез молочной железы  | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 139 |
| Размер экзопротеза - 02 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры получателя |
| 4. | Экзопротез молочной железы  | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 212 |
| Размер экзопротеза - 03 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры получателя |
| 5. | Экзопротез молочной железы  | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 302 |
| Размер экзопротеза - 04 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры получателя |
| 6. | Экзопротез молочной железы  | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 294 |
| Размер экзопротеза - 05 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры получателя |
| 7. | Экзопротез молочной железы  | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 273 |
| Размер экзопротеза - 06 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры получателя |
| 8. | Экзопротез молочной железы  | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 147 |
| Размер экзопротеза - 07 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры получателя |
| 9. | Экзопротез молочной железы  | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 65 |
| Размер экзопротеза - 08 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры получателя |
| 10. | Экзопротез молочной железы  | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 29 |
| Размер экзопротеза - 09 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры получателя |
| 11. | Экзопротез молочной железы  | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 23 |
| Размер экзопротеза - 10 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры получателя |
| 12. | Экзопротез молочной железы  | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный -2 шт. | Наличие | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 85н, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н | 25 |
| Размер экзопротеза - 11 | Наличие | Индивидуальные анатомические размеры получателя |
| 13. | Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы | Клапан для фиксации экзопротеза | Наличие | Для фиксации экзопротеза молочной железы в бюстгальтере | 3250 |
| Материалы бюстгальтера и клапана для фиксации экзопротеза не должны травмировать кожные покровы в области постмастэктомического дефекта | Наличие | ГОСТ Р 54408-2011 |
| Итого: | 4894 |

**1.2. Качественные характеристики Изделий.**

1.2.1. Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделие подлежало обязательной сертификации, допускается изготовление Изделия, имеющего действующий сертификат соответствия.

В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по контракту Исполнитель в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

1.2.2. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

1.2.3. Изделия должны соответствовать следующим государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 54408-2011 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия».

1.2.4. Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

1.2.5. Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

1.2.6. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.2.7.Гарантийный срок на Изделия составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев на экзопротез молочной железы и 6 (шесть) месяцев на бюстгальтер для экзопротеза молочной железы с момента получения Изделия Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления ремонта Изделия в период гарантийного срока на Изделие Исполнитель должен осуществить замену такого Изделия.0

В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Исполнитель должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адрес (адреса) и режим работы пункта (пунктов) приема.

**2. Условия исполнения государственного контракта.**

**2.1. Исполнитель должен:**

2.1.1. Осуществлять прием Получателей или их представителей при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008), подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

Сведения (фамилия, имя, отчество) о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем заключения государственного контракта.

Изменения сведений о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня возникновения изменений.

В случае, если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя при этом требовать документ (копию документа), удостоверяющего личность Получателя (инвалида) не допускается.

Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

2.1.2. Выполнять работы по изготовлению Изделий по индивидуальным размерам Получателей, выдачу Изделий, обучение пользованию Изделиями в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня обращения Получателя.

2.1.3. Осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока на Изделия.

2.1.4. Осуществлять прием Получателей по всем вопросам изготовления и выдачи Изделий, выполнения гарантийного ремонта Изделий по месту нахождения пункта (пунктов) приема Получателей и гарантийного обслуживания (далее - пункта (пунктов) приема), организованных Исполнителем на территории Санкт-Петербурга не позднее 1 (одного) дня с момента заключения государственного контракта. Не позднее 1 (одного) дня с момента заключения государственного контракта Исполнитель передает Заказчику документы, подтверждающие право Исполнителя использовать помещения пунктов приема, адреса и графики работы пунктов приема. Количество пунктов – не менее 1 (одного). Пункт должен обеспечивать прием Получателей не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю, при этом, время работы пункта (пунктов) должно попадать в интервал с 08:00 до 22:00. Проход в пункт (пункты) приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателей (инвалидов), в случае необходимости, пункт (пункты) приема должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения Получателей инвалидов. Пункт (пункты) приема должны иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения Получателями инвалидами, со свободным доступом Получателей. Адреса и график работы пунктов должны быть указаны в приложении к государственному контракту. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

2.1.5. Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Для звонков Получателей должен быть выделен телефонный номер, указанный в приложении к государственному контракту. Звонки с городских номеров Санкт-Петербурга должны быть бесплатными для Получателей (не допускается взимание дополнительной оплаты телефонных переговоров Получателей в виде предоставления для звонков Получателей телефонного номера оператора сотовой связи; телефонного номера, не являющегося номером, обслуживаемым оператором сети местной телефонной связи Санкт-Петербурга; исключается возможность взимания оплаты за звонки Исполнителем).

2.1.6. Предоставлять Получателям право выбора способа получения Изделий (по месту жительства, по месту нахождения пункта (пунктов) приема).

2.1.7. Вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Изделий (передается Заказчиком по мере формирования) с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе Получателями (инвалидами) способа, места и времени доставки Изделия.

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Изделий.

Предоставлять Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнал телефонных звонков.

1. Показателихарактеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем. [↑](#footnote-ref-1)