Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению лиц, пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей в 2019 году

Предмет закупки: выполнение работ по обеспечению лиц, пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей в 2019 году.

Размещение заказа осуществляется путем проведения электронного аукциона.

Срок выполнения работ: с момента заключения Государственного контракта до 30.10.2018 г. включительно.

Максимальная цена контракта: 5 966 783,81 рублей (пять миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят три рубля 81 коп.)

Обоснование цены контракта: 11 контрактов с площадки zakupki.gov.ru.

Источник финансирования: средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных рисков, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Объем закупки: 25 единиц.

Цена за выполненные работы включает в себя расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателя Работам, содержащимся в программе реабилитации пострадавшего, а также транспортировка, доставка, разгрузка, страховка, уплата таможенных пошлин, налоговых сборов и иных обязательных платежей.

Расчет производится путем перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта  выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения и оформленных надлежащим образом расчетных документов.

Обеспечение исполнения Контракта Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения государственного контракта в размере 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 790 035,14 (один миллион семьсот девяноста тысяч тридцать пять) рублей 14 копеек. Способом обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет.Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Место и условия выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента обращения Получателя на основании направления. Примерка и выдача готовых изделий осуществляется в специализированных помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа- - Югры либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем).

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполнения работ по изготовлению протезов.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы должны отвечать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности", а также соответствовать Государственным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Требования к безопасности работ

# Требования к безопасности Изделий должны соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения.

# Требования к упаковке, отгрузке протезов верхних конечностей.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения пострадавших должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1.Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей ограничениями жизнедеятельности» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Протез голени (тип 1) (пострадавший А) | Протез голени модульный с полимерным чехлом |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая |  |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление с использованием замка, вакуумной мембраны с выпускным клапаном, вакуумным клапаном и герметизирующим наколенником | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Стопа для пациентов с низким уровнем активности | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Постоянный |  |  |  |
| 2 | Протез голени (тип 2) (пострадавший Б) | Протез голени модульный с полимерным чехлом |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая |  |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление с использованием замка, вакуумной мембраны с выпускным клапаном, вакуумным клапаном и герметизирующим наколенником | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Стопа для пациентов с низким уровнем активности | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Постоянный |  |  |  |
| 3 | Протез голени модульный (тип 3) (пострадавшие В) | Протез голени модульный с полимерным чехлом |  |  | шт. | 3 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая |  |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление с использованием замка, вакуумной мембраны с выпускным клапаном, вакуумным клапаном и герметизирующим наколенником. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Стопа для пациентов с высоким уровнем двигательной активности | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Постоянный |  |  |  |
| 4 | Протез голени модульный (тип 4) (пострадавшие Г) | Протез голени модульный без полимерного чехла |  |  | шт. | 3 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая |  |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), с использованием тканевого наколенника, за счёт формы приёмной гильзы (по медицинским показаниям) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Стопа для пациентов с высоким уровнем двигательной активности | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Постоянный |  |  |  |
| 5 | Протез голени модульный (тип 5) (пострадавший Д) | Протез голени модульный без полимерного чехла |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая |  |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), с использованием тканевого наколенника, за счёт формы приёмной гильзы (по медицинским показаниям) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Стопа для пациентов со средним уровнем двигательной активности | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Постоянный |  |  |  |
| 6 | Протез голени для купания (пострадавшие Е) | Протез голени модульный |  |  | шт. | 5 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Гибкая голенная система с интегрированной косметической облицовкой, без косметической облицовки |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление протеза с использованием полимерного наколенника и формы гильзы | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Стопа и гибкая голенная система с интегрированной косметической облицовкой, стопа бесшарнирная влагозащищенная с повышенной упругостью носочной части | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протез | Купальный |  |  |  |
| 7 | Протез бедра для купания (пострадавшие Ж) | Протез бедра модульный |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление с использованием замка, вакуумной мембраны с выпускным клапаном |  |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | Полицентрический с функцией ручного замка, влагозащищенный |  |  |  |
|  |  | Стопа влагозащищенная | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Подошва стопы имеет специальное рифление, предотвращающее проскальзывание на мокрых и скользких поверхностях | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протез | Купальный |  |  |  |
| 8 | Протез бедра модульный (тип 3) (пострадавший З) | Протез бедра модульный |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая |  |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (две пробные гильзы) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление с использованием замка, вакуумной мембраны с выпускным клапаном | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | Пневматический многоосный, с высокой подкосоустойчивостью и независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | пневматический одноосный с возможностью регулирования скорости ходьбы, с активным механизмом обеспечения подкосоустойчивости, отключающимся при переходе на передний отдел стопы |  |  |  |
|  |  | Стопа для пациентов со средним уровнем активности | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Постоянный |  |  |  |
| 9 | Протез бедра модульный (тип 4) (пострадавшие И) | Протез бедра модульный |  |  | шт. | 5 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая |  |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (две пробные гильзы) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление с использованием замка, вакуумной мембраны c выпускным клапаном | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | Полицентрический с трехклапанной гидравлической системой и геометрическим замыканием со встроенной функцией вращения и смещения, регулируемое подгибание в фазе опоры, регулируемое голенооткидное устройство |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | Полицентрический с гидравлическим управлением фазой переноса и опорой за счет многоосной кинематики |  |  |  |
|  |  | Стопа для пациентов со средним уровнем двигательной активности | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Постоянный |  |  |  |
| 10 | Протез бедра модульный (тип 5) (пострадавшие К) | Протез бедра модульный | Соответствует |  | шт. | 2 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая |  |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление с использованием замка, вакуумной мембраны с выпускным клапаном | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | Механический многоосный с высокой подкосоустойчивостью и зависимым бесступенчатым механизмом регулированием фаз сгибания-разгибания |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | Одноосный замковый |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | Одноосный с механизмом торможения с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания |  |  |  |
|  |  | Стопа для пациентов со средним уровнем активности. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Любой по назначению |  |  |  |
| 11 | Протез стопы (пострадавший Л) | Протез стопы без силиконового чехла |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | Мягкая вкладная гильза из вспененных материалов | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление протеза за счет формы приемной гильзы | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Стопа углепластиковая, со средней степенью энергосбережения | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Постоянный |  |  |  |
| Итого | 25 |

# Footnotes

1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показат2еля при рассмотрении предложения участника не будут учитываться.1

2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается.2

3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допус1кается.