# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку инвалидам технических средств реабилитации – подгузников для взрослых в 2019 году.

Подгузники для взрослых – 238000 шт.

Подгузники для взрослых, размер S»,

объем талии/бедер до 90 см. с полным влагопоглощением не менее1400 г.

количество поставляемого товара -22 000 штук.

Подгузники для взрослых, размер средний «М»,

объем талии/бедер до 120 см. с полным влагопоглощением не менее1800 г.

количество поставляемого товара -115 000 штук.

Подгузники для взрослых, размер большой «L»,

объем талии/бедер до 150 см. с полным влагопоглощением не менее 2000 г.

количество поставляемого товара - 80 000 штук.

Подгузники для взрослых, размер очень большой «XL»,

объем талии/бедер до 175 см. с полным влагопоглощением не менее 2800 г.

количество поставляемого товара - 21 000 штук.

Требования

Подгузники – многослойные изделия одноразового пользования. Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения, обеспечивать сухость кожи и препятствовать размножению болезнетворных микробов.

Подгузники применяются как средство реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала с целью вспомогательного средства при наличии стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.)

В подгузниках не допускается механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.д.), пятна различного происхождения, посторонние включения.

Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускается следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.

На подгузниках в обязательном порядке должно быть выдано регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке.

Маркировка упаковки должна быть нанесена на русском языке и должна содержать сведения в зависимости от вида подгузников в соответствии национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 "Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия".

Изделия должно быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают изделия одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленный из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности изделия.

Упаковка должна обеспечить защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобства выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Данные технические средства реабилитации являются продукцией одноразового использования, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции не менее 70 % от установленного начала срока годности изделий.

Функциональные и технические характеристики

Подгузники для взрослых закрытого типа должны иметь следующие функциональные и технические характеристики:

Подгузники должны соответствовать требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 "Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия".

Форма подгузников должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений инвалида и комфорт.

Впитывающий (абсорбирующий) слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами.

Наружный слой подгузника должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.

Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканых материалов или других материалов, пропускающих влагу в одном направлении и обеспечивающих сухость кожи. Впитывающий (абсорбирующий) слой должен быть из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.

Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, должны соответствовать следующим требованиям:

- обратная сорбция (не более 4,4 грамма);

- скорость впитывания (не менее 2,3 сантиметра кубического в секунду).

Подгузник должен иметь водонепроницаемые защитные барьерные элементы (барьеры, боковые оборки) в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающими проникновение жидкости на кожу.

Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.

Подгузники закрытого типа должны закрывать боковые поверхности бедер. Фиксация подгузника в нужном положении и закрепление на талии человека осуществляется с помощью застежки типа «липучки».

Требования к безопасности

Поставка должна осуществляться обязательно при наличии:

- регистрационных удостоверений

- сертификата соответствия

Требования к поставке

Поставка осуществляется путем вручения товара поставщиком получателю по месту его нахождения всеми возможными видами транспорта и иными способами в пределах всей Сахалинской области, на основании предоставленных заказчиком реестров получателей.

Требования к результатам

Поставка технических средств реабилитации должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные сроки. При поставке технических средств реабилитации поставщиком не должны нарушаться права третьих лиц. За заказчиком сохраняется право проверять ход и сроки поставок, осуществляемых поставщиком, а также соответствие поставляемого товара техническим и функциональным характеристикам, указанным в государственном контракте, как до начала исполнения поставщиком обязательств по поставке, так и в процессе исполнения.

Место, условия и сроки поставки

Место поставки: все районы Сахалинской области, непосредственно инвалидам или их представителям (получателям) по месту их жительства (дом, квартира) в соответствии с реестром получателей, предоставленным заказчиком.

Поставщик обязан предварительно согласовать фактический адрес, дату и время передачи товара получателю по телефонам, указанных в реестре получателей. В случае невозможности связаться с получателями посредством телефонной  связи, поставщик обязан обеспечить подвоз товара по фактическому адресу проживания получателя.

По желанию инвалида или его представителя получить товар самостоятельно поставщик обязан обеспечить возможность получения средства реабилитации в централизованном пункте выдачи в г. Южно-Сахалинске.

Реестры получателей предоставляются поставщику в течение 5 рабочих дней после составления и подписания заказчиком акта выборочной проверки соответствия поставляемых технических средств реабилитации.  Отношения между заказчиком и инвалидом (получателем) носят  заявительный характер, поэтому измененные реестры получателей предоставляются не позднее 10 (Десяти) календарных дней до даты окончания срока поставки.

Срок поставки до инвалида – с момента заключения контракта по 15.06.2019 года.

Перед началом поставки технических средств реабилитации поставщиком заказчику должны быть предоставлены соответствующие сертификаты, подтверждающие их качество. Такие документы предоставляются в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. Отсутствие необходимых документов у поставщика запрещает ему приступать к исполнению обязанности по поставке технических средств реабилитации. По предложению Заказчика допускается изменение условий контракта по соглашению сторон в случае увеличения предусмотренного контрактом количества товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты поставки

Расчет между сторонами осуществляется  путем безналичной оплаты в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения заказчиком оформленных надлежащим образом (количество полученных средств реабилитации и дата получения  написаны собственноручно инвалидом) актов  сдачи-приемки технических средств реабилитации, счета, отрывных талонов к направлениям. После исполнения обязательств сторонами  подписывается итоговый  акт выверки расчетов  и акт выполненных работ по настоящему контракту. Технические средства, поставленные получателем после 15.06.2019 года, к оплате не принимаются. Уведомление поставщику об отказе  в оплате заказчика и приемке заказчик имеет право не направлять.

Аванс не предусмотрен.

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 30% (Тридцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта.

Источник финансирования – средства федерального бюджета в пределах бюджетных обязательств, выделенные исполнительному органу Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством на 2019 год.

Код бюджетной классификации  393.1003.04 202 39570323

В стоимость поставки включены все расходы по исполнению условий государственного контракта (в т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).