# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку пеленок впитывающих для обеспечения инвалидов в 2019 году

Впитывающие пеленки – 100 000 штук.

| Название ТСР | Характеристика товара | Количество штук |
| --- | --- | --- |
| Абсорбирующее белье – впитывающие простыни (пеленки) | Впитывающие простыни (пеленки) размер 60 см* 90 см*, впитываемостью не менее 1200 мл должны представлять собой многослойное изделие - не менее 5-ти слоев. Функциональным предназначением впитывающей простыни (пеленки) является обеспечение впитывания мочи и защиты постели и/или сиденья от протекания. Первый (верхний) слой должен быть изготовлен из гипоаллергенного мягкого нетканого материала пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающий свободное пропускание воздуха и сухость кожи. Второй и четвертый слой - трансфертный слой, должен быть выполнен из гигиенической бумаги, которая позволяет впитывать и равномерно распределять по всей площади впитывающего слоя пеленки поступившую влагу в пеленку. Третий слой должен быть изготовлен из разпушенной целлюлозы с добавлением абсорбента, что должно позволять пленки не только впитывать жидкость, но и блокировать ее, превращая в гель, что должно полностью исключать влажность верхнего слоя. Введенный абсорбент в структуру впитывающего слоя, должен быть равномерно распределен по всей площади впитывающей простыни (пеленки), состоять в сухом состоянии из абсорбирующих гранул. Абсорбент не подвергается разложению микроорганизмами, нейтрализует запах. Пятый (нижний) слой защитный должен быть изготовлен из влагонепроницаемого нескользящего материала. | 80 000 |

*Показатель, который не может изменяться.

Требования к поставляемому товару.

Абсорбирующее белье – впитывающие простыни (пеленки) должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения, обеспечивать сухость кожи, защиту постельного белья, постели и сиденья и препятствовать размножению болезнетворных микробов.

Абсорбирующее белье применяется как средство реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала с целью вспомогательного средства при наличии стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.)

В абсорбирующем белье не допускается механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.д.), пятна различного происхождения, посторонние включения.

Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускается следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке.

Маркировка упаковки должна быть нанесена на русском языке и должна содержать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий, в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок службы (годности);

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования;

- информацию о добровольной сертификации (при наличии)

Изделия должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают изделия одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности изделия.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование изделий должно осуществляется любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При отправке изделий в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Требования к безопасности и качеству товара

Пеленки впитывающие доложены соответствовать принятым стандартам, зарегистрированным в РФ. Качество товара подтверждается документами в соответствии с действующим законодательством.

Пеленки впитывающие должны соответствовать требованиям следующих стандартов:

- ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.10.2016 N 1535-ст);

# - ГОСТ ИСО 10 993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» Часть 1. Оценка и исследования».

# - ГОСТ ИСО 10 993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы инвитро».

# - ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Изделия должны иметь регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификат соответствия.

Требования к результатам поставки

Поставка технических средств реабилитации должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные сроки. При поставке технических средств реабилитации поставщиком не должны нарушаться права третьих лиц. За заказчиком сохраняется право проверять ход и сроки поставок, указанных в государственном контракте, осуществляемых поставщиком, соответствие поставляемого товара техническим и функциональным характеристикам, как до начала отгрузки, в процессе исполнения, так и по результатам такого исполнения.

Сроки предоставления гарантии качества

Данные технические средства реабилитации являются продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее 70 % от установленного начала срока годности изделий) и условия хранения.

Место, условия и сроки поставки

Место поставки: все районы Сахалинской области, непосредственно инвалидам (получателям) по месту их жительства (дом, квартира) в соответствии с реестрами получателей, предоставленными заказчиком.

Реестры инвалидов (получателей) предоставляются поставщику, после составления заказчиком акта выборочной проверки соответствия технических средств реабилитации, готовых к отгрузке, в срок не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до окончания срока поставки.

По причине того, что отношения между получателями и заказчиком носят заявительный характер, заказчик может корректировать реестры получателей, путем внесения в них изменений и уточнений. Изменения к реестрам получателей заказчиком предоставляются в срок не позднее 7(Семи) календарных дней до даты окончания срока поставки.

Сроки поставки Товара: с даты подписания настоящего контракта до 01 мая 2019 года должно быть поставлено до получателей - 60% товара, а до 01 сентября 2019 года должно быть поставлено до получателей – 100% Товара.

# Форма, сроки и порядок оплаты поставки

# Расчет между сторонами осуществляется путем безналичной оплаты в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предоставления поставщиком оформленных надлежащим образом актов сдачи-приемки технических средств реабилитации, подписанных получателями, реестров выдачи изделий получателям, счета, счета-фактуры и отрывных талонов к направлениям. После исполнения обязательств, сторонами составляется и подписывается акт выверки расчетов по настоящему контракту.

# Аванс не предусмотрен.

# Размер обеспечения исполнения контракта 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

# Источник финансирования: средства федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенные исполнительному органу Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством на 2019 год.

# Код бюджетной классификации 393 1003 04202 39570 323

# В стоимость поставки включены все расходы по исполнению условий государственного контракта (в т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).