Техническое задание

| Место поставки товара | по выбору Получателей: в Пункте выдачи Товара, или по месту нахождения Поставщика или по месту жительства Получателей в г. Мурманске и Мурманской области. |
| --- | --- |
| Срок поставки товара | Поставка Товара включает в себя: 1) доставку Товара в г. Мурманск для проведения Заказчиком экспертизы на соответствие Товара условиям Контракта в срок не позднее 4 (четырех) календарных дней с даты заключения настоящего Контракта; 2) выдачу Товара Получателям и обучение Получателей пользованию Товаром в соответствии с графиком поставки Товара, а в случае обращения Получателя в Пункт выдачи Товара - в день обращения. Выдача Товара осуществляется по «20» декабря 2019 года включительно. |

Описание объекта закупки

Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2019 году

| № п/п | Наименование | Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках Товара | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным заказчиком требованиям | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | Ирригационная система в наборе для проведения процедуры промывания кишечника через стому у Получателей с колостомой представляет собой набор, состоящий из резервуара для воды со шкалой, объемом не менее 2 литров, со встроенным термометром, регулятором подачи воды и воронкой для стомы; прижимной пластины, пояса для фиксации ирригационного рукава в области стомы и 2 ирригационных рукавов для сбора и отвода кишечного отделяемого вовремя процедуры ирригации. | соответствие | 2 |
|  |  | Набор ирригационной системы должен быть упакован в сумочку | соответствие |  |
|  |  | Ирригационная система в наборе состоит из: |  |
|  |  | 1. Резервуар для воды с регулятором — 1 шт.; 2. Воронка — 1 шт.; 3. Ирригационные рукава — 2 шт.; 4. Прижимная пластина — 1 шт.; 5. Ремень — 1 шт.; 6. Упаковочная сумка — 1 шт.; 7. Инструкция по применению. | наличие |  |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной состоит из: | 23 540 |
|  |  | Дренируемый стомный мешок неразъемный из | прозрачного или непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена |  |
|  |  | Стомный мешок с мягкой нетканой подложкой, со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной; | соответствие |  |
|  |  | Адгезивная пластина имеет вырезаемое отверстие под стому | соответствие |  |
|  |  | Диаметр вырезаемого отверстия, мм | не менее 60 и не более 75 |  |
| 3 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной состоит из: | 570 |
|  |  | Дренируемый стомный мешок неразъемный из | прозрачного или непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена |  |
|  |  | Стомный мешок с мягкой нетканой подложкой, со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной; | соответствие |  |
|  |  | Адгезивная пластина имеет вырезаемое отверстие под стому | соответствие |  |
|  |  | Диаметр вырезаемого отверстия, мм | не менее 80 и не более 85 |  |
| 4 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Калоприемник однокомпонентный конвексный дренируемый стандартный непрозрачный, с застежкой, с фильтром или без фильтра, с овальной конвексной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с креплениями для пояса | соответствие | 270 |
|  |  | Адгезивная пластина имеет вырезаемое отверстие | соответствие |  |
|  |  | Вырезаемое отверстие с максимальным диаметром, мм | не менее 43 |  |
| 5 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемник однокомпонентный недренируемый стандартный непрозрачный с фильтром или без фильтра, с гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной; | соответствие | 4 330 |
|  |  | Адгезивная пластина имеет вырезаемое отверстие | соответствие |  |
|  |  | Диаметр вырезаемого отверстия, мм | не менее 70 и не более 80 |  |
| 6 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте (Адгезивная пластина, плоская; Мешок дренируемый) |  | 1000 |
|  |  | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: |  |
|  |  | Адгезивная пластина плоская 1 шт. | наличие |  |
|  |  | Мешок дренируемый 3 шт. | наличие |  |
|  |  | Адгезивная пластина для крепления мешка двухкомпонентного дренируемого калоприемника, изготовлена из гипоаллергенных натуральных гидроколлоидных материалов, с креплениями для пояса | соответствие |  |
|  |  | Адгезивная пластина имеет вырезаемое отверстие под стому, с фланцем для крепления мешка и соответствующим фланцу мешка | соответствие |  |
|  |  | Мешок дренируемый для крепления к пластине двухкомпонентного дренируемого калоприемника, стандартный, непрозрачный, с фильтром или без фильтра, с застежкой, с фланцем для крепления мешка к пластине, диаметром, соответствующим фланцу пластины | соответствие |  |
|  |  | Размеры фланцевого кольца по потребности Получателя | не менее 3 |  |
| 7 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте (Адгезивная пластина, конвексная; Мешок дренируемый) | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: | 300 |
|  |  | Адгезивная пластина конвексная 1 шт. | наличие |  |
|  |  | Мешок дренируемый 3 шт. | наличие |  |
|  |  | Конвексная адгезивная пластина для крепления мешка двухкомпонентного дренируемого калоприемника, изготовлена из гипоаллергенных натуральных гидроколлоидных материалов, обладающих высокой адгезивной прочностью во влажной среде, с окантовкой из нетканного материала с нанесенным гидроколлоидным адгезивом, с вогнутым профилем (для втянутых стом), низкопрофильная, с фланцем для крепления мешка и соответствующим фланцу мешка | соответствие |  |
|  |  | Мешок дренируемый для крепления к пластине двухкомпонентного дренируемого калоприемника, стандартный, для втянутых стом, непрозрачный, с клеящимся зажимом, с фланцевым кольцом-защелкой для крепления мешка к пластине, диаметром, соответствующим фланцу пластины | соответствие |  |
|  |  | Размеры фланцевого кольца по потребности Получателя | не менее 2 |  |
| 8 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте (Адгезивная пластина, плоская; Мешок недренируемый) | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: | 200 |
|  |  | Адгезивная пластина плоская 1 шт. | наличие |  |
|  |  | Мешок недренируемый 6 шт. | наличие |  |
|  |  | Адгезивная пластина для крепления мешка двухкомпонентного недренируемого калоприемника, изготовлена из гипоаллергенных натуральных гидроколлоидных материалов, с креплениями для пояса; | соответствие |  |
|  |  | Адгезивная пластина имеет вырезаемое отверстие под стому, с фланцем для крепления мешка и соответствующим фланцу мешка | соответствие |  |
|  |  | Закрытый стомный мешок для двухкомпонентного недренируемого калоприемника из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с фланцевым соединением для крепления мешка к пластине, диаметром, соответствующим фланцу пластины |  |  |
|  |  | Размеры фланцевого кольца по потребности Получателя | не менее 3 |  |
| 9 | Крем защитный в тубе | Крем защитный для ухода за кожей вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы. Обладает водоотталкивающими свойствами. | соответствие | 870 |
|  |  | Упаковка - туба | соответствие |  |
|  |  | Масса (нетто), грамм | не менее 60 |  |
| 10 | Защитная пленка в форме салфеток | Защитное, водоотталкивающее средство, предназначено для предохранения кожи от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении клеевой пластины, в виде салфеток защитных. | соответствие | 17 000 |
|  |  | Одна салфетка в индивидуальной упаковке | соответствие |  |
| 11 | Защитная пленка во флаконе | Пленка защитная для кожи вокруг стомы - защитное, водоотталкивающее средство, должно предохранять кожу от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении клеевой пластины | соответствие | 115 |
|  |  | Упаковка - флакон | соответствие |  |
|  |  | Объем упаковки, мл | не менее 50 |  |
| 12 | Очиститель для кожи в форме салфеток | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества. Предназначено для безопасного удаления остатков адгезива, паст, кремов, защитной пасты и пленки. | соответствие | 3 600 |
|  |  | Одна салфетка в индивидуальной упаковке | соответствие |  |
| 13 | Очиститель для кожи во флаконе | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества. Предназначено для безопасного удаления остатков адгезива, паст, кремов, защитной пасты и пленки. | соответствие | 860 |
|  |  | Упаковка - флакон | соответствие |  |
|  |  | Объем упаковки, мл | не менее 180 |  |
| 14 | Паста герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | Паста герметик гипоаллергенная для защиты кожи. Средство предназначено для герметичного приклеивания пластины, выравнивания кожи вокруг стомы. | соответствие | 730 |
|  |  | Упаковка - туба | соответствие |  |
|  |  | Масса (нетто), грамм | не менее 60 |  |
| 15 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе | Порошок абсорбирующий для лечения раздражения (мацерации) в перистомальной области. | соответствие | 380 |
|  |  | Упаковка - туба | соответствие |  |
|  |  | Масса (нетто), грамм | не менее 25 |  |
| 16 | Пояс для калоприемников | Пояс применяется для дополнительной фиксации калоприемника и помогает удерживать стому в изначальном состоянии, в том числе при выпадении стомы. | соответствие | 50 |
|  | Итого | 53 817 |

Требования к качеству, безопасности, техническим характеристикам

Каждый вид Товара должен иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Должна быть декларация о соответствии  и/или сертификат соответствия (добровольная сертификация), выдаваемые органом по сертификации в установленном порядке (при наличии).

Калоприемники - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Каждый вид Товара не должен иметь механических повреждений (разрыв края, разрезы и т.п.).

Конструкция каждого вида Товара должна обеспечивать Получателю удобство и простоту обращения с ним, легкость в уходе.

Каждый вид Товара должен быть новым, товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не должен иметь дефектов и должен быть свободен от прав третьих лиц.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке Товара

Хранение Товара должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, которое должно обеспечивать  защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки  и хранения в соответствии с п. 4.11.5. ГОСТа 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Маркировка упаковки Товара должна включать:

- условное обозначение группы Товара, товарную марку (указывается при наличии), обозначение номера изделия (указывается при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (указывается при наличии);

-отличительные характеристики Товара в соответствии с его техническим исполнением (указывается при наличии);

- номер артикула (указывается при наличии);

- количество Товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или срок годности (указывается при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код Товара (указывается при наличии).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара

Срок годности передаваемого Товара Получателю должен быть не менее чем до 31 декабря 2019 года.