**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка подгузников для взрослых инвалидов в 2019 году**

Поставщик должен осуществлять поставку Изделий в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия государственного контракта.

**Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика):** аукцион в электронной форме.

**Наименование объекта закупки:** поставка подгузников для взрослых для инвалидов в 2019 году.

**Количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг): 3 014 106**изделий.

**Срок действия Контракта:** контракт вступает в силу с даты подписания контракта и действует до 25 декабря 2019 года.

**Место поставки Изделий:** Способы выдачи Изделий получателям (способ доставки): выдача Изделий получателям осуществляется исключительно по выбору Получателя, а именно:

- по месту жительства Получателя согласно реестру Получателей Изделий путем передачи Изделий Получателю силами Поставщика в пределах административной границы субъекта Федерации – Московской области;

или

- в пунктах выдачи изделий

**Источник финансирования:** за счет средств, выделенных из федерального бюджета.

**Начальная (максимальная) цена Контракта: 104 311 816 (сто четыре миллиона триста одиннадцать тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.**

**Требования к техническим и к функциональным характеристикам товара.**

Подгузник для взрослых - многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования с абсорбирующим слоем для впитывания и удержания мочи и кала, предназначенное для ухода за инвалидами различных возрастных групп и соблюдения санитарно-гигиенических условий.

Классификация абсорбирующего белья и подгузников представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 09 30.

Подгузники для взрослых должны быть изготовлены в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами.

Подгузники для взрослых должны быть изготовлены в соответствии с требованиями раздела 5 ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» по технической документации на конкретный подгузник и/или группу подгузников.

Абсорбирующее белье должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Анатомическая форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений за счет эластичного пояска на спинке. Подгузники должны быть предназначены для ночного и дневного применения. Должны иметь эластичный пояс, водонепроницаемые защитные барьеры по бокам, препятствующие протеканию.

Система впитывания многослойная. Верхний слой - текстильная нетканая поверхность. Наружная поверхность подгузника должна быть изготовлена из специального гипоаллергенного нетканого гидрофобного материала с функцией паропроницаемости/«дышащего». Внутренняя поверхность - гипоаллергенный нетканый материал, пропускает влагу в одном направлении, и обеспечивает сухость кожи, дополнительную защиту кожи от раздражения. Впитывающий слой - распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Весь наружный (защитный) материал не должен содержать пленку как снаружи, так и внутри. Сырье и материалы для одноразовых подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей.

Допускается поставка подгузников без распределительного и нижнего покровного слоев, если при отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой.

Слои подгузников должны быть скреплены с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

Технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать или превосходить характеристики, указанные в техническом задании.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Изделия должны быть новыми. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

Изделие должно отвечать следующим требованиям [[1]](#footnote-1):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование Изделия | Наименование характеристики | Показатель характеристики | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Цена за единицу изделия | | 1. | Подгузники для взрослых, размер «S» | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 3.1 | 33 910 | | Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 5.3 | | Фиксирующие элементы многократного использования | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 | | Барьерные элементы | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 | | Полное влагопоглощение каждого из Изделий, обеспечивающих возможность их использования инвалидами с обхватом талии/бедер до 90см | не менее 1000 г | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018. №86н, индивидуальные параметры получателя | | Обратная сорбция не более 4,4 г | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 | | Скорость впитывания не менее 2,3 см³/с | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 | | 2. | Подгузники для взрослых, размер «S» | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 3.1 | 131 080 | | Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 5.3 | | Фиксирующие элементы многократного использования | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 | | Барьерные элементы | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 | | Полное влагопоглощение каждого из Изделий, обеспечивающих возможность их использования инвалидами с обхватом талии/бедер до 90см | не менее 1400 г | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018. №86н, индивидуальные параметры получателя | | Обратная сорбция не более 4,4 г | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 | | Скорость впитывания не менее 2,3 см³/с | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 | | 3. | Подгузники для взрослых, размер «М» | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 3.1 | 189 000 | | Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 5.3 | | Фиксирующие элементы многократного использования | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 | | Барьерные элементы | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 | | Полное влагопоглощение каждого из Изделий, обеспечивающих возможность их использования инвалидами с обхватом талии/бедер до 120см | не менее 1300 г | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018. №86н, индивидуальные параметры получателя | | Обратная сорбция не более 4,4 г | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 | | Скорость впитывания не менее 2,3 см³/с | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 | | 4. | Подгузники для взрослых, размер «М» | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 3.1 | 766 800 | | Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 5.3 | | Фиксирующие элементы многократного использования | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 | | Барьерные элементы | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 | | Полное влагопоглощение каждого из Изделий, обеспечивающих возможность их использования инвалидами с обхватом талии/бедер до 120см | не менее 1800 г | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018. №86н, индивидуальные параметры получателя | | Обратная сорбция не более 4,4 г | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 | | Скорость впитывания не менее 2,3 см³/с | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 | |  |  |  | | 5. | Подгузники для взрослых, размер «L» | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 3.1 | 1 134 346 | | Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 5.3 | | Фиксирующие элементы многократного использования | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 | | Барьерные элементы | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 | | Полное влагопоглощение каждого из Изделий, обеспечивающих возможность их использования инвалидами с обхватом талии/бедер до 150см | не менее 1450 г | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018. №86н, индивидуальные параметры получателя | | Обратная сорбция не более 4,4 г | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 | | Скорость впитывания не менее 2,3 см³/с | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 | | 6. | Подгузники для взрослых, размер «L» | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 3.1 | 312 390 | | Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 5.3 | | Фиксирующие элементы многократного использования | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 | | Барьерные элементы | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 | | Полное влагопоглощение каждого из Изделий, обеспечивающих возможность их использования инвалидами с обхватом талии/бедер до 150см | не менее 2000 г | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018. №86н, индивидуальные параметры получателя | | Обратная сорбция не более 4,4 г | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 | | Скорость впитывания не менее 2,3 см³/с | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 | | 7. | Подгузники для взрослых, размер «XL» | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 3.1 | 138 240 | | Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 5.3 | | Фиксирующие элементы многократного использования | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 | | Барьерные элементы | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 | | Полное влагопоглощение каждого из Изделий, обеспечивающих возможность их использования инвалидами с обхватом талии/бедер до 175см | не менее 1450 г | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018. №86н, индивидуальные параметры получателя | | Обратная сорбция не более 4,4 г | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 | | Скорость впитывания не менее 2,3 см³/с | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 | | 8. | Подгузники для взрослых, размер «XL» | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 3.1 | 308 340 | | Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 5.3 | | Фиксирующие элементы многократного использования | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 | | Барьерные элементы | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 | | Полное влагопоглощение каждого из Изделий, обеспечивающих возможность их использования инвалидами с обхватом талии/бедер до 175см | не менее 2800 г | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018. №86н, индивидуальные параметры получателя | | Обратная сорбция не более 4,4 г | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 | | Скорость впитывания не менее 2,3 см³/с | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 | |

Упаковка Изделия должна обеспечивать защиту Изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

**Требования к внешнему виду.**

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

**Требования к безопасности товара.**

Гигиенические показатели подгузников, обеспечивающие их безопасность для здоровья человека, должны соответствовать нормативам согласно ГОСТ ISO 10993 и нормативам установленным Едиными санитарно-эпидемиологические и гигиенические требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденными Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

Материалы, применяемые для изготовления абсорбирующего белья не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не вызывать аллергических реакций у инвалида при соприкосновении с открытыми участками кожи.

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.

**Требования к упаковке и транспортировке.**

Подгузники для взрослых в количестве, определяемом производителем, должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность абсорбирующего белья, подгузников при транспортировке и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности абсорбирующего белья, подгузника.

Маркировка на потребительской упаковке абсорбирующего белья, подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста

- номер артикула (при наличии);

- количество в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение ГОСТ Р 55082-2012

- штриховой код (при наличии).

Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

Не допускается наносить информацию о специальных свойствах подгузника, например, "защищает кожу от раздражения", "поглощает запах", "воздухопроницаемый", "экологически чистый" и т.п., без соответствующего документального подтверждения.

Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 6658-75 «Изделие из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Сопроводительные документы должны содержать информацию, подтверждающую, что поставляемое абсорбирующее белье (подгузники) соответствуют требованиям нормативных документов (стандартов) серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» ГОСТ 31214-2003 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность», ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

**Требования к приемке товара.**

Заказчик в целях проверки соответствия качества поставляемой продукции имеет право подвергнуть подгузники приемо-сдаточным испытаниям (верификации) согласно ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» в учреждениях, аттестованных для соответствующих испытаний.

Для проведения испытаний, случайным образом от партии отбирают не менее 21 единицы изделий, не менее чем из 3х индивидуальных потребительских упаковок. За партию Заказчиком и Поставщиком принимается определенное количество подгузников одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленное из одних материалов и оформленное одним документом о качестве поставляемых в рамках заключенного Государственного контракта.

По результатам верификации Заказчиком принимается решение о приемке партии либо о ее возврате Поставщику.

В случае принятия решения Заказчиком о приемке товара Поставщик обязан возместить Заказчику количество изделий, изъятых для экспертизы в полном объеме.

В случае, если по результатам верификации качество товара признается не соответствующим требованиям, установленным в техническом задании, и утвержденным национальным стандартам, в уведомлении о результатах проведения верификации Заказчик устанавливает срок, в который Поставщик обязан устранить недостатки и/или заменить всю партию поставленного товара за собственный счет.

Если Поставщик в установленный Заказчиком срок не устранит недочеты и/или не заменит всю партию поставленного товара, Заказчик имеет право на расторжение контракта в одностороннем порядке, о чем письменно уведомляет Поставщика.

**Документы, подтверждающие качество (соответствие) товара.**

Поставить подгузники (далее - Изделия) для детей-инвалидов (далее – Получатели), имеющие действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларацию о соответствии. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделия подлежали обязательной сертификации, допускается поставка Изделий, имеющих действующий сертификат соответствия.

1. Показателихарактеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем. [↑](#footnote-ref-1)