**Техническое задание на поставку абсорбирующего белья: подгузников для детей-инвалидов для обеспечения ими в 2019 году.**

**Место поставки товара:** в пределах г. Астрахани и Астраханской области (доставить товар до конкретного инвалида при согласии Получателя о предоставлении информации личного характера Поставщику).

**Объем закупаемого товара:** 216 500 шт. (в том числе:

- подгузники для детей-инвалидов весом до 9 кг – 4 000 шт. (размер №3 включительно).

- подгузники для детей-инвалидов весом до 20 кг – 100 000 шт. (размер №4 и №5 включительно).

- подгузники для детей-инвалидов весом свыше 20 кг – 112 500 шт. (размер №6 включительно)).

**Срок приемки товара:** в течении 10 дней

**Срок поставки товара:** в течение 15 дней с момента получения направлений**.**

**Период поставки товара**: по 30.06.2019г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование изделия** | **Описание функциональных и технических характеристик** |
| **Абсорбирующее белье: подгузники для детей — инвалидов** | Детские подгузники должны быть универсальны в использовании, иметь форму, дающую возможность использовать детям. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и его комфорт.  **Внутренняя поверхность** детских подгузников должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость и защиту кожи ребенка от раздражений.  **Впитывающий слой** должен быть мягким, состоять из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Влага должна впитываться равномерно, не скапливаться в одном месте.  Мягкие защитные барьеры по бокам должны предотвращать протекание влаги наружу.  **Наружный слой** должен быть из специального мягкого **воздухопроницаемого материала** (не должен содержать полиэтилен или клеенку), препятствующего протекание влаги наружу, позволяющего коже дышать, не вызывая раздражений.  Подгузник должен иметь две многоразовые застежки-липучки, по одной с каждой стороны, которые должны легко и надежно фиксировать подгузник, обеспечивая надежную защиту и комфорт. На передней части подгузника по всей ширине должна быть специальная свободная зона для крепления застежек-липучек, обеспечивающая многократное их использование и предотвращая механические повреждения подгузника.  Подгузник должен иметь широкий, мягкий, не содержащий латекса, эластичный пояс по бокам, обеспечивающий дополнительную защиту от протеканий.  **Воздухопроницаемые манжеты** вокруг ног должны обеспечивать дополнительную защиту от протеканий, и обеспечивать дополнительный комфорт ребенку.  В подгузниках не должно быть механических повреждений (разрыв края, разрезы и т. п.), пятен различного происхождения, посторонних включений, видимых невооруженным глазом.  **Качественные и геометрические характеристики:**   * детские подгузники должны иметь анатомическую форму, позволяющую использовать их как для мальчиков, так и для девочек; * форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей тела.   Маркировка подгузников, маркировка упаковки подгузников должна включать:  - условное обозначение группы подгузника, обозначение номера изделия (при наличии);  - диапазон веса ребенка, товарную марку;  - обозначение впитываемости изделия (при наличии);  - страну-изготовителя;  - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;  - отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением;  - номер артикула (при наличии);  - количество подгузников в упаковке;  - дату (месяц, год) изготовления;  - гарантийный срок годности;  - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;  - правила использования (при необходимости);  - штриховой код изделия;  - информацию о сертификации.  Подгузники по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.  Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Количество поставляемой продукции:  **Одноразовые воздухопроницаемые подгузники:**  **Подгузники для детей-инвалидов весом до 9 кг – 4 000 шт. (размер №3 включительно).**  **Подгузники для детей-инвалидов весом до 20 кг – 100 000 шт. (размер №4 и №5 включительно).**  **Подгузники для детей-инвалидов весом свыше 20 кг – 112 500 шт. (размер №6 включительно).** |