Описание объекта закупка (Техническое задание)

**на определение поставщика на поставку технических средств реабилитации — абсорбирующего белья (подгузников для взрослых, размер «L») для инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 2019 году**.

**Описание объекта закупки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Описание функциональных, технических и качественных характеристик** | **Кол - во** **(шт.)** |
| Подгузникидля взрослых,размер «L» | Подгузники для взрослых - многослойные изделия одноразового пользования. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.Подгузники закрытого типа закрывают боковые поверхности бедер, крепятся по бокам на застежках – липучках, также возможно наличие эластичного пояса. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам или резинками по обхвату ноги. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.Обьем талии/бедер до 150 см, полное влагопоглощение не менее 1450 гр. | 106170 |

**Требования к безопасности товара**

Требования к безопасности абсорбирующего белья – подгузников для взрослых должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», ГОСТ ISО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1.Оценка и исследования», ГОСТ ISО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ ISО 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия».

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара**

В соответствии Национального стандарта Российской Федерации: ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» маркировка подгузников должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом) обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Реквизитный состав маркировки на потребительской упаковке подгузников должен содержать следующую информацию, нанесенную на русском языке в соответствии с Национальным стандартом:

* наименование страны-изготовителя;
* наименование и место нахождения изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);
* наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);
* правила по применению подгузников (в виде рисунков или текста);
* указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;
* информацию о наличии специальных ингредиентов;
* отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);
* номер артикула (при наличии);
* количество подгузников в упаковке;
* дату (месяц, год) изготовления;
* срок годности, устанавливаемый изготовителем;
* обозначение настоящего Национального стандарта;
* штриховой код (при наличии).

Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование подгузников должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Требования к сроку гарантии качества товара**

Остаточный срок годности подгузников – не менее всего срока действия государственного контракта.

**Место, условия и сроки поставки**

Поставка осуществляется по месту проживания Получателя или, по месту нахождения Поставщика (его Представителя) в Камчатском крае. Право выбора места получения Товара определяется самостоятельно Получателем.

Товар может быть передан представителю Получателя, имеющему соответствующие полномочия, подтвержденные документами.

Срок поставки с момента заключения Государственного контракта по 01.06.2019 (включительно).