Предмет контракта: Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью сложной  в 2019 году инвалидов проживающих на территории Челябинской области

| № п/п | Номер вида (ТСР) изделий | Наименование работ | Требования к характеристикам изготавливаемых изделий | Объем работ (количество изготовлен-ных изделий), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9-01-01 | Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью сложной без утепленной подкладки, взрослая | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. Должна быть с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой должны быть учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более. Обувь должна изготавливаться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Получателя и в соответствии с таблицей Б2 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». | 400 |
| 2 | 9-02-01 | Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью сложной на утепленной подкладке, взрослая | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. Должна быть с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой должны быть учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более. Обувь должна изготавливаться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Получателя и в соответствии с таблицей Б2 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». | 400 |
| 3 | 9-01-06 | Выполнение работ по обеспечению вкладным башмачком | Башмачок ортопедический вкладной служит для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы. Башмачок ортопедический вкладной с индивидуальными параметрами изготовления, конструкция которого учитывает анатомно-функциональные особенности конкретного Получателя. По способу изготовления башмачок ортопедический вкладной может быть цельноформованным или наборным, состоящим из отдельных элементов, сшитых или склеенных между собой. | 10 |
| 4 | 9-01-02 | Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью сложной на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки, взрослая | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность без утепленной подкладки должна быть с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более - по потребности Получателя. Обувь на протез без утепленной подкладки должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) - по потребности Получателя. Допускается изготавливать обувь на протез без специальных деталей - с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности Получателей данной категории. Обувь должна изготавливаться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Получателя и в соответствии с таблицей Б1, Б2 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». | 200 |
| 5 | 9-02-02 | Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью сложной на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке, взрослая | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность на утепленной подкладке должна быть с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более - по потребности Получателя. Обувь на протез на утепленной подкладке должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) более - по потребности Получателя. Допускается изготавливать обувь на протез без специальных деталей - с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности Получателей данной категории. Обувь должна изготавливаться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Получателя и в соответствии с таблицей Б1, Б2 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». | 200 |
| 6 | 9-01-03 | Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей, взрослая | Ортопедическая обувь обувью на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей должна быть изготовлена на подбор (по размерам и половозрастным группам). Ортопедическая обувь обувью на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Допускается изготавливать ортопедическую обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей без специальных деталей - с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности Получателей данной категории. Обувь должна изготавливаться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Получателя и в соответствии с таблицей Б1 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». | 40 |
| 7 | 9-01-04 | Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью сложной на аппарат без утепленной подкладки, взрослая | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки должна быть с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой должны быть учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более. Обувь должна изготавливаться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Получателя и в соответствии с таблицей Б2 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». | 15 |
| 8 | 9-02-03 | Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью сложной на аппарат на утепленной подкладке, взрослая | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке должна быть с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой должны быть учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более. Обувь должна изготавливаться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Получателя и в соответствии с таблицей Б2 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». | 15 |
|  |  | ИТОГО: |  | 1280 |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р. Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

** употребление союза «и/или» в техническом задании предполагает, что участник размещения заказа обязан обеспечить возможность изготовления ортопедической обуви с использованием всех составляющих и материалов ортопедической обуви, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

Требования к  качеству, надежности  и  безопасности  работ,  маркировке и упаковке изготовленных изделий

Требования  к  качеству и надежности выполненных  работ

В ортопедической обуви (сложной ортопедической обуви на аппарат без утепленной подкладки, сложной ортопедической обуви на аппарат на утепленной подкладке, ортопедической обуви сложной	 на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки, ортопедической обуви сложной	 на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке, ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей) не допускаются:

- отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож;

- роговины и кнутовины на носках и союзках;

- механические повреждения;

- отставание верха и подкладки от задника;

- местная неприклейка подошв;

- плохое формование пяточной и носочной частей обуви;

- деформация верха;

- складки внутри обуви;

- расщелины между деталями низа;

- осыпание красителя;

- бугры, вмятины, складки.

Срок службы ортопедической обуви (сложной ортопедической обуви на аппарат без утепленной подкладки, сложной ортопедической обуви на аппарат на утепленной подкладке, ортопедической обуви сложной	 на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки, ортопедической обуви сложной	 на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке, ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей) исчисляется с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ либо с начала сезона, и должен соответствовать сроку пользования  протезно-ортопедическими изделиями установленному  приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Начало сезона определяется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992г.  № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Ортопедическая обувь (сложная ортопедическая обувь на аппарат без утепленной подкладки, сложная ортопедическая обувь на аппарат на утепленной подкладке, ортопедическая обувь сложная	 на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки, ортопедическая обувь сложная	 на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке, ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей) должна быть ремонтопригодной в течение срока службы. Специальные детали сложной ортопедической обуви ремонту не подлежат.

Требования  безопасности  к  результатам  работ

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», Государственного стандарта союза ССР ГОСТ 23251-83. «Обувь. Термины и определения», Республиканскому Стандарту РСФСР РСТ РСФСР 741-88 «Обувь ортопедическая. Термины и определения».

Работы по изготовлению ортопедической обуви (сложной ортопедической обуви на аппарат без утепленной подкладки, сложной ортопедической обуви на аппарат на утепленной подкладке, ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки, ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке, ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей) должны осуществляться в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55638 — 2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности».

Ортопедическая обувь (сложная ортопедическая обувь на аппарат без утепленной подкладки, сложная ортопедическая обувь на аппарат на утепленной подкладке, ортопедическая обувь сложная	 на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки, ортопедическая обувь сложная	 на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке, ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей) по конструкции должна соответствовать своему функциональному назначению, должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя (Получателя), должна быть плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или текстильных. Для ее изготовления используются материалы предусмотренные таблицей В.1, В.2 Приложения В ГОСТ  Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Требования  к  маркировке и  упаковке изготовленных  изделий.

В соответствии с ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» маркировка ортопедической обуви (сложной ортопедической обуви на аппарат без утепленной подкладки, сложной ортопедической обуви на аппарат на утепленной подкладке, ортопедической обуви сложной	 на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки, ортопедической обуви сложной	 на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке, ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей) должна содержать:

-товарный знак или наименование предприятия-изготовителя, нанесенный в геленочной части вкладной стельки (полустельки) или на подпяточнике или на кожаную подкладку верхней части берец, или на клапане под молнию;

- номер заказа, нанесенный на ярлык или на кожаной подкладку под берцы в верхней части, или на клапане под молнию;

- клеймо ОТК, нанесенное на штаферку или на кожаную подкладку под берцы в верхней части, или на клапане под молнию.

Упаковка ортопедической обуви (сложной ортопедической обуви на аппарат без утепленной подкладки, сложной ортопедической обуви на аппарат на утепленной подкладке, ортопедической обуви сложной	на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки, ортопедической обуви сложной	 на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке, ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей) - в соответствии с порядком, установленным изготовителем.

Товарный знак, номер заказа (размер изделия) и отметка ОТК наносятся на изделие горячим тиснением, несмываемой краской или другим способом, обеспечивающим их сохранность в течение всего срока службы.

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантии качества выполненных работ.

Подрядчик гарантирует, что работы, выполненные в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, ортопедическая обувь (сложная ортопедическая обувь на аппарат без утепленной подкладки, сложная ортопедическая обувь на аппарат на утепленной подкладке, ортопедическая обувь сложная	 на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки, ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке, ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей) не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

В течение гарантийного срока Подрядчик принимает претензии по качеству ортопедической обуви (сложной ортопедической обуви на аппарат без утепленной подкладки, сложной ортопедической обуви на аппарат на утепленной подкладке, ортопедической обуви сложной	 на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки, ортопедической обуви сложной	 на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке, ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей) и производит ее ремонт или безвозмездную замену, преждевременно вышедшей из строя не по вине Получателя ортопедической обуви (сложной ортопедической обуви на аппарат без утепленной подкладки, сложной ортопедической обуви на аппарат на утепленной подкладке, ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки, ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке, ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей), а также возмещает Получателю расходы на проезд к месту выполнения работ и обратно, включая расходы на проезд для возврата некачественного изделия, заказа, примерки, получения нового изделия.

Гарантийный срок на изготовленную ортопедическую обувь (сложную ортопедическую обувь на аппарат без утепленной подкладки, сложную ортопедическую обувь на аппарат на утепленной подкладке, ортопедическую обувь сложную на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки, ортопедическую обувь сложную	 на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке, ортопедическую обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей) исчисляется с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ или с начала сезона, указывается в Акте сдачи-приемки выполненных работ и составляет:

- 40 дней - для обуви на кожаной подошве;

- 50 дней - для обуви на кожаной подошве с накладкой;

- 60 дней - для обуви на подошве из кожеподобной резины;

- 70 дней - для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта.

Начало сезона определяется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не может превышать 10 (десяти) рабочих дней.

Сроки  выполнения  работ: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Датой окончания выполнения работ является дата подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта проверки соответствия выполненных работ условиям Контракта.

Срок передачи результата выполненных работ Получателю: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Подрядчик несет все риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Получателем.

Заказчик не несет ответственности за задержку приемки Получателем результата выполненной работы.

Место выполнения работ: Российская Федерация

Место заказа, снятия слепков, примерки, получения ортопедической обуви:

Челябинская область, г. Магнитогорск

(указывается конкретный адрес)*

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.

*заполняется на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт.