ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка специальных средств при нарушении функции выделения

| № п/п | Вид и наименование технического средства реабилитации | Количество товара, шт. | Характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара установленным требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатели, которые не могут изменяться | Показатели, в отношении которых Заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения закупаемого товара |
| 1 | Однокомпо-нентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | 155550 в том числе: | Дренируемый стомный мешок неразъемный из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой или покрытием, с застежкой или зажимом на дренажном конце мешка, со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с шаблоном для вырезания отверстия под стому. |  |
|  |  | 144510 |  | Размер вырезаемого отверстия адгезивной пластины: - минимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 10 до 20 мм; - максимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 70 до 80 мм. |
|  |  | 10500 |  | Размер вырезаемого отверстия адгезивной пластины: - минимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 10 до 20 мм; - максимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 80 до 100 мм. |
|  |  | 540 |  | Размер вырезаемого отверстия адгезивной пластины: - минимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 1 до 10 мм; - максимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 23 до 38 мм. |
| 2 | Однокомпонетный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | 1440 | Дренируемый стомный мешок неразъемный из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, зажимом на дренажном конце мешка, без фильтра; со встроенной гипоаллергенной конвексной гидроколлоидной адгезивной пластиной для втянутых стом, с шаблоном для вырезания отверстия под стому. | Размер вырезаемого отверстия адгезивной пластины: - минимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 1 до 15 мм; - максимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 40 до 60 мм. |
| 3 | Однокомпонентный недренируе-мый калоприемник со встроенной плоской пластиной | 900 | Недренируемый стомный мешок неразъемный из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром; со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с шаблоном для вырезания отверстия под стому. | Размер вырезаемого отверстия адгезивной пластины: - минимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 10 до 20 мм; - максимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 70 до 80 мм. |
| 4 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | 17280 в том числе: | Однокомпонентный дренируемый уроприемник состоит из полиэтиленового уростомного мешка, который не пропускает запах, с мягкой нетканой подложкой или покрытием. Изделие с антирефлюксным и сливным клапанами. Изделие со встроенной плоской гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной. Пластина с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому. |  |
|  |  | 540 |  | Размер вырезаемого отверстия адгезивной пластины: - минимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 1 до 10 мм; - максимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 23 до 38 мм. |
|  |  | 16740 |  | Размер вырезаемого отверстия адгезивной пластины: - минимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 10 до 20 мм; - максимальный диаметр вырезаемого отверстия – от 55 до 65 мм. |
| 5 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: (1 пластина + 3 мешка) | 2610 в том числе: | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте с плоской пластиной представляет собой комплект, состоящий из 1 пластины и 3 дренируемых мешков. Плоская гипоаллергенная адгезивная пластина имеет защитное покрытие с шаблоном для вырезания отверстий под стому, фланцы пластины соответствуют фланцам мешков. Дренируемый мешок изготовлен из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой или покрытием, с зажимом или застежкой на дренажном конце мешка. | Показатели не установлены |
|  |  | 750 | Пластина и мешок соединяются между собой с помощью фланцев диаметром от 40 мм до 49 мм |  |
|  |  | 900 | Пластина и мешок соединяются между собой с помощью фланцев диаметром от 50 мм до 59 мм |  |
|  |  | 960 | Пластина и мешок соединяются между собой с помощью фланцев диаметром от 60 мм до 70 мм |  |
| 6 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная; мешок дренируемый | 60 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте с конвексной пластиной для втянутых стом представляет собой комплект, состоящий из 1 пластины и 3 дренируемых мешков. Конвексная гипоаллергенная адгезивная пластина имеет защитное покрытие с шаблоном для вырезания отверстий под стому, фланцы пластины соответствуют фланцам мешков. Дренируемый мешок изготовлен из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, без фильтра, с зажимом на дренажном конце мешка. Пластина и мешок соединяются между собой с помощью фланцев диаметром 60 мм. | Показатели не установлены |
| 7 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: (1 пластина + 6 мешков) | 300 в том числе: | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте с плоской пластиной представляет собой комплект, состоящий из 1 пластины и 6 недренируемых мешков. Плоская гипоаллергенная адгезивная пластина имеет защитное покрытие с шаблоном для вырезания отверстий под стому, фланцы пластины соответствуют фланцам мешков. Недренируемый мешок изготовлен из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой или покрытием, с фильтром. | Показатели не установлены |
|  |  | 120 | Пластина и мешок соединяются между собой с помощью фланцев диаметром от 40 мм до 49 мм. |  |
|  |  | 180 | Пластина и мешок соединяются между собой с помощью фланцев диаметром от 50 мм до 59 мм. |  |
| 8 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок | 4140 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник разъёмный. Уростомный мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягким нетканым покрытием или подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцами для крепления к пластине диаметром от 38 мм до 60 мм. Изделие с плоской гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с фланцами, соответствующими фланцам мешков. | Комплектность: не менее 1 плоской адгезивной пластины и не менее 3 уростомных мешков. |
| 9 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная; уростомный мешок | 150 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник разъёмный. В комплекте : 1 конвексная адгезивная пластина для втянутых стом и 3 уростомных мешка. Уростомный мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцами для крепления к пластине. Изделие с конвексной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с фланцами, соответствующими фланцам мешков. Пластина и мешок соединяются между собой с помощью фланцев диаметром от 60 мм до 70 мм. | Показатели не установлены |
| 10 | Пояс для крепления калоприемников/уроприемников | 200 | Пояс для калоприемников и уроприемников предназначен для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников. Пояс для калоприемников и уроприемников из гипоаллергенных материалов, с крепежами для крепления к пластине или мешку, регулируемой длины. | Длина пояса: не менее 110 см. |
| 11 | Мочеприем-ник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | 28026 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с антирефлюксным и сливным клапанами, с мягкой нетканой подложкой, с дренажной трубкой, защищенной от перегибания. Трубка регулируется по длине с переходником для соединения с катетерами и уропрезервативами, с отверстиями для крепления ремешков для фиксации мочеприемника на ноге. | Длина трубки: не менее 48 см и не более 70 см. |
|  |  |  |  | Объем мешка: не менее 450 мл. и не более 1000 мл. |
| 12 | Мочеприем-ник прикроват-ный (мешок для сбора мочи) ночной | 28686 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) ночной из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с антирефлюксным и сливным клапанами, с мягкой нетканой подложкой, с дренажной трубкой, защищенной от перегибания. Трубка регулируется по длине, с переходником для соединения с катетерами и уропрезервативами, с отверстиями для крепления ремешков для фиксации мочеприемника на ноге и крючка для крепления на кровати. | Длина трубки: не менее 90 см и не более 120 см. |
|  |  | 28686 |  | Объем мешка: не менее 1500 мл. и не более 2000 мл. |
| 13 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | 5934 | Ремешки для крепления дневных мешков для сбора мочи к ноге. Ремешки регулируются по длине, с застежками. | Комплектность: не менее 2-х ремешков. |
| 14 | Уропрезерватив с пластырем | 13980 в т.ч | Уропрезерватив с пластырем латексный, гипоаллергенный, с сливным портом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании, с двусторонним гипоаллергенным гидроколлоидным эластичным адгезивным пластырем, обладающий памятью материала, предохраняющим половой орган от сдавливания. | Показатели не установлены |
|  |  | 720 | №25 |  |
|  |  | 8580 | №30 |  |
|  |  | 4500 | №35 |  |
|  |  | 180 | №40 |  |
| 15 | Уропрезерватив самоклеящийся | 7200 в т.ч | Уропрезерватив самоклеящийся из гипоаллергенного материала, с сливным портом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании, с адгезивной (клеящей) полосой, нанесенной на внутреннюю поверхность широкой части уропрезерватива. | Показатели не установлены |
|  |  | 180 | №25 |  |
|  |  | 4140 | №30 |  |
|  |  | 2700 | №35 |  |
|  |  | 180 | №40 |  |
| 16 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | 52758 в т.ч. | Стерильный, одноразовый катетер изготовлен из прозрачного нетоксичного поливинилхлорида, покрытого специальным лубрикантом, увеличивающийся в объеме при контакте с водой. Размер катетера: | Показатели не установлены |
|  |  | 5058 | №8 (детский) |  |
|  |  | 7500 | №10 (женский) |  |
|  |  | 6750 | №12 (женский) |  |
|  |  | 9000 | №14 (женский) |  |
|  |  | 720 | №16 (женский) |  |
|  |  | 4500 | №10 (мужской) |  |
|  |  | 6000 | №12 (мужской) |  |
|  |  | 9450 | №14 (мужской) |  |
|  |  | 2520 | №16 (мужской) |  |
|  |  | 1260 | №18 (мужской) |  |
| 17 | Наборы -мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | 1500 | Катетер – набор для самокатетеризации состоит из стерильного катетера и стерильного изотонического раствора. Стерильный катетер, мужской, покрытый лубрикантом, для периодической самокатетеризации, прямой цилиндрический, по типу Нелатон, изготовлен из поливинилхлорида, покрытый снаружи гидрофильным лубрикантом, увеличивающимся в объеме при контакте с водой. Катетер соединен с мешком для сбора мочи. Катетер находится в индивидуальной упаковке. Размер катетера: 12 | Объем мешка для сбора мочи: не менее 700 мл. Стерильный изотонический раствор в ампуле или флаконе Объём раствора: не менее 30 мл. Раствор хлорида натрия не менее 0,8% и не более 1%. |
| 18 | Катетер уретральный длительного пользования | 1440 в т.ч. | Катетер двухходовой для длительной катеризации мочевого пузыря. Изготовлен из латекса с силиконовым покрытием, с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противозвратным клапаном, покрышкой, баллоном. Катетеры имеют атравматичный терминальный конец, хорошую эластичность под действием температуры тела. Универсальная форма коннектора для использования катетера с мочеприемными устройствами любого типа. Размер катетера: | Показатели не установлены |
|  |  | 24 | №8 |  |
|  |  | 24 | №12 |  |
|  |  | 24 | №14 |  |
|  |  | 60 | №16 |  |
|  |  | 90 | №18 |  |
|  |  | 150 | №20 |  |
|  |  | 285 | №22 |  |
|  |  | 729 | №24 |  |
|  |  | 30 | №26 |  |
|  |  | 24 | №28 |  |
| 19 | Катетер уретральный постоянного пользования | 162 в т.ч. | Катетер двухходовой для длительной катетеризации мочевого пузыря. Катетер изготовлен из латекса с силиконовым покрытием, с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противозвратным клапаном, покрышкой, баллоном. Катетеры имеют атравматичный терминальный конец, хорошую эластичность под действием температуры тела. Размер катетера: | Показатели не установлены |
|  |  | 30 | № 14 |  |
|  |  | 6 | № 16 |  |
|  |  | 12 | № 18 |  |
|  |  | 18 | № 20 |  |
|  |  | 30 | № 22 |  |
|  |  | 36 | № 24 |  |
|  |  | 30 | № 30 |  |
| 20 | Катетер для эпицистостомы | 4668 в т.ч. | Катетеры двухходовые для длительной катеризации мочевого пузыря. Изготовлены из латекса с силиконовым покрытием, с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противозвратным клапаном, покрышкой, баллоном. Катетеры имеют атравматичный терминальный конец, хорошую эластичность под действием температуры тела. Универсальная форма коннектора для использования катетера с мочеприемными устройствами любого типа. Размер катетера: | Показатели не установлены |
|  |  | 24 | №12 |  |
|  |  | 24 | №14 |  |
|  |  | 45 | №16 |  |
|  |  | 225 | №18 |  |
|  |  | 600 | №20 |  |
|  |  | 1050 | №22 |  |
|  |  | 1920 | №24 |  |
|  |  | 450 | №26 |  |
|  |  | 90 | №28 |  |
|  |  | 240 | №30 |  |
| 21 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | 5580 | Анальный тампон изготовлен из полиуретана, покрыт биодеградирующей пленкой, иметь форму и размер анальной свечи. Шнур для извлечения анального тампона изготовлен из нейлона. Каждый анальный тампон в индивидуальной упаковке. | Размеры: малый не менее 35 мм. |
| 22 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | 4620 | Специальное средство ухода за кожей вокруг стомы не раздражающее кожу, продлевающее срок ношения кало/уроприемника, обладающее эффектом герметика. Обеспечивает выравнивание шрамов, складок на коже вокруг стомы для создания ровной поверхности и крепления кало/ уроприемника. | Вес в тюбике: не менее 60 гр. |
| 23 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках | 1080 | Паста герметизирующая применяется для заполнения полостей, складок на коже, защиты кожи от раздражения, как дополнительное средство герметизации. Паста при заполнении зазоров между стомой и пластиной образовывает высокоэффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под пластину. Форма поставки: полоски в упаковке (коробке), каждая полоска 6 гр. | Вес одной упаковки (коробки): не менее 60 гр. |
| 24 | Крем защитный в тубе | 5388 | Крем защитный для ухода за кожей вокруг стомы с профилактическим и заживляющим эффектом. Успокаивает раздраженную и увлажняет сухую кожу, предохраняет кожу от повреждения. | Объем в тюбике: не менее 60 мл. |
| 25 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе | 3888 | Пудра (порошок) для защиты поврежденной кожи вокруг стомы, предназначен для защиты мокнущей кожи. Впитывает влагу, создает поверхность, на которую можно приклеить пластину или калоприемник. | Вес индивидуального тюбика: не менее 25 гр. |
| 26 | Защитная пленка во флаконе | 420 | Представляет собой спрей для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины. При нанесении на кожу высыхает в течение нескольких секунд, не влияет на адгезию, не раздражает кожу. | Объем флакона: не менее 50 мл. |
| 27 | Защитная пленка в форме салфеток | 132378 | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины. Каждая салфетка в индивидуальной упаковке. | Показатели не установлены |
| 28 | Очиститель для кожи во флаконе | 5496 | Очищающее средство для кожи вокруг стомы с эффектом замены мыла и воды для обработки кожи вокруг стомы, (для удаления остатков пасты-герметика, защитной пленки). Применяется для обработки здоровой, чувствительной и слабо поврежденной кожи. | Объем флакона: не менее 180мл. |
| 29 | Очиститель для кожи в форме салфеток | 19800 | Очищающее средство для кожи вокруг стомы с эффектом замены мыла и воды для обработки кожи вокруг стомы, (для удаления остатков пасты-герметика, защитной пленки). Применяется для обработки здоровой, чувствительной и слабо поврежденной кожи. Каждая салфетка в индивидуальной упаковке. | Показатели не установлены |
| 30 | Нейтрализатор запаха во флаконе | 1104 | Концентрированная жидкость, эффективно нейтрализующая любой запах. | Объем флакона: не менее 50 мл. |
| 31 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников | 300 | Эластичная пластина – полукольцо подходит для любого телосложения, следует рельефу и движениям тела, обеспечивая дополнительную фиксацию пластины калоприемника (уроприемника) по внешнему краю, продлевает срок использования калоприемников (уроприемников). | Показатели не установлены |
| 32 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | 225 | Моделирующее защитное кольцо имеет состав, обеспечивающий длительную защиту от протекания. Защитное кольцо прочное, легко моделируется, плотно прилегает к стоме, позволяет герметично приклеивать калоприемник (уроприемник). Калоприемник (уроприемник) легко наклеивается поверх кольца, кольцо удаляется вместе с пластиной калоприемника (уроприемника). | Показатели не установлены |
|  | ИТОГО: | 507263 |  |  |

Срок годности изделия – 1 год с момента выдачи товара Получателю.

В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании п.1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов).

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г.  № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Выдача товара должна осуществляться при наличии декларации о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 (Система сертификации ГОСТ Р) (На товар: Катетер для самокатетеризации лубрицированный; Катетер уретральный длительного пользования; Катетер уретральный постоянного пользования; Катетер для эпицистостомы).

Требования к качеству товара.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, изготовлен в соответствии с действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (Межгосударственного стандарта ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

В товаре не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Требования к безопасности товара.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-незаметность, комфортность;

-простота пользования.

Требования к маркировке, упаковке, отгрузке товара.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка и упаковка должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования».

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Место поставки товара: осуществляется по выбору Получателя:

- по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения Поставщика.

Поставщик обязан согласовать с Получателем место поставки Товара.

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика, в целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в Удмуртской Республике в местах, максимально приближенных к месту жительства Получателя, в оборудованных помещениях.

О предстоящей поставке товара Получатель должен быть уведомлен Поставщиком не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты поставки.

Срок поставки товара до Получателя - с момента получения Поставщиком от Заказчика списка Получателей технических средств реабилитации – в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

Поставщик должен гарантировать, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.