Техническое задание

на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения

для обеспечения инвалидов

Специальные средства при нарушениях функций выделения – это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого, мочи и устранения агрессивного воздействия на кожу (далее –  специальные средства).

К поставке должны быть предложены:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адгезивная пластина, плоская, для двухкомпонентного калоприемника | 18 240 |
| 2 | Адгезивная пластина, конвексная, для двухкомпонентного калоприемника | 200 |
| 3 | Мешок дренируемый для двухкомпонентного калоприемника | 18 420 |
| 4 | Мешок недренируемый для двухкомпонентного калоприемника | 73 800 |
| 5 | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | 2 |
| 6 | Пояс для калоприемников и уроприемников | 273 |

Общие требования: Специальные средства должны соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;

В соответствии с требованиями ГОСТа Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» изделия должны быть герметичны, устойчивы к воздействиям биологических жидкостей и выделений тканей организма, с которыми они контактируют в процессе эксплуатации, а также безопасны для пользователя и окружающих лиц, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании изделий.

Конструкция специальных средств должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

В специальных средствах не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Сырье и материалы для изготовления специальных средств должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

# Изделия должны быть исправными после воздействия температуры и влажности воздуха в процессе транспортирования и хранения в условиях, предусмотренных выше указанным стандартом.

Изделия, подвергшиеся в процессе эксплуатации резкому изменению температуры внешней среды, должны быть исправными.

Изделия или их составные части, подвергаемые дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации, должны быть устойчивы к воздействиям, установленным в нормативно – технической документации на способы дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации.

Для наиболее полного удовлетворения потребностей инвалидов, а также для получения максимального реабилитационного эффекта, поставляемый Товар должен соответствовать следующим характеристикам:

Адгезивные пластины, плоские и конвексные должны быть с клеевым слоем на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим  фланцу  мешка. Отверстие для стомы на пластине должно быть вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы). Пластины могут иметь различную форму (круглые, овальные, квадратные). Для предохранения от загрязнения клеевой слой пластины должен иметь защитное покрытие.

Конкретный вид пластины указывается в разнарядках Заказчика на основании индивидуальных программ реабилитации инвалидов.

К поставке должны быть предложены специальные средства при  нарушениях функций выделения, имеющие различные размеры отверстий для стомы на пластине.

Мешки:

- мешок стомный, дренируемый должен быть многослойный, не пропускающий запах, обладать стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма, с  мягкой  нетканой  подложкой, с  зажимом, с  фланцем  для крепления  мешка  к  пластине, соответствующим  фланцу  пластины. Форма мешков должна быть анатомическая;

- мешок стомный, недренируемый должен быть многослойный, не пропускающий запах, обладать стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма, с  мягкой  нетканой  подложкой, с  зажимом, с  фланцем  для крепления  мешка  к  пластине, соответствующим  фланцу  пластины. Форма мешков должна быть анатомическая.

Конкретный вид мешка (дренируемый или недренируемый) указывается в разнарядках Заказчика на основании индивидуальных программ реабилитации инвалидов.

Мешки должны изготавливаться из биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. При этом к поставке должны быть представлены как прозрачные, так и непрозрачные мешки.

Конкретные характеристики мешков (прозрачные или непрозрачные) указываются в разнарядке Заказчика.

Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому.

Ирригационная система в наборе для проведения процедуры промывания кишечника через стому у пациентов с колостомой должна представлять собой набор, состоящий из резервуара для воды со шкалой, объемом не менее 2 литров, со встроенным термометром, регулятором подачи воды и воронкой для стомы;  прижимной пластины, пояса для фиксации ирригационного рукава в области стомы и 2 ирригационных рукавов для сбора и отвода кишечного отделяемого во время процедуры ирригации. Набор ирригационной системы должен быть упакован в сумочку.

Пояс для калоприемников и уроприемников: пояс для калоприемников и уроприемников – предназначен для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников с возможностью регулирования длины. Должен быть изготовлен из натуральных гипоаллергенных материалов. Пояс из прочной эластичной ленты должен обеспечивать плотное прилегание калоприемников и уроприемников.

Упаковка изделий должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

На упаковке указывается срок годности и условия хранения Товара.

Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения должен быть не менее чем до 31.05.2019 года и более.

В течение указанного срока Товар должен сохранять все свои технические, функциональные и качественные характеристики.