# Техническое задание

Предмет: на поставку комплектующих и расходных материалов к оргтехнике для нужд Государственного учреждения-регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

**Источник финансирования заказа**: средства Фонда социального страхования Российской Федерации.

**Максимальная цена контракта**: **1 215 546** **(один миллион двести пятнадцать тысяч пятьсот сорок шесть) рублей, 72 копейки.**

**Обоснование цены контракта**: коммерческие предложения от 3-х потенциальных поставщиков (прайс-листы) прилагаются на 6 листах.

**Цена контракта включает** все расходы на транспортировку (доставку, разгрузку), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

**Обеспечение контракта** предусмотрено в размере 15% (пятнадцати) от начальной (максимальной) цены контракта.

Оплата производится в следующем порядке: безналичный расчет, по факту поставки товара, товарной накладной, выставленного счета, счет-фактуры в течение 15-ти банковских дней.

**Требование к гарантийному сроку**:

Вся техника должна быть новой и иметь гарантию не менее одного года, но не менее срока действия гарантии производителя.

**Срок поставки товара**: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания контракта.

**Место поставки, количественные и качественные характеристики товаров**:

1. ХМАО г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д. 31 (аппарат управления):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки\* | | | | Ед. изм. | Кол-во |
| № п/п | Наименование показателя (неизменяемое) \*\* | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) \*\*\* | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Батарейный модуль | 1.1 | Тип | SYBTU1-PLP | - | шт. | 16 |
| 1.2 | Совместим с ИБП | 0G-SY20KH | - |

2. ХМАО, г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 18, каб.12 (филиал №1):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки\* | | | | Ед. изм. | Кол-во |
| № п/п | Наименование показателя (неизменяемое) \*\* | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) \*\*\* | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Батарейный модуль | 1.1 | Тип | SYBT2 | - | шт. | 3 |
| 1.2 | Совместим с ИБП | Symmetra RM | - |

3. ХМАО, г. Сургут, ул. Ленина, д. 43, каб.416 (филиал №2):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки\* | | | | Ед. изм. | Кол-во |
| № п/п | Наименование показателя (неизменяемое) \*\* | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) \*\*\* | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Батарейный модуль | 1.1 | Тип | SYBT2 | - | шт. | 1 |
| 1.2 | Совместим с ИБП | Symmetra RM | - |

4. ХМАО, г. Советский, ул. Макаренко, д. 10А (филиал №4):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки\* | | | | Ед. изм. | Кол-во |
| № п/п | Наименование показателя (неизменяемое) \*\* | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) \*\*\* | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Батарейный модуль | 1.1 | Тип | SYBT2 | - | шт. | 3 |
| 1.2 | Совместим с ИБП | Symmetra RM | - |

5. ХМАО, г. Лангепас, ул.Солнечная, 10а (филиал №5):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки\* | | | | Ед. изм. | Кол-во |
| № п/п | Наименование показателя (неизменяемое) \*\* | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) \*\*\* | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Батарейный модуль | 1.1 | Тип | APCRBC140 | - | шт. | 2 |
| 1.2 | Совместим с ИБП | SURTD3000XLI | - |

6. ХМАО, г. Нягань 2 Мкр. д.№14 (филиал №7):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки\* | | | | Ед. изм. | Кол-во |
| № п/п | Наименование показателя (неизменяемое) \*\* | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) \*\*\* | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Батарейный модуль | 1.1 | Тип | APCRBC140 | - | шт. | 2 |
| 1.2 | Совместим с ИБП | SURTD3000XLI | - |

\* Пустые ячейки заполнению не подлежат.

\*\* Вносить изменения в наименования показателей не допускается.

\*\*\* Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.

**Общие требования товару**

Государственный заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик поставляемого товара на соответствия требованиям, установленным государственным заказчиком.