**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку абсорбирующего белья (впитывающих пеленок) для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 2019 году**

**Наименование товара**

Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) – многослойное изделие, из распушенной целлюлозы, нижний слой из материала, не пропускающего влагу одноразового пользования для впитывания и удержания мочи, предназначенное для ухода за инвалидами различных возрастных групп. Применяются как средство ухода для больных с легкими, средними и тяжелыми формами недержания мочи.

**Требования к безопасности товара**

Наличие регистрационного удостоверения абсорбирующее белье (впитывающие пеленки)обязательно.

**Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к техническим, количественным и эксплуатационным характеристикам**

Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) **должны** обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) - многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы. Нижний слой **должен быть** выполнен из полипропилена, верхний слой – из тонкого нетканного материала, подобного текстилю, запечатанного по краям, что предотвращает протекание.

В абсорбирующем белье (впитывающих пеленках) не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на изделиях **должно быть** четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски. Поставляемый товар **должен быть** новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья (впитывающие пеленки) **должны быть** разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки)** | **Размер, впитываемость** | **Кол-во, шт.** |
| Впитываемость: не менее 800 мл. Размер: не менее 60х60 см. | 2220 |
| Впитываемость: не менее 1200 мл. Размер: не менее 60х90 см. | 171 870 |

**Требования к упаковке и транспортировке Товара**

Маркировка упаковки абсорбирующего белья (впитывающих пеленок) **должна включать:**

- условное обозначение группы, товарную марку (при наличии), обозначение номера (или размера) изделия;

- обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- название страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес;

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- номер артикула (при наличии);

- правила использования;

- информацию о сертификации

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- штриховой код изделия (при наличии).

Маркировка должна быть хорошо различимой, без искажений и пробелов.

Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) **должны быть** упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении. Упаковка **должна** обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) **должны быть** упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую сохранность изделий при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки **должны быть** заварены.

Транспортирование Товара **должно** осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги**

**и (или) объему предоставления гарантий их качества,**

**к гарантийному обслуживанию товара**

Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) являются продукцией одноразового пользования, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества не устанавливается.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

При указании участником закупки неконкретных показателей, сопровождающихся словами **«не менее», «не более», «должны», «должна»,** **«должно быть» «или» и др.** такому участнику будет отказано в допуске к участию в электронном аукционе.

\* ***установленные в описании объекта закупки показатели/значения не должны изменяться***