Техническое задание

к проведению электронного аукциона на  выполнение работ в 2019 году по изготовлению протеза кисти с внешним источником энергии для застрахованного лица, пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве

| Наименование Изделия | Наименование по функциональной классификации | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез кисти с внешним источником энергии | Протез кисти должен быть с внешним источником энергии, должен подходить для культи кистевого сустава вплоть до культи запястья, оснащена дополнительными функциональными устройствами в виде элемента питания и зарядного устройства. Должен быть выбор необходимого варианта системы управления с помощью функциональной штемпсельной вилки. Должна быть снабжена центральным плоским кабелем, электронно отключаемой ступенью силового выключателя со встроенным двухпозиционным выключателем, а также угловой передачей с минимальным трением, блокированным приводным узлом и внутренней системной кистью. Электрокисть должна быть снабжена потенциометром для юстировки порога включения. Должна быть приемная гильза, изготовленная по индивидуальному слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол, со сменными косметическими оболочками с силиконовым покрытием для увеличения эксплутационных характеристик и возможностью удаления загрязнений, с сезонной цветовой гаммой (зима-лето). | 1 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| ИТОГО | 1 |  | 1 000 000,00 |

Количество -   1 шт.

Начальная (максимальная) цена – 1 000 000,00 рублей 00 копеек.

Требования к качеству работ

Протез верхней конечности должен соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к техническим характеристикам

Выполняемые работы по обеспечению застрахованного лица, пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве, протезом должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с Получателями по месту жительства  Получателя, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхней конечности пациента с помощью протеза конечности.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованного лица, пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве, протезом верхней конечности следует считать эффективно исполненными, если у застрахованного лица восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению застрахованного лица протезом верхней конечности должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке протезов

Упаковка  протеза верхней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита протеза верхней конечности производится в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и  ТУ  на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические», а именно:

- на протезы верхних конечностей - не менее 12 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.