Техническое задание

на поставку слуховых аппаратов

1. Предмет аукциона в электронной форме - поставка слуховых аппаратов.

2. Количество товара − 220 шт.

3. Начальная (максимальная) цена Государственного контракта − 2 551 200 (два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек, без учета НДС.

4. Срок поставки товара в пункт поставки по 15.03.2019 включительно – 100 % от общего объема товара.

5. Срок поставки получателям − в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 01.03.2019 включительно.

6. Срок сверки взаиморасчетов  по 30.10.2019 включительно.

7. Срок действия контракта  по 31.10.2019 включительно.

8. Место поставки товара: поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдать ему товар по месту нахождения пункта поставки (в пределах Липецкой области). Прием получателей должен производиться не менее 5 (пять) дней в неделю, не менее 40 (сорок) часов в неделю, при этом, время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00.

9. Источник финансирования закупки - средства федерального бюджета. Оплата производится в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения реестра выдачи товара получателям, акта поставки товара, счета, актов сдачи-приемки товара, акта о приемке исполненных обязательств.

10. Порядок формирования цены контракта включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Государственным заказчиком Поставщику за полное выполнение своих обязательств по поставке Товаров, в т. ч. стоимость Товара с учетом стоимости невозвратной тары (упаковки), транспортные расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательный платежи.

11. Техническое задание:

| Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Диапазон частот: не более 0,1 кГц — не менее 6,0 кГц Максимальный ВУЗД 90: не менее 140 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 80 дБ 8-ми канальная цифровая обработка сигналов, адаптивная АРУ, звуковая индикация переключения программ, звуковая индикация разряда источника питания, система снижения шумов микрофона от окружающего шума низкого уровня, 4-е независимые программы прослушивания; аудиовход, телефонная катушка, система шумоподавления, система динамического подавления обратной связи, FM-совместимость, автоматическая адаптивная направленность микрофонов, программа, позволяющая приспосабливать СА к текущей акустической ситуации без переключения программ прослушивания, дневник регистрации данных, дополнительное усиление в области низких частот. | 60 | 18000,00 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Диапазон частот: не более 0,1 кГц — не менее 6,5 кГц Максимальный ВУЗД 90: не менее 130 дБ — не более 135 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 60 дБ — не более 70 дБ 8-ми канальная цифровая обработка сигналов, адаптивная АРУ, звуковая индикация переключения программ, звуковая индикация разряда источника питания, система снижения шумов микрофона от окружающего шума низкого уровня, 4-е независимые программы прослушивания, аудиовход, телефонная катушка, система шумоподавления, система динамического подавления обратной связи, автоматическая адаптивная направленность микрофона, дневник регистрации данных пользователя. | 120 | 8260,00 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Диапазон частот: не более 0,1 кГц — не менее 7,5 кГц Максимальный ВУЗД 90: не менее 128 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 60 дБ 8-ми канальная цифровая обработка сигналов, адаптивная АРУ, звуковая индикация переключения программ, звуковая индикация разряда источника питания, система снижения шумов микрофона от окружающего шума низкого уровня, 4-е независимые программы прослушивания, аудиовход, телефонная катушка, автоматическая адаптивная направленность микрофона, дневник регистрации данных пользователя. | 40 | 12000,00 |

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ 51024-2012, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51407-99.

Поставка слуховых аппаратов инвалидам Липецкой области должна осуществляться на основании медицинской лицензии по сурдологии – оториноларингологии в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с последующими  редакциями) и Федеральным законом от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 09.04.2015 № 178н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология» и Приказом Министерства здравоохранения РФ от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий», в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 1664н  «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».

Поставка слуховых аппаратов инвалидам Липецкой области включает в себя:

-    поставку слухового аппарата;

- прием врача сурдолога-оториноларинголога;

-   индивидуальную настройку, дополнительную индивидуальную настройку

слухового аппарата в течении всего срока действия государственного

контракта;

-  в том числе выдачу слухового аппарата;

-    обучение правилам пользования слуховым аппаратом;

Исполнитель, при необходимости, может привлекать к поставке товара Соисполнителя. При этом Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Соисполнителем.

В случае привлечения Соисполнителя для поставки товара, требующих в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 09.04.2015 № 178н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология» наличия лицензии на осуществление медицинской деятельности: сурдология – оториноларингология. Соисполнитель должен иметь вышеуказанную лицензию.

Сроки предоставления гарантии качества и эксплуатации слуховых аппаратов

Товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении.

Сроки предоставления гарантии качества должны соответствовать  гарантийному сроку производителя, но не менее 12 месяцев с момента передачи товара получателю. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 10 (десять) рабочих дней. Ремонт слуховых аппаратов должен осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Срок службы слуховых аппаратов должен быть не менее 4 лет.

Дополнительные условия

Необходимо наличие регистрационных удостоверений, а также действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо деклараций о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).