Техническое задание

на выполнение работ по ремонту протезов и протезно-ортопедических изделий для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2019 году

| Наименование работ | Описание видов ремонтных работ | Коли-чество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Ремонт протеза предплечья косметического | Замена кисти 321 Н | 2 |
| Ремонт протеза бедра модульного типа | Замена чехла силиконового 6Y80 | 5 |
| Ремонт протеза бедра модульного типа | Замена замка 6 А30 | 2 |
| Ремонт протеза бедра модульного типа | Замена РСУ (адаптер) 4R42 | 6 |
| Ремонт протеза бедра модульного типа | Замена гильзы бедра из ортокриловых смол | 5 |
| Ремонт протеза бедра модульного типа | Замена облицовки из пенополиуретана | 7 |
| Ремонт протеза бедра модульного типа | Замена косметической оболочки | 8 |
| Ремонт протеза бедра модульного типа | Замена чехла 451 F4 | 12 |
| Ремонт протеза бедра модульного типа | Замена гильзы бедра из акрилона | 4 |
| Ремонт протеза бедра модульного типа | Замена вертлуга 756 двойного | 10 |
| Ремонт протеза бедра модульного типа | Замена ремня подхват 660 | 8 |
| Ремонт протеза бедра модульного типа | Замена тянки голенооткидной | 1 |
| Ремонт протеза бедра модульного типа | Замена чехла шерстяного | 40 |
| Ремонт протеза бедра модульного типа | Замена чехла силиконового I7032 | 1 |
| Ремонт протеза бедра модульного типа | Замена пояса 656 широкого кожаного | 5 |
| Ремонт протеза бедра модульного типа | Замена капки 619 | 15 |
| Ремонт протеза бедра модульного типа | Замена бандажа бедренного поддерживающего 21В37 | 3 |
| Ремонт протеза бедра модульного типа | Замена пояса 655 узкого кожаного | 3 |
| Ремонт протеза бедра модульного типа | Замена вспененного вкладыша | 3 |
| Ремонт протеза бедра немодульного типа | Замена пояса 656 широкого кожаного | 2 |
| Ремонт протеза бедра немодульного типа | Замена капки 619 | 3 |
| Ремонт протеза бедра немодульного типа | Замена ремня подхват 660 | 2 |
| Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного | Замена гильзы из акрилона | 10 |
| Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного | Замена адаптера гильзового 8Н04С | 1 |
| Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного | Замена РСУ (адаптер) 008 | 1 |
| Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного | Замена гильзы из ортокриловых смол | 2 |
| Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного | Замена РСУ (адаптер) 010 | 1 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена стопы 711 | 1 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена стопы 712 | 1 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена пояса 655 кожаного узкого | 2 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена подкладки в гильзе голени шинно-кожаного протеза | 1 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена вертлуга 742 одинарного | 2 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена чехла шерстяного | 12 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена тянки голенооткидной | 2 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена гильзы голени из ортокриловых смол | 5 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена облицовки из пенополиуретана | 6 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена РСУ (адаптер) 4R41 | 8 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена стопы 9А001 | 4 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена стопы 9А018 | 1 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена стопы 1Н04Y | 1 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена стопы 1D35 | 1 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена стопы 1D10 | 1 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена чехла шерстяного | 24 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена чехла силиконового 6Y60 | 6 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена чехла силиконового 6Y75 | 5 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена чехла силиконового I-4913 | 4 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена чехла силиконового I-6303 | 1 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена чехла 451 F2 | 12 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена чехла 451 F4 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена чехла 451 F6 | 16 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена крепления типа «уздечка» | 10 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена пояса 655 кожаного узкого | 10 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена капки 619 | 5 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена косметической оболочки | 8 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена бандажного крепления (тканевого) | 2 |
| Ремонт протеза голени для купания | Замена чехла силиконового 6Y43 с дистальным соединением | 1 |
| ИТОГО: |  | 328 |

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя.

Работы по ремонту протезов и протезно-ортопедических изделий следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателей протезами выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Исполнитель предоставляет гарантию на результат выполненных работ. За счет собственных средств в период гарантийного срока производит гарантийный ремонт Изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

Гарантийный срок на выполненные работы – 14 дней.

Срок выполнения работ по 15 ноября 2019г.

Срок действия контракта по 13 декабря 2019г.