**Техническое задание**

**на поставку впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения инвалидов**

Впитывающие простыни (пеленки) для обеспечения инвалидов (далее – пеленки) применяются как средство реабилитации для больных с нарушениями функций выделения с целью устранения стойких ограничений жизнедеятельности.

# Должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия».

Поставка должна включать обеспечение инвалидов впитывающими простынями (пеленками), в том числе:

- впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл), в количестве – 9600 шт.;

- впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл), в количестве – 32580 шт.;

- впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл), в количестве – 236500 шт.

В соответствии с п. 4.2 ГОСТ Р 57762-2017пеленки должны состоять из не менее 3х слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем):

- верхний покровный;

- абсорбирующий;

- нижний покровный.

Пеленка должна представлять собой многослойное изделие.

В соответствии с п. 3.2. ГОСТ Р 57762-2017внутренний основной впитывающий слой пеленки должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри пеленки (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них), что позволит впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости. Нижний слой в соответствии с п. 3.8. ГОСТ Р 57762-2017 должен быть расположен после абсорбирующего слоя и должен предотвращать проникновение жидкости наружу. Верхний слой - из мягкого, гипоаллергенного нетканого материала, подобного текстилю

Функциональным предназначением пеленки является обеспечение впитывания мочи и защиты постели и/или сиденья от протекания. Рабочая поверхность пеленки должна оставаться сухой на протяжении всего периода использования пеленки, впитанная жидкость не должна выделяться наружу.

В соответствии с п. 4.4. ГОСТ Р 57762-2017 в изделиях не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

В соответствии с п. 4.5. ГОСТ Р 57762-2017 печатное изображение ( при наличии) на пеленках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности пеленок и отмарывания краски (п.4.6. ГОСТ).

Поставка Товара должна осуществляться в упаковке, препятствующей повреждению и порче Товара во время перевозки.

В соответствии с п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Срок годности абсорбирующего белья (впитывающих простыней (пеленок)) должен быть до 31.03.2020 года и более. В течение указанного срока абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки)) должны сохранять все свои технические, функциональные и качественные характеристики.

**Место доставки** **Товара**: Алтайский край, по адресам инвалидов, указанным в разнарядках, выдаваемых Заказчиком, а также в пункте(ах) выдачи Поставщика.