**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Выполнение работ по изготовлению сложной ортопедической обуви, предназначенной для обеспечения в 2019 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

1. **Наименование, характеристики и количество Изделий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристика | Кол-во, пары. |
| 1 | Сложная ортопедическая обувь | при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, сочетанной деформации стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стоп, поперечном плоскостопии должна иметь следующую функциональную классификацию:  - полусапожки женские высотой до 20 см с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой, на среднем каблуке;  - полусапожки мужские высотой до 20 см с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой;  - ботинки женские с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой;  - ботинки женские с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой на утепленной подкладке,  - ботинки женские с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое, с выносом каблука к наружи или кнутри (при плоскостопии III степени)  - ботинки женские с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое, с выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскотопии III степени) на утепленной подкладке,  - ботинки мужские с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой,  - ботинки мужские с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой на утепленной подкладке,  - ботинки мужские с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое, с выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскотопии III степени),  - ботинки мужские с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое, с выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскотопии III степени) на утепленной подкладке,  - полуботинки женские с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой,  - полуботинки женские с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое, с выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени),  - полуботинки мужские с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой,  - полуботинки мужские с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое, с выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскотопии III степени),  - туфли женские с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой, на низком каблуке,  - туфли женские с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое, с выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскотопии III степени),на низком каблуке,  - туфли женские с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой, на среднем каблуке,  - туфли женские с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое, с выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскотопии III степени),на среднем каблуке,  - туфли женские с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой, на высоком каблуке,  - туфли мужские с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой, на низком каблуке,  - туфли мужские с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое, с выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскотопии III степени),на низком каблуке  на сложно-деформированную стопу при эквиноварусных деформациях стоп, ряточной или конской стопе должна иметь следующую функциональную классификацию:  - ботинки женские на сложно-деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости),  - ботинки женские на сложно-деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости), на утепленной подкладке,  - ботинки мужские на сложно-деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости),  - ботинки мужские на сложно-деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости), на утепленной подкладке,  - полуботинки женские на сложно-деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости),  - полуботинки женские на сложно-деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости), на утепленной подкладке,  - полуботинки мужские на сложно-деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости),  - полуботинки мужские на сложно-деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости), на утепленной подкладке,  - ботинки женские с полукорсетом или жесткими берцами, или с высокой боковой поддержкой,  - ботинки женские с полукорсетом или жесткими берцами, или с высокой боковой поддержкой на утепленной подкладке,  - ботинки женские с высоким узким жестким задником, продленным до носка,  - ботинки женские с высоким узким жестким задником, продленным до носка на утепленной подкладке,  - ботинки женские с шинами металлическими,  - ботинки женские с шинами металлическими на утепленной подкладке,  - ботинки мужские с полукорсетом или жесткими берцами, или с высокой боковой поддержкой,  - ботинки мужские с полукорсетом или жесткими берцами, или с высокой боковой поддержкой на утепленной подкладке,  - ботинки мужские с высоким узким жестким задником, продленным до носка,  - ботинки мужские с высоким узким жестким задником, продленным до носка на утепленной подкладке,  - ботинки мужские с шинами металлическими,  - ботинки мужские с шинами металлическими на утепленной подкладке  при слоновости и акромегалии должна иметь следующую функциональную классификацию:  - ботинки женские на слоновую стопу,  -ботинки женские на слоновую стопу на утепленной подкладке,  - ботинки женские на слоновую стопу,  - ботинки мужские на слоновую стопу на утепленной подкладке,  - полуботинки женские на слоновую стопу,  - полуботинки мужские на слоновую стопу,  - туфли женские на слоновую стопу,  - туфли мужские на слоновую стопу,  - полусапожки женские при укорочении конечности от 3 до 6 см,  - полусапожки мужские при укорочении конечности от 3 до 6 см,  - ботинки женские при укорочении конечности от 3 до 6 см,  - ботинки женские при укорочении конечности от 3 до 6 см на утепленной подкладке,  - ботинки женские при укорочении конечности от 7 до 9 см,  - ботинки женские при укорочении конечности от 7 до 9 см на утепленной подкладке,  - ботинки женские при укорочении конечности от 10 до 12 см,  - ботинки женские при укорочении конечности от 10 до 12 см на утепленной подкладке,  - ботинки женские при укорочении конечности от 13 до 15 см,  - ботинки женские при укорочении конечности от 13 до 15 см на утепленной подкладке,  - ботинки женские при укорочении конечности от 16 до 20 см,  - ботинки женские при укорочении конечности от 16 до 20 см на утепленной подкладке,  - ботинки мужские при укорочении конечности от 3 до 6 см,  - ботинки мужские при укорочении конечности от 3 до 6 см на утепленной подкладке,  - ботинки мужские при укорочении конечности от 7 до 9 см,  - ботинки мужские при укорочении конечности от 7 до 9 см на утепленной подкладке,  - ботинки мужские при укорочении конечности от 10 до 12 см,  - ботинки мужские при укорочении конечности от 10 до 12 см на утепленной подкладке,  - ботинки мужские при укорочении конечности от 13 до 15 см,  - ботинки мужские при укорочении конечности от 13 до 15 см на утепленной подкладке,  - ботинки мужские при укорочении конечности от 16 до 20 см,  - ботинки мужские при укорочении конечности от 16 до 20 см на утепленной подкладке  при ампутационных дефектах стоп должна иметь следующую функциональную классификацию:  - ботинки женские после ампутации по Шопару,  - ботинки женские после ампутации по Шопару на утепленной подкладке,  - ботинки мужские после ампутации по Шопару,  - ботинки мужские после ампутации по Шопару на утепленной подкладке,  - ботинки женские после ампутации по Пирогову,  - ботинки женские после ампутации по Пирогову на утепленной подкладке,  - ботинки мужские после ампутации по Пирогову,  - ботинки мужские после ампутации по Пирогову на утепленной подкладке,  - ботинки женские после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа,  - ботинки женские после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа на утепленной подкладке,  - ботинки мужские после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа,  - ботинки мужские после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа на утепленной подкладке,  - башмачок вкладной (в обувь норомальную) после ампутации переднего отдела стопы,  - сапожок вкладной после ампутации по Пирогову в обувь нормальную,  - сапожок вкладной после ампутации по Шопару в обувь нормальную  на ортопедические аппараты и протезы  должна иметь следующую функциональную классификацию:  - ботинки женские на ортопедический аппарат,  - ботинки женские на ортопедический аппарат на утепленной подкладке,  - ботинки мужские на ортопедический аппарат,  - ботинки мужские на ортопедический аппарат на утепленной подкладке,  - полуботинки женские на ортопедический аппарат,  - полуботинки женские на ортопедический аппарат на утепленной подкладке,  - полуботинки мужские на ортопедический аппарат,  - полуботинки мужские на ортопедический аппарат на утепленной подкладке,  - туфли женские на ортопедический аппарат,  - туфли мужские на ортопедический аппарат,  - ботинки женские обыкновенные и на протез,  - ботинки женские утепленные обыкновенные и на протез,  - ботинки мужские обыкновенные и на протез,  - ботинки мужские утепленные обыкновенные и на протез,  - полуботинки женские обыкновенные и на протез,  - полуботинки мужские обыкновенные и на протез,  - туфли женские обыкновенные или на протез,  - туфли мужские обыкновенные или на протез. | 174 |
|  |  |  | 174 |

|  |
| --- |
| 1. **Условия выполнения работ** |
| Выполнение работ по изготовлению сложной ортопедической обуви должно осуществляться после предоставления Получателем следующих документов:  - паспорта Получателя;  - направления по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н;  Выполнение работ включает:  -изготовление Изделий;  - передача Изделий Получателю;  - замену Изделий в случаях, установленных Государственным контрактом;  - сервисное обслуживание и ремонт Изделий в период гарантийного срока эксплуатации Изделий за счет Исполнителя;  - консультативно-практическую помощь по использованию Изделий, в т.ч. обучение правилам эксплуатации Изделий.  Сложная ортопедическая обувь должна изготавливаться индивидуально, с учетом анатомических дефектов застрахованного; при этом необходимо максимально учитывать его физическое состояние, индивидуальные особенности и уровень двигательной активности.  В процессе изготовления сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.  Сложная ортопедическая обувь не должна вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, а также нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием  Изделия должны быть устойчивы к воздействию физиологических растворов (пот, моча), климатических условий (колебание температур, атмосферные осадки, вода, пыль).  Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.  Материал, применяемый для изготовления сложной ортопедической обуви, должен быть разрешен к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения. |
| 1. **Требования к гарантиям качества и безопасности** |
| При выполнении работ по изготовлению сложной ортопедической обуви Исполнитель обеспечивает соблюдение требований технических регламентов Российской Федерации.  В соответствии с единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982, Изделия подлежат подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии.  Наличие копий регистрационного удостоверения и документов, подтверждающих соответствие изделий (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) является обязательным условием, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов при передаче изделий.  Изделия, передаваемые Получателю должны быть надлежащего качества и соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации:  - ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;  -ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничением жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытания»;  -ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;  - ГОСТ Р ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1.Оценка и исследования»;  - ГОСТ Р ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.»  - ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10.Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».  Материал для выполнения работ должен быть новым (не должен быть в употреблении, ремонте, не должен быть восстановлен, должна быть исключена замена составных частей товара или восстановление их потребительских свойств).  Гарантийный ремонт 1 пары сложной ортопедической обуви составляетне менее 6 месяцев с момента передачи Изделия Получателю.  При обращении Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, Исполнителем должны быть выполнены следующие обязательства:  -прием Получателя специалистами медико-технической комиссии (далее - МТК) для определения степени деформации и износа Изделия, с оформлением в тот же день соответствующего заключения МТК и заказа-наряда на ремонт Изделия.  - определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта, при этом проведение несложного ремонта осуществляется на месте, либо в течение 1-3 дней с даты оформления заказа-наряда.  - консультирование по вопросам пользования отремонтированным Изделием одновременно с его выдачей.  В случае ненадлежащего качества Изделия Изготовитель должен произвести его замену.  Исполнитель одновременно с Изделием должен передать Получателю документ, информирующий о гарантийных обязательствах Исполнителя на изготовленные Изделия. |