Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,

протезно-ортопедическими изделиями в 2019 году.

- Способ определения поставщика:  Аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2019 году. Протезы верхних конечностей в количестве 46 штук на сумму 2 431 106 рублей 00 копеек.

| Наименование | Технические характеристики | Цена за ед., руб. | Кол-во, шт | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез кисти косметический | Тип протеза: немодульный; шифр ПРО-КОБ Приемная гильза: унифицированная; Крепление протеза: индивидуальное; Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: отсутствует; Система управления протезом: отсутствует; Кисть: косметическая из ПВХ при частичной ампутации пальцев с арматурой в пальцах, застежкой (молния/контакт) / кисть косметическая из ПВХ с арматурой в пальцах однослойная/двухслойная; Назначение протеза: косметический взрослый/детский Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 13778,00 | 24 | 330672,00 |
| Протез кисти рабочий | Тип протеза: немодульный; шифр ПРО-11 Косметическая облицовка: отсутствует; Приемная гильза: индивидуальная составная, изготовленная по слепку с культи инвалида; Материал приемной гильзы: натуральная кожа; Количество приемных гильз: постоянная – 1шт.; Крепление протеза: индивидуальное; Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: комплект рабочих насадок; Система управления протезом: сохранившимся сегментом руки или противоупором (функционально-косметический); Назначение протеза: рабочий взрослый Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 73292,00 | 8 | 586336,00 |
| Протез плеча косметический | Тип протеза: модульный; шифр ПР4-КОБ Косметическая облицовка: силикон / ПВХ / пластизоль с покрытием; Приемная гильза: индивидуальная составная; Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе связующих смол; Крепление протеза: с использованием кожаных и ременных полуфабрикатов, индивидуальное / подгоночное; Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: для присоединения кистей косметических, тяговых, каркасных без ротации и рабочих насадок; Система управления протезом: отсутствует; Кисть: с жесткой тягой или без корпусная с пружинным схватом и пассивным узлом ротации; Локоть: экзоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча или без; Назначение протеза: функционально-косметический (допускает пассивные движения в искусственном суставе, производимые внешней силой), взрослый/детский. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 161439,00 | 2 | 332878,00 |
| Протез плеча активный (тяговый) | Тип протеза: модульный; шифр ПР4-ТОБ Протез плеча модульный с косметической оболочкой изготовленной по индивидуальному слепку с культи с двумя приемными гильзами. Материал приемной гильзы - слоистый пластик на основе связующих смол, локтевой узел - локоть - предплечье экзоскелетного типа, активный с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча, кисть двухтяговая, каркасная с пружинным схватом с ротацией, крепление подгоночное. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 146017,00 | 1 | 146017,00 |
| Протез предплечья косметический | Тип протеза: немодульный; шифр ПР2-КОБ Косметическая облицовка: силикон / ПВХ / или перчатки; Приемная гильза: индивидуальная одинарная; Материал приемной гильзы: листовой термопласт или слоистый пластик на основе акриловых смол; Крепление протеза: индивидуальное; Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: для присоединения кистей косметических, тяговых, каркасных без ротации и рабочих насадок; Система управления протезом: отсутствует; Кисть: косметическая из ПВХ при частичной ампутации пальцев с арматурой в пальцах или кисть тяговая с пассивным хватом Назначение протеза: косметический, взрослый/детский Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 85697,00 | 4 | 342788,00 |
| Протез предплечья рабочий | Тип протеза : немодульный, шифр ПР2-12 Протез предплечья не модульный без косметической оболочки с одной приемной гильзой (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пациента, тип гильзы приемной – индивидуальная составная, материал приемной гильзы - кожа, тип протеза по назначению – рабочий, взрослый, система управления протезом – сохранившимся сегментом руки или противоупором (функционально-косметический), регулировочно-соединительные устройства и приспособления – комплект рабочих насадок, без косметической оболочки, крепление – индивидуальное. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 73795,00 | 2,00 | 147590,00 |
| Протез предплечья активный (тяговый) | Тип протеза: модульный; шифр ПР2-ТОБ Косметическая облицовка: силикон / ПВХ / пластизоль с покрытием; Приемная гильза: индивидуальная составная; Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе связующих смол; Крепление протеза: с использованием кожаных и ременных полуфабрикатов, индивидуальное / подгоночное; Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: шарнир кистевой несъемный с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью; Система управления протезом: механический (тяговый); Кисть: с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом и пассивным углом ротации; Локоть: экзоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча; Назначение протеза: тяговый функциональный, взрослый/детский Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 110965,00 | 5 | 554825,00 |
|  | ИТОГО | 46 | 2431106,00 |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Начальная (максимальная) цена контракта:  2 431 106 рублей 00 копеек.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована затратным методом (прейскурант цен ГБУ РС(Я) «РСОЦКРИ» на 2019г.).

- Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, поставку товара на территорию г.Якутска, хранение товара, доставку товара Получателям до места жительства в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение работ на территории Республики Саха (Якутия) в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Перечисление средств Заказчик осуществляет по мере представления, подписанного Сторонами, Актов приема-передачи изделия, реестра выполненных работ, акта поставки товара, отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.

- Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта.