**Техническое задание**

**на поставку подгузников для взрослых в 2019 году для обеспечения ими инвалидов**

**Наименование товара**

К абсорбирующему белью относятся абсорбирующие подкладки на постельное бельё (простыни, пеленки), прокладки урологические, подгузники различных типов, которые применяются как средство реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала с целью устранения стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.).

Подгузники являются многослойным изделием, который выполнен из гипоаллергенных материалов, что соответствует требованиям ЕЭС. Наружная поверхность подгузника изготовлена из специального материала – многослойного дышащего ламината или закрученной целлюлозы, которая содержит микропоры и является полностью воздухо- и паропроницаемой. Двойной впитывающий слой имеет форму, дающую возможность использования подгузника, как мужчинам, так и женщинам. Внутренняя поверхность изготов­лена из распушен­ной целлюлозы с абсорбирующим поли­мером в виде частичек округлой формы расположенных только в рабо­чей зоне, превращаю­щим жидкость в гель и препятствую­щим росту бактерий и распро­странению не­приятного запаха. Абсор­бент - поглощает и удер­живает жидкость, согласно указанной далее впитываемости, не освобождая ее при на­давливании. За счет высокой впитываемости абсорбента изде­лия яв­ляются тон­кими и легкими. Внутренняя поверхность состоит из нетканого материала на основе натурального хлопчатобумажно­го сырья, пропускающего влагу в одном направлении и обеспе­чивающего сухость кожи.

Классификация подгузников представлена в Национальном стандарте ГОСТ Р 55082-2012 (ИСО 9999-2014) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация» (средства абсорбирования мочи и дефекации нательные (09 30).

**Требования к качеству товара.**

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения. Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.

**Требования к техническим характеристикам товара.**

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Подгузники должны соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок годности подгузников - не менее 70% от установленного начала срока годности изделий.

**Требования к безопасности товара.**

Абсорбирующее белье (подгузники) должны соответствовать требованиям ГОСТ 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». Наличие декларации соответствия, регистрационного удостоверения на абсорбирующее белье и подгузники обязательно.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.**

Размеры подгузников, а также их впитывающая способность представлена в таблице.

Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности (при наличии);

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Упаковка Изделия должна обеспечивать защиту Изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**Требования к сроку и объему поставки товара.**

Требования к отгрузке и доставке товара: отгрузка и доставка Товара осуществляется по территории Чукотского автономного округа по именным направлениям «Заказчика», реестру получателей до места жительства Получателя.

«Заказчик» обязан:

- в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения государственного контракта направить «Исполнителю» реестр получателей на поставку изделий с указанием адресов доставки и контактных телефонов (при наличии). (Приложение №3)

«Исполнитель» обязан:

**осуществить поставку Товара не позднее 30.09.2019 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Районы доставки** | **Количество человек (получателей)** | **Количество поставки** |
| 1 | Чукотский АО г.Анадырь | 27 | 11580 |
| 2 | Чукотский АО, Анадырский р-он, п.Угольные Копи, п.беринговский, с.Мейныпильгыно, с.Канчалан, с.Краснено, с.Марково | 11 | 4220 |
| 3 | Чукотский АО, Чукотский район, с.Лорино | 1 | 510 |
| 4 | Чукотский АО, г.Певек, с.Айон | 2 | 920 |
| 5 | Чукотский АО, г.Билибино, Билибинский район, с.Илирней, с.Анюйск | 11 | 4790 |
| **Итого:** |  | **52** | **22020** |

**на поставку подгузников для взрослых в 2019 году для обеспечения ими инвалидов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Функциональные характеристики и технические требования** | **Кол-во ед. (шт.)** | **Цена за ед. (руб.)** | **Сумма** |
| Анатомическая форма подгуз­ника должна соответствовать раз­вертке нижней части торса тела инвалида с дополнительным уве­личением площади на запах боковых частей не менее 3 см и обеспечи­вать максимальную свободу движений инвалида и комфорт. Эластичная гофрированная стяж­ка в области поясницы способ­ствует плотному прилеганию подгуз­ника к телу (допускается наличие эластичной гофрированной стяж­ки спереди). Наличие высо­ких влагонепроницаемых барьеров по бо­кам подгузника предот­вращают протекание мочи и кала. На­личие эластичных резино­чек в зоне анатомических выемок обеспечивает более плотное прилегание к телу и комфорт для больного. Все эла­стичные эле­менты не должны содержать латек­са. Допускается наличие на наруж­ной по­верхности подгузника индикатора влагонасыщения, по центру внешней стороны позволяет опреде­лить время замены подгузни­ка. Подгуз­ник имеет не менее двух застеж­ек многократного примене­ния: |  |  |  |
| Подгузники для взрослых размер "ХS" (объем талии/бедер - до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г | 330 | 29,84 | 9847,20 |
| Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г | 2000 | 52,33 | 104660,00 |
| Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | 1380 | 63,92 | 88209,60 |
| Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г | 6150 | 71,14 | 437511,00 |
| Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | 3660 | 72,47 | 265240,20 |
| Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | 6800 | 80,25 | 545700,00 |
| Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | 1500 | 88,28 | 132420,00 |
| Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | 200 | 101,51 | 20302,00 |
| ИТОГО | **22020** | **Х** | **1603890,00** |

**Начальная максимальная цена контракта: 1 603 890 (Один миллион шестьсот три тысячи восемьсот девяноста) рублей 00 копеек**