Техническое задание Поставка корсетов мягкой и полужесткой фиксации для инвалидов в 2019 году

1. Функциональные, технические и качественные характеристики Изделий.

1.1. Функциональные, технические характеристики Изделий.

| № пп | Наименование Изделия | Наименование характеристик Изделия | Показатель характеристики Изделия | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Количество, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корсет мягкой фиксации | Назначение – обеспечение фиксации с коррекцией в заданном положении и разгрузки области поражения. Корсет мягкой фиксации обеспечивает легкую степень фиксации. Используется для облегчения нагрузки на мышцы спины при длительном сидении или стоянии | Наличие | Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами МСЭ ТСР инвалида и методика их рационального подбора (далее – Методические рекомендации) | 50 |
|  |  | Применение в отношении различных отделов позвоночника: нижнегрудной отдел позвоночника, грудопоясничный отдел позвоночника, пояснично-крестцовый отдел позвоночника. | Наличие | Индивидуальные потребности Получателей и особенности заболеваний |  |
|  |  | Возможность подбора в соответствии с антропометрическими данными Получателей | Наличие | Антропометрические данные Получателей |  |
| 2. | Корсет полужесткой фиксации | Назначение – обеспечение фиксации с коррекцией в заданном положении и разгрузки области поражения. | Наличие | Методические рекомендации | 2500 |
|  |  | Применение в отношении различных отделов позвоночника: нижнегрудной отдел позвоночника, грудопоясничный отдел позвоночника, пояснично-крестцовый отдел позвоночника. | Наличие | Индивидуальные потребности Получателей и особенности заболеваний |  |
|  |  | Возможность подбора в соответствии с антропометрическими данными Получателей | Наличие | Антропометрические данные Получателей |  |
|  | ИТОГО | 2550 |

1.2. Качественные характеристики Изделий.

1.2.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

1.2.2. Изделия должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделия подлежали обязательной сертификации, допускается поставка Изделий, имеющих действующий сертификат соответствия.

В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по государственному контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

1.2.3. Упаковка Изделий должна обеспечивать защиту Изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

1.2.4. Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

1.2.5. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.2.6. Гарантийный срок Изделия должен быть не менее 6 месяцев с момента получения Изделия Получателем.

Гарантийный ремонт Изделия осуществляется в период гарантийного срока.

Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В случае невозможности осуществления ремонта Изделий в период гарантийного срока Поставщик должен осуществить замену такого Изделия.

Гарантийная замена Изделия и доставка Изделия после гарантийного ремонта производится Поставщиком по месту жительства Получателя либо по адресу пункта (пунктов) приема Получателей и гарантийного обслуживания (далее – пункт (пункты) приема), указанного в гарантийном талоне.

В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Поставщик должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Поставщику по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адрес (адреса) и режим работы пункта (пунктов) приема Получателей.

Прием Получателей по вопросам, касающимся выдачи и гарантийного ремонта Изделий, осуществляется Поставщиком по месту нахождения организованных Поставщиком пункт (пунктов) приема (не менее 2 (двух)) на территории Санкт-Петербурга.