**Техническое задание к проведению электронного аукциона**

**на поставку инвалидам подгузников для взрослых**

Подгузники должны соответствовать требованиям национального стандарта ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингридиентов;

- отличительные характеристики подгузников в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

*-* обозначение применяемого стандарта;

- штриховой код (при наличии).

1. **Требования к отгрузке Товара:**
2. Подгузники в количестве, определяемом Поставщиком, должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки, пачки или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.
3. Транспортирование подгузников должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
4. Поставляемый Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларации о соответствии. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) изделия подлежали обязательной сертификации, допускается поставка Товара, имеющего действующие сертификаты соответствия.
5. **Гарантийный срок эксплуатации товара:** Поставщик должен гарантировать, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым, и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Остаточный срок годности подгузников должен быть не менее 1 года от даты производства (указанной на упаковке).

1. В соответствии с приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями (далее – ТСР) исчисляются с даты предоставления его инвалиду, ветерану. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утверждённые приказом Минтруда России, замена таких ТСР должна осуществляться региональным отделением Фонда по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТCР.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование товара
 | 1. Характеристики товара
 |
| Подгузники для взрослых, размер S (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий (абсорбирующий)слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Распределительный слой должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри подгузника. Впитывающий (абсорбирующий)слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузник закрытого типа должен закрывать боковые поверхности бедер и должен крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-«липучках». Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Полное влагопоглощение должно быть не менее 1400 г.Обратная сорбция должна быть не более 4,4 г. (Верхний покрывной слой подгузника после впитывания жидкости должен оставаться сухим.)Скорость впитывания должна быть не менее 2,3 см3/с. |
| Подгузники для взрослых, размер М (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Распределительный слой должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри подгузника. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузник закрытого типа должен закрывать боковые поверхности бедер и должен крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках.Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Полное влагопоглощение должно быть не менее 1800 г.Обратная сорбция должна быть не более 4,4 г. (Верхний покрывной слой подгузника после впитывания жидкости должен оставаться сухим.)Скорость впитывания должна быть не менее 2,3 см3/с. |
| Подгузники для взрослых, размер L (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Распределительный слой должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри подгузника. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузник закрытого типа должен закрывать боковые поверхности бедер и должен крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках.Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Полное влагопоглощение должно быть не менее 2000 г.Обратная сорбция должна быть не более 4,4 г. (Верхний покрывной слой подгузника после впитывания жидкости должен оставаться сухим.)Скорость впитывания должна быть не менее 2,3 см3/с. |
| Подгузники для взрослых, размер XL (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Распределительный слой должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри подгузника. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузник закрытого типа должен закрывать боковые поверхности бедер и должен крепиться по бокам на четырех многоразовых застежках-липучках.Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Полное влагопоглощение должно быть не менее 2800 г.Обратная сорбция должна быть не более 4,4 г. (Верхний покрывной слой подгузника после впитывания жидкости должен оставаться сухим.)Скорость впитывания должна быть не менее 2,3 см3/с. |

Планируемый срок размещения закупки – март 2019 г.