Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации (калоприемников) для обеспечения ими инвалидов в 2019 году

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Цена за ед. (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный (калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной плоской пластиной (с вырезаемым отверстием под стому не менее 80 мм. не более 90 мм.) с фильтром или без фильтра: должен иметь дренируемый стомный мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, со встроенным гибким зажимом или многоразовым зажимом, со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной. Клеящий слой должен обладать надежным адгезивным свойством – прилипанием). | 85,67 | 19 170 | 1 642 293,90 |
| Итого: |  |  | 19 170 | 1 642 293,90 |

Калоприемники для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентные (далее - калоприемники).

Требования к качеству товара.

В калоприемниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Требования к безопасности товара.

Калоприемники должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сырье и материалы для изготовления калоприемников должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Требования к функциональным характеристикам товара.

Калоприемники - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция калоприемников должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка калоприемников должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки калоприемников должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления и срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

Сроки гарантии - данные средства являются одноразовой продукцией, в связи с чем срок предоставления гарантии качества калоприемников не устанавливается, но указан срок годности продукции и условия хранения.

Срок годности калоприемников - на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Срок поставки по 01 июня 2019 г.

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства Получателей, либо, по согласованию с Получателем, в организованном(ых) пункте (пунктах), располагающемся(ихся) в помещении(ях), имеющем(их) зону для хранения Товара, зону для выдачи Товара Получателя и оборудованном(ых) местами для ожидания с указанием режима (графика) работы; с обеспечением беспрепятственного доступа Получателей согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».