Техническое задание

Требования к объему, наименованию, техническим и качественным характеристикам услуг по ремонту протезов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер вида технического средст-ва реаби-литации (изделий)[[1]](#footnote-1) | Наименование услуг | Технические и функциональные характеристики | Объём услуг (усл.ед.) (ремонт) | Средняя цена единицы услуги,руб | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| 1 | 8-07-108-07-11 | ремонт протезовРС-100 | Ремонт протеза. Замена замкового лайнера в протезе бедра | 1 | 41715,87 | 41715,87 |
| 2 |  8-02-01 | ремонт протезовРС-102 | Ремонт протеза. Замена оболочки для кисти | 1 | 13394,22 | 13394,22 |
| 3 | 8-07-01 | ремонт протезовРС-107 | Ремонт протеза. Замена стопы динамической | 2 | 17726,36 | 35452,72 |
| 4 | 8-07-01 | ремонт протезовРС-109 | Ремонт протеза. Замена стопы | 1 | 3712,93 | 3712,93 |
| 5 | 8-07-098-07-11 | ремонт протезовРС-50 | Ремонт протеза. Замена адаптера в протезах нижних конечностей модульной конструкции | 2 | 8437,72 | 16875,44 |
| 6 | 8-07-01 | ремонт протезовРС-55 | Ремонт протеза. Замена стопы высокофункциональной | 1 | 201895,28 | 201895,28 |
| 7 | 8-01-028-01-038-01-04 | ремонт протезовРС-66 | Ремонт протеза. Замена силиконового лайнера в протезе верхней конечности | 1 | 56722,78 | 56722,78 |
| 8 | 8-07-01 | ремонт протезовРС-67 | Ремонт протеза. Замена формообразующей косметической оболочки стопы | 5 | 16289,78 | 81448,90 |
| 9 | 8-07-09 | Ремонт протезов РС-80 | Ремонт протеза. Замена замкового устройства без смены гильзы | 2 | 29190,57 | 58381,14 |
| 10 | 8-07-09 | Ремонт протезов РС-85 | Ремонт протеза. Замена косметического силиконового покрытия в протезах голени | 1 | 34245,87 | 34245,87 |
| 11 | 8-07-09 | ремонт протезовРС-92 | Ремонт протеза. Замена культеприемной гильзы голени | 2 | 57600,00 | 115200,00 |
| 12 | 8-07-09 | ремонт протезовРС-93 | Ремонт протеза. Замена культеприемной гильзы голени с лайнером | 1 | 84036,99 | 84036,99 |
| 13 | 8-01-028-01-038-01-04 | ремонт протезовРС-96 | Ремонт протеза. Замена формообразующей косметической оболочки в протезах верхних конечностей | 1 | 2657,67 | 2657,67 |
| 14 | 8-07-09 | ремонт протезовРС-98 | Ремонт протеза. Замена замкового лайнера в протезе голени | 7 | 36162,56 | 253137,92 |
| 15 | 8-07-09 | ремонт протезовРС-99 | Ремонт протеза. Замена беззамкового лайнера в протезе голени | 6 | 13493,63 | 80961,78 |
| 16 | 8-07-09 | ремонт протезовРШ-11 | Ремонт протеза. Замена пояса № 655 кожаного узкого | 1 | 1944,54 | 1944,54 |
| 17 | 8-07-09 | ремонт протезовРШ-13 | Ремонт протеза. Замена помочи № 651 резиновой | 2 | 601,67 | 1203,34 |
| 18 | 8-07-09 | ремонт протезовРШ-17 | Ремонт протеза. Замена штрипки или капки | 2 | 347,08 | 694,16 |
| 19 | 8-07-09 | ремонт протезовРШ-43 | Ремонт протеза. Замена крепления типа “Уздечка” в протезах голени | 1 | 1636,07 | 1636,07 |
| 20 | 8-07-09 | ремонт протезовРШ-45 | Ремонт протеза. Замена облицовки гильзы голени | 1 | 5881,14 | 5881,14 |
| 21 | 8-07-098-07-04 | ремонт протезовРШ-50 | Ремонт протеза. Замена силиконового наколенника в протезах голени | 9 | 8368,57 | 75317,13 |
| 22 | 8-07-10 | ремонт протезовРШ-55 | Ремонт протеза. Замена пояса-крепления в протезе бедра | 1 | 4536,42 | 4536,42 |
| 23 | 8-07-098-07-10 | ремонт протезовРШ-59 | Ремонт протеза. Замена чулка косметического в протезах голени и бедра | 8 | 2004,74 | 16037,92 |
| **Итого:** | **59** | **х** | **1 187 090,23** |

Услуги по ремонту протезов должны быть оказаны в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Исполнитель должен:

- оказать услуги по ремонту протезов для инвалидов на основании направления Заказчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения списка инвалидов, которым Заказчик выдал направления, а в случае отсутствия инвалида в списке, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения от инвалида направления Заказчика. Направление может быть передано Исполнителю инвалидом либо лицом, представляющим его интересы;

- организовать оказание услуг по ремонту протезов по месту жительства инвалидов в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для инвалидов, имеющих инвалидность 1 группы, - на дому.

- заблаговременно уведомить инвалида о дате, времени и месте оказания услуг по ремонту протезов

Материалы, применяемые для ремонта протезов, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи инвалида), с которой контактируют те или иные детали отремонтированных протезов при их нормальной эксплуатации; материалы должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

При использовании отремонтированных протезов по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья инвалида, окружающей среды, а так же использование отремонтированных протезов не должно причинять вред имуществу инвалида при их эксплуатации.

При передаче отремонтированных протезов Исполнитель должен проинформировать инвалидов о месте и условиях технического обслуживания и гарантийного ремонта протезов.

**Требования к гарантийному сроку услуги объему предоставления гарантий качества услуг:**

Гарантийный срок на отремонтированные протезы устанавливается со дня подписания Акта приема-передачи оказания услуги по ремонту протеза инвалидом, либо лицом, представляющим интересы инвалида и должен быть не менее 1 (Одного) месяца.

В случае предъявления инвалидом в течение гарантийного срока претензий к качеству оказанных услуг по ремонту протезов, Исполнитель в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня обращения инвалида должен за счет собственных средств устранить выявленные недостатки или дефекты.

Обеспечение ремонта, устранения недостатков при оказании услуг по ремонту протезов должно осуществляться в соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Место выполнения работ – г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.

График оказания услуг - со дня заключения контракта по 03 декабря 2019 года.

1. Классификация ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 85н [↑](#footnote-ref-1)